2019年平顶山市城镇污水处理及管网工程项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市） | 项目名称 | 项目  概况 | 项目  类型 | 计划  投资额  （万元） | 控制断面 | 流域 | 完成  时间 | 责任  单位 |
| 1 | 舞钢市 | 舞钢市城区污水管网改造项目 | 马庄以西区域30千米管网 | 管网  建设 | 3270 | 石漫滩水库 | 淮河  流域 | 2019年  9月 | 舞钢市政府 |
| 2 | 叶县 | 盐神大道 排水工程 | 铺设污水管道7982.25米 | 污水  管网 | 1147.9 | 沙河舞阳马湾 | 淮河  流域 | 2019年11月 | 叶县  政府 |
| 3 | 郏县 | 郏县第二  污水处理厂 | 2万m/d，出水标准为一级A标准 | 污水厂及其配套管网 | 6000 | 北汝河鲁渡断面 | 淮河  流域 | 2020年10月 | 郏县  政府 |
| 4 | 汝州市 | 洗耳河街道七里居委会污水排放  改造工程 | 七里村至西环路污水管网 | 其他 | 259.37 | 杨寨中村 | 淮河  流域 | 2019年11月 | 汝州市政府 |