入河排污口整治清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市、区） | 所属流域 | 入河排污口名称 | 详细地址 | 排入水体名称 | 污水分类 | 入河方式 | 整治措施 | 完成时限 |
| 1 | 新华区 | 淮河 | 平煤股份十一矿 | 香山街道十一矿路 | 香山沟 | 矿井水 | 达标排放 | 完善入河排污口设置审批手续，设立标志牌 | 2019年11月 |
| 2 | 新华区 | 淮河 | 平煤股份五矿 | 焦店镇平郏路东 | 新庄东沟 | 矿井水 | 直排 | 完善入河排污口设置审批手续，设立标志牌 | 2019年11月 |
| 3 | 新华区 | 淮河 | 平煤股份六矿 | 平煤股份六矿西门 | 湛河 | 生活污水 | 达标排入 | 完善入河排污口设置审批手续，设立标志牌 | 2019年11月 |
| 4 | 卫东区 | 淮河 | 平煤股份十二矿 | 平煤股份十二矿 | 煤泥河 | 矿井水 | 达标排放 | 完善入河排污口设置审批手续，设立标志牌 | 2019年11月 |
| 5 | 湛河区 | 淮河 | 湛河区姚电公司白龟山水库排污口 | 平顶山姚孟发电有限责任公司南门 | 白龟山水库 | 冷却水 | 直排 | 封堵 | 2019年3月 |
| 6 | 鲁山县 | 淮河 | 鲁山三高生活污水入河排污口 | 辛集乡付岭村 | 昭平台水库北干渠 | 生活污水 | 直排 | 建设污染防治设施 | 2019年6月 |
| 7 | 鲁山县 | 淮河 | 琴台办事处杨庄村生活污水入河排污口 | 琴台办事处杨庄村 | 昭平台水库北干渠 | 生活污水 | 直排 | 封堵 | 2019年6月 |
| 8 | 鲁山县 | 淮河 | 鲁山县中汤村生活污水入河排污口 | 赵村镇 | 沙河 | 生活污水 | 直排 | 封堵 | 2019年6月 |
| 9 | 鲁山县 | 淮河 | 鲁山县张良镇生活污水入河排污口 | 张良镇311国道 | 澎河 | 生活污水 | 直排 | 封堵 | 2019年6月 |
| 10 | 鲁山县 | 淮河 | 鲁山县张良镇生活污水入河排污口 | 张良镇311国道 | 澎河 | 生活污水 | 直排 | 封堵 | 2019年6月 |
| 11 | 鲁山县 | 淮河 | 鲁山县张良镇生活污水入河排污口 | 张良镇汉王大道 | 澎河 | 生活污水 | 直排 | 封堵 | 2019年6月 |
| 12 | 鲁山县 | 淮河 | 鲁山县张良镇生活污水入河排污口 | 张良镇汉王大道 | 澎河 | 生活污水 | 直排 | 封堵 | 2019年6月 |
| 13 | 鲁山县 | 淮河 | 昭平台库区乡政府生活污水入河排污口 | 库区乡 | 沙河 | 生活污水 | 直排 | 封堵取缔 | 2019年6月 |
| 14 | 叶县 | 淮河 | 叶县廉村镇公路桥南河西市场排污口 | 廉村镇公路桥南 | 灰河 | 生活污水 | 直排 | 封堵取缔 | 2019年6月 |