# 施工现场安全生产管理制度

河南省工建集团有限责任公司

平顶山工程项目部

目    录

第一章 安全生产岗位责任制度

第二章 安全目标管理制度

第三章 安全生产培训教育制度

第四章 安全检查制度

第五章 安全生产资金保障制度

第六章 安全技术交底制度

第七章 作业环境管理制度

第八章 环境保护制度

第九章 施工现场危险作业管理制度

第十章   施工用电管理制度

第十一章 消防安全管理制度

第十二章 卫生防疫制度

第十三章 职业危害、职业病防治制度

第十四章 劳动保护配置制度

第十五章  建筑起重机械管理制度

第十六章 特殊作业管理制度

第十七章 安全标志管理制度

第十八章 女职工保护制度

第十九章 班组安全建设制度

第二十章 工余安全管理制度

第二十一章 相关方安全管理制度

第二十二章 安全例会制度

第二十三章 治安保卫制度

第二十四章 重大危险源监控措施及应急预案

第二十五章 安全生产事故应急救援预案

第二十六章 重大事故登记、报告、整改、销案制度

第二十七章 事故调查整改制度

第二十八章 安全操作规程

第二十九章 设备操作规程

第三十章 十项权力  十项禁令

第三十一章 项目安全奖罚制度

第三十二章 项目安全生产标准化自评考评管理制度

第三十三章 安全生产文件档案管理制度

第一章  安全生产岗位责任制度

1.目的

安全生产，人人有责。为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化各级安全生产责任制、确保安全生产，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于项目施工各岗位安全职责。

3.职责

3.1项目经理安全职责

3.1.1负责建立、健全项目部安全生产管理体系和安全生产责任制；

3.1.2负责组织按公司《安全生产管理制度》制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

3.1.3负责落实本单位重大危险源的安全管理措施；

3.1.4负责督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

3.1.5负责组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

3.1.6负责及时、如实报告生产安全事故。组织或参与事故调查处理；

3.1.7负责组织制定并实施本安全生产教育和培训计划。

3.2支部书记安全职责

3.2.1参与建立、健全项目部安全生产管理体系和安全生产责任制；

3.2.2负责督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

3.2.3参与制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

3.2.4参与制定并实施本安全生产教育和培训计划；

3.2.5参与安全事故的调查、处理。

3.3项目副经理安全职责

3.3.1参与建立、健全项目部安全生产管理体系和安全生产责任制；

3.3.2参与按公司《安全生产管理制度》制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

3.3.3参与制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

3.3.4负责制定并实施本安全生产教育和培训计划；

3.3.5负责本单位安全技术措施的落实 ，检查本单位的安全生产状况，及时消除生产安全事故隐患；

3.3.6参与安全事故的调查、处理。

3.4项目总工程师安全职责

3.4.1参与建立、健全项目部安全生产管理体系和安全生产责任制，对安全技术工作负总责；

3.4.2负责按公司《安全生产管理制度》要求，制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

3.4.3负责确定工程项目应执行的工程建设标准，编列标准强制性条文；

3.4.4负责编制施工组织设计、专项施工方案和CI策划书、绿色施工方案；

3.4.5负责组织危险源、环境因素的识别评价，发布重要环境因素和重大危险源清单，编制编制重大危险源、重要环境因素控制方案和职业健康安全管理策划；

3.4.6参与制定并实施本安全生产教育和培训计划；

3.4.7负责制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

3.4.8负责本单位安全技术交底；

3.4.9负责检查本单位的安全生产状况，及时消除生产安全事故隐患；

3.4.10参与安全事故的调查、分析；

3.4.11负责安全备案。

3.5安全部长（安全总监）安全职责

3.5.1参与建立、健全项目部安全生产管理体系和安全生产责任制；

3.5.2参与按公司《安全生产管理制度》要求，制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

3.5.3参与编制施工组织设计、专项施工方案和CI策划书、绿色施工方案；

3.5.4参与危险源、环境因素识别评价，发布重要环境因素和重大危险源清单，编制编制重大危险源、重要环境因素控制方案和职业健康安全管理策划；

3.5.5参与开工前安全条件检查和施工机械、临时用电、消防设施等的安全检查；

3.5.6负责防护用品和劳保用品的符合性审查；

3.5.7负责作业人员的安全教育培训和特种作业人员资格审查；

3.5.8参与编制危险性较大的分部、分项工程专项施工方案。参与施工安全技术交底；

3.5.9参与检查本单位的安全生产状况，负责督促落实本单位安全生产整改措施；

3.5.10负责施工作业安全及消防安全的检查和危险源的识别，对违章作业和安全隐患进行处置；

3.5.11参与施工现场环境监督管理；

3.5.12参与制定施工现场安全事故应急救援预案。参与组织安全事故应急救援演；

3.5.13参与组织安全事故救援；

3.5.14参与安全事故的调查、分析；

3.5.15负责编制安全生产的记录和安全资料并进行汇总、整理、移交。

3.6材料部长安全职责

3.6.1负责建立材料、设备管理制度；

3.6.2负责供应的设备和材料符合安全技术要求和质量标准；

3.6.3负责施工现场材料按施工平面布置图要求堆放整齐并持牌标识；

3.6.4负责物资仓库和危险品的安全管理；

3.6.5负责提供符合安全生产、职业健康安全、环境保护标准的劳动防护用品。

3.7财务部长安全职责

3.7.1负责按照安全技术措施经费的计划，及时提取安全技术措施经费、建立台账，保证专款专用；

3.7.2负责审查购置劳动保护用品的合法性；

3.7.3负责办理安全生产的奖、罚兑现。

3.8项目专职安全员职责

3.8.1参与制定施工项目安全生产管理计划；

3.8.2参与建立安全生产责任制度；

3.8.3参与制定施工现场安全事故应急救援预案；

3.8.4参与开工前安全条件检查；

3.8.5参与施工机械、临时用电、消防设施等的安全检查；

3.8.6负责防护用品和劳保用品的符合性审查；

3.8.7负责作业人员的安全教育培训和特种作业人员资格审查；

3.8.8参与编制危险性较大的分部、分项工程专项施工方案；

3.8.9参与施工安全技术交底。督促落实本单位安全生产整改措施；

3.8.10负责施工作业安全及消防安全的检查和危险源的识别，对违章作业和安全隐患进行处置；

3.8.11参与施工现场环境监督管理；

3.8.12参与组织安全事故应急救援演练，参与组织安全事故救援；

3.8.13参与安全事故的调查、分析；

3.8.14负责安全生产的记录、安全资料的编制并汇总、整理、移交安全资料。

3.9班组兼职安全员职责

3.9.1参与作业人员的安全教育培训；

3.9.2参与防护用品和劳保用品的符合性审查；

3.9.3参与施工安全技术交底；

3.9.4负责班组施工作业安全及消防安全的检查和危险源的识别，对违章作业和安全隐患进行处置；

3.9.5参与施工现场环境监督管理；

3.9.6参与组织安全事故应急救援演练，参与组织安全事故救援。

3.10质量员安全职责

3.10.1负责工程项目的质量检查与验收，严格控制不合格产品（支模、混凝土强度、安全设施等）投入使用；

3.10.2参与班组安全活动，制止违章作业；

3.10.3参与质量安全事故的调查分析。

3.11材料员安全职责

3.11.1负责供应的设备和材料符合安全技术要求和质量标准；

3.11.2负责提供符合职业健康安全、环境保护标准的劳动防护用品；

3.11.3负责组织施工现场材料按施工平面布置图要求堆放整齐并持牌标识；

3.11.4负责物资仓库和危险品的安全管理。

3.12机械员安全职责

3.12.1参与制定施工机械设备使用计划，负责制定维护保养计划；

3.12.2参与制定施工机械设备管理制度；

3.12.3参与施工总平面布置及机械设备的采购或租赁；

3.12.4参与审查特种设备安装、拆卸单位资质和安全事故应急救援预案、专项施工方案；

3.12.5参与特种设备安装、拆卸的安全管理和监督检查；

3.12.6参与施工机械设备的检查验收和安全技术交底，负责特种设备使用备案、登记；

3.12.7参与组织施工机械设备操作人员的教育培训和资格证书查验，建立机械特种作业人员档案；

3.12.8负责监督检查施工机械设备的使用和维护保养，检查特种设备安全使用状况；

3.12.9负责落实施工机械设备安全防护和环境保护措施；

3.12.10参与施工机械设备事故调查、分析和处理；

3.12.11负责编制施工机械设备安全、技术管理资料并汇总、整理、移交机械设备资料。

3.13劳务员安全职责

3.13.1参与制定劳务管理计划和劳务管理制度；

3.13.2负责验证劳务分包队伍资质，办理登记备案；参与劳务分包合同签订，对劳务队伍现场施工管理情况进行考核评价；

3.13.3负责审核劳务人员身份、资格，办理登记备案；

3.13.4参与组织劳务人员培训和职业病防治管理工作；

3.13.5参与监督劳务人员劳动合同的签订、变更、解除、终止及参加社会保险等工作；

3.13.6负责监督劳务人员进出场及用工管理；

3.13.7参与调解、处理工伤事故的善后工作；

3.13.8负责编制劳务队伍和劳务人员管理资料。

3.14会计员安全职责

3.14.1负责按照安全技术措施经费的计划，及时提取安全技术措施经费、建立台账，保证专款专用，办理工伤保险和意外伤害保险；

3.14.2负责审查购置劳动保护用品的合法性；

3.14.3负责办理安全生产的奖、罚兑现。

3.15治安保卫员安全职责

3.15.1负责好治安保卫工作；

3.15.2负责落实佩带出入证制度, 禁止无证人员随意进入施工现场；

3.15.3有权制止施工现场的违章行为，在发现治安险情时、要及时向领导报告，并积极参与抢险。

3.16施工作业队长安全职责

3.16.1负责向作业人员进行安全技术交底，组织实施安全技术措施；

3.16.2负责对本队施工现场安全防护装置和设施进行验收；

3.16.3负责对作业人员进行安全教育培训；

3.16.4当发生重大安全隐患应组织作业人员迅速撤离到安全区域，并立即上报；

3.16.5参与事故调查、分析。

3.17班组长安全职责

3.17.1负责班组安全建设，上岗前召开班前会，向本工种作业人员进行安全措施交底；

3.17.2严格执行本工种安全技术操作规程，不违章指挥；

3.17.3负责班前、班中、班后，对本次作业所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，消除安全隐患。

3.18操作人员安全职责

3.18.1遵守安全生产规章制度和安全操作规程；

3.18.2按安全技术交底要求，不违规作业；拒绝违章指挥；

3.18.3服从安全监督人员的管理，积极参加安全活动，对安全作业提出意见。

3.19分包人安全职责

3.19.1负责分包合同规定的安全生产责任；

3.19.2遵守承包人的有关安全生产制度，服从承包人的安全生产管理；

3.19.3及时向承包人报告伤亡事故并参与调查，处理善后事宜。

3.20施工员安全职责

3.20.1必须树立“安全第一、 预防为主‘的思想，严格执行国家及公司制定的有关安全方面的各项规章制度，对项目的安全生产负全面责任。

3.20.2负责编制现场安全技术措施，并组织进行安全技术交底，并负责落实和检查工作，坚持做到“两管、五同时“。

3.20.3加强现场的安全教育和宣传活动，负责对新进场人员进行现场教育，加强对工人的遵章守纪教育，树立好的典型，出现违章及时制止、处理。

3.20.4对_上级部门]或安全员提出的安全问题，迅速采取有效措施落实整改。有权拒绝上级不科学、不安全、不卫生的生产指令，生产和安全发生矛盾时，必须服从安全的需要，严禁违章指挥。

3.20.5按施工现场安全检查标准检查项目安全情況，发现问题及时处理，在项目召开的生产调度会上及时提出问题或听取有关安全方面的合理化建议，并及时给予解诀处理。

3.20.6加强消防管理，制定防火措施，建立人员消防制度，实行用火审批制度。

3.20.7发生工伤事故及时报告上级领导及主管部门，保护事故现场，组织进行抢救，摸清事故发生情况，按^四不放过”的原则参加公司组织的事故调查分析和处理。

3.21质量员安全职责

3.21.1认真贯彻、执行国家、省、市级行政主管部门的各项规定和公司的规章制度，认真执行有关工程质量政策、法规和验评标准。

3.21.2努力提高业务水平，熟悉图纸，在分部分项质量检查中，坚持科学态度和实事求是的作风，以检测的数据为依据，进行评定工程质量等级。

3.21.3做好分部分项工程施-工前的检查工作，检查时遵守施工现场安全纪律，用好”安全三件宝”。

3.21.4做好施工过程中质量检查工作，保证技术和安全措施的实施。

3.22资料员安全职责

3.22.1遵守国家法令，学习熟悉安全生产技术操作规程和安全资料的编制要求。

3.22.2按时、按规定做好安全技术资料，必须妥善保管好资料，使之真实完整。

3.22.3深入施工现场，配合安全员检查安全生产，做好记录，使安全资料符合施工现场实际。

3.22.4如实做好资料，不准不了解施工现场实际情况便做记录，导致安全资料空虚不切实际。

3.22.5坚持原则，杜绝作假，并可以报告上级处理。

3.22.6严格按质监站有关工程技术资料的通知和文件精神及时准确地做好各种记录，办好签证手续。

3.22.7认真学习宣传国家对工程质里验收有关法规和安全、文明施工。

3.23测量员安全职责

3.23.1执行法律法规和企业安全生产、文明施工管理规定和操作规程。

3.23.2了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。

3.23.3测量过程中发现事故隐患或者其他不安全因素应立即予以处理或上报。

3.23.4负责保护好测量仪器，严禁无关人员和不了解仪器性能的人员动用仪器。

3.23.5确保测量数据准确，避免因测量失误造成的安全事故。

3.24劳资员安全职责

3.24.1对本岗位的安全生产负责。

3.24.2严格遵守公司的相关规章制度。

3.24.3按照公司人事、劳资制度，做好劳动定额工作;协助项目领导做好人员配备和工资分配工作，协助有关人员做好员工培训工作。

3.24.4定期对本单位作业过程危险有害因素进行辨识，制定事故防范措施。

3.24.5按照公司人资部门的要求及时报送各种报表，保证淮确无误。

3.24.6认真做好完工单的审批工作，并及时向项目领导汇报。

3.24.7负责项目值班人员的安排工作，负责配备值班点需要的物品。

3.24.8定期对本单位办公区域和生产场所进行安全、消防检查，发现隐患登记挂账，及时进行闭环整改; 发现重大安全隐患或紧急情况时，立即停工整改。

项目经理：                          责任人：

第二章  安全生产目标管理制度

### 1.  目的

为了确保项目部安全生产目标的实现，制定本制度。

2.  适用范围

本制度适用于项目施工安全生产目标管理。

3.  职责

3.1  项目经理负责本单位安全生产目标制定并经项目部安全领导小组通过，与各岗位和班组签订《安全生产责任书》。

3.2  生产副经理负责项目日常安全生产目标管理和考核工作。

4.  安全生产目标管理

4.1  安全目标制定的依据和原则

4.1.1  国家相关安全法律、法规和要求；

4.1.2  国内同行业同类产品的平均先进安全管理水平；

4.1.3  市场预测和客户要求；

4.1.4  公司的安全方针及可测量的实际安全管理水平；

4.1.5  与公司的经营战略和发展规划保持一致；

4.1.6  体现“持续改进、不断完善”的原则；

4.1.7  确保项目员工能够正确理解并贯彻执行。

4.2  项目经理每年初制定本年度安全生产总目标，与各岗位和班组签订年度安全责任书。

4.3  项目年度安全生产控制目标

伤亡事故控制目标：

死亡        0；

重伤        0；

轻伤控制率：小于3‰；

不出现重大设备事故；

保证工程本身结构安全；

安全达标目标：优良。

文明施工实现目标：创省级文明工地。

4.4  安全检查标准执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。现场环境卫生标准执行《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013。

4.5  项目部根据项目安全管理目标和安全生产责任制的要求按专业、分类别分解到人。既体现整体性、针对性又有定量指标。

4.6  项目部对分解的责任目标及责任人的执行情况与经济挂钩，每月有考核结果及记录。

4.7  安全目标的评审与改进

4.7.1  项目经理每季组织项目部相关人员进行一次管理评审，对项目安全目标的适宜性、充分性和有效性进行评审。

4.7.2  安全目标考核结果作为安全管理改进依据的组成部分，根据安全目标的实施结果，验证安全目标的适宜性，提出纠正和改进措施。

4.7.3  通过评审，确定安全目标延续或修订。

项目经理：许永强                          责任人：赵继鄂

第三章  安全生产教育培训制度

1.  目的

为提高本单位员工的安全素质，牢固树立安全第一的思想，自觉地遵守各项安全生产法令和规章制度，制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于项目施工安全生产教育培训工作。

### 3.   定义

三级安全教育是指项目部教育，劳务队教育、作业班组教育。

4.  职责

3.1  项目安全副经理负责制定项目培训计划，负责项目部级教育。

3.2  项目总工参与制定项目培训计划，负责采用新技术、新工艺、新设备施工的安全教育。

3.3安全部长（安全总监）负责劳务队教育、调换工种安全教育、项目部经常性教育。

3.4项目安全员负责作业班组安全教育，负责项目安全教培训教育档案管理工作。

3.5劳务员参与项目部安全生产教育培训组织工作。

3.6劳务队、作业班组负责本单位的日常安全教育。

4.  培训教育管理

4.1  安全生产教育规定

4.1.1  项目对新进场员工必须进行三级安全教育，由公司统一命题组织考试，经考核合格方准上岗。

4.1.2  项目经理、安全管理人员定期接受安全生产继续教育。

4.1.3 采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，要对操作人员进行新技术操作和新岗位的安全教育，未经教育不得上岗操作。

4.1.4  安全教育的时间和要求执行国家关于安全教育的有关规定。

4.1.5特殊工种持证上岗。

4.1.6建立员工教育培训档案

4.2  新员工入场三级安全教育

4.2.1 项目部教育（每年不少于15学时）内容

4.2.1.1 党和国家的安全生产方针、政策；

4.2.1.2安全生产法规、标准；

4.2.1.3本单位施工安全生产规章制度，安全纪律；

4.2.1.4本单位安全生产形势及历史上发生的重大事故及应吸取的教训；

4.2.1.5发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时进行报告；

4.2.2  劳务队教育（每年不少于15学时）内容

4.2.2.1本单位施工特点及施工安全基本知识；

4.2.2.2本单位（包括施工、生产现场）安全生产制度、规定及安全注意事项；

4.2.2.3本工种的安全技术操作规程；

4.2.3 作业班组教育（每年不少于20学时）

4.2.3.1本班组生产工作概况，工作性质及范围；

4.2.3.2新员工和转岗员工个人从事生产的性质，必要的安全知识，各种机具设备及其安全防护设备的性能和作用；

4.2.3.3本工种的安全操作规程；

4.2.3.4容易发生事故的部位及劳动防护用品的使用要求；

4.3 安全生产的经常性教育

4.3.1  安全生产宣传教育

4.3.1.1  主要内容

1）宣传安全生产在政治上和经济上的重大意义，使每个员工都能时刻重视安全生产工作，牢固树立“安全第一”的思想；

2）宣传党和政府十分重视劳动保护工作，体现党和政府对劳动者的无限关怀，激发员工的工作积极性；

3）宣传安全生产必须安全，安全为了生产的关系，使员工都能懂得不重视安全生产，会给公司、劳动者本人以及社会、家庭带来损失与不幸；

4）宣传安全生产经验，树立搞好安全生产的信心，克服“事故难免论”；

5）教育员工尊重科学，按客观规律办事，不违章指挥，不违章作业，使员工认识到安全生产规章制度是长期实践经验的总结，有的付出了血的代价，要自觉地学习规程，执行规程；

6）宣传“安全生产人人有责”，动员全体员工人人重视，人人动手安全生产、文明施工；

7）教育员工克服麻痹思想，克服安全生产工作“重视主体工程、忽视收尾工程”，“重视高大危险工程，忽视一般工程”的错误倾向。

4.3.1.2安全生产宣传教育的主要形式

可采取办安全保护黑板报、宣传栏；书写安全标志和标语口号；张挂安全保护挂图和宣传画；组织家属作员工安全生产思想工作等形式。

4.3.2  普及安全生产知识宣传教育主要内容：

4.3.2.1  防触电和触电后急救知识；

4.3.2.2  防止起重伤害事故基本知识，遵守安全纪律，不准随意乱开起重机械，不准随意乘坐起重物升降，不准乘坐井架、龙门架、吊笼等；

4.3.2.3  防爆炸常识，不准乱拿乱用炸药、雷管，不准在乙炔发生器危险区内吸烟、点火等；

4.3.2.4  脚手架、吊篮安全使用知识，不准随意拆用架子或吊篮的任何杆件和部件；

4.3.2.5  防尘、防毒、防电光伤眼等基本知识；

4.3.2.6  交通安全常识；

4.3.2.7  安全标准、制度等知识；

4.3.2.8  安全法制知识教育，增强安全法制观念，严格按章办事，领导不违章指挥，员工不违章作业。

4.4.适时安全教育

4.4.1  季节性安全教育，如冬雨季施工安全教育；

4.4.2  节假日加班加点员工的安全教育；

4.4.3  突击赶任务情况的安全教育。

# 第四章  安全生产资金保障制度

1.目的

为了加强项目部安全生产资金的财务管理，确保安全生产措施费用的需要，保证项目部安全生产资金专款专用，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于项目部安全生产资金保障管理工作。

3.职责

3.1项目经理负责安全资金计划的批准，并保障资金的落实。

3.2项目主管领导负责安全资金计划的编制审核，并组织实施。

3.3安全员负责对安全生产资金的投入进行监督管理。

3.4项目财务部门是本制度的归口管理部门，负责参与安全生产资金计划的编制，保证安全生产资金投入的专款专用，并纳入项目财务计划管理，必要时及时修订调整。

4.安全生产资金保障管理

4.1安全施工措施费用提取

4.1.1建筑工程安全生产，文明施工费用按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号规定）以建筑安装工程造价为计取费用按2%比例提取。

4.1.2项目部对于建设单位列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当专款专用，不得挪作他用。

4.2安全施工资金使用范围

财政部、安全监管总局财企〔2012〕16号 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定。建设工程施工企业安全费用应当按照以下范围使用：

4.2.1完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出。

4.2.2配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出。

4.2.3开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。

4.2.4安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出。

4.2.5配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。

4.2.6安全生产宣传、教育、培训支出。

4.2.7安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。

4.2.8安全设施及特种设备检测检验支出。

4.2.9其他与安全生产直接相关的支出。

4.3安全施工资金使用计划

4.3.1项目主管领导依据施工组织设计要求负责安全生产资金使用计划的编制审核，项目财务部门参与。

4.3.2安全生产资金使用计划经项目经理批准，项目财务部门并报公司安全、技术、财务部门备案，以便监督实施。

4.4安全措施资金使用

4.4.1安全措施费支付使用由项目负责人在管辖范围内按计划予以落实，项目财务部门建立安全生产专项资金账目，做好专款专用，按时支付，不得擅自更改，不得挪作他用，并建立分类使用台账，年末由公司财务部门按安全生产资金完成情况进行汇总，同时根据公司规定，统计上报相关资料的报表。

4.4.2项目部除以上安全相关资金使用外，如遇特殊情况，根据实际发生需要，以书面报告形式报请公司主管领导及总经理批准，紧急调动资金安排使用。

第五章  安全生产检查制度

### 1.  目的

为贯彻落实国家有关安全技术标准和规程，检查发现施工生产过程中人的不安全行为，物的不安全状态和环境的不安全因素多方面隐患，以便采取措施消除隐患，确保安全生产，制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于项目施工安全生产检查工作。

### 3.  职责

3.1  项目经理/分管副经理负责组织项目定期安全检查、季节性、节假日安全生产检查。

3.2  项目总工负责专业安全检查。

3.3  项目安全员每天跟班进行安全生产检查，负责安全生产的记录。

3.4 相关岗位人员参与相关安全检查。

4.  安全生产检查

4.1  安全生产检查分定期安全生产检查、经常性安全生产检查、专业安全检查、季节性、节假日安全生产检查等。

4.1.1  定期安全生产检查

项目部每周组织一次检查。

4.1.2  经常性安全生产检查

4.1.2.1  班组班前、班后岗位安全检查；

4.1.2.2  安全员及安全值班人员日常巡回安全检查；

4.1.2.3  各岗位管理人员在检查生产的同时检查安全生产。

4.1.3  专业安全检查

4.1.3.1  脚手架、上料平台、斜道等搭设与使用的安全检查；

4.1.3.2  塔吊、垂直运输机（架）检查；

4.1.3.3  施工用电及电动机械设备检查；

4.1.3.4  压力容器检查；

4.1.3.5  防尘、防毒、防火检查；

4.1.3.6  其他。

4.1.4  季节性、节假日安全生产检查

4.1.4.1  冬雨季节施工安全检查；

4.1.4.2  节假日加班及节假日前后安全生产检查。

4.2  安全检查记录与隐患整改

4.2.1  安全检查记录

4.2.1.1  项目的定期安全检查执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）并做好记录，突出检查重点；

4.2.1.2  各类经常性安全检查及季节、节假日安全检查记录可在相应的“工作日志”、检查记录上记载；

4.2.1.3  脚手架和井架（龙门架）的搭设、大型机械设备安装、施工用电线路架设等专检、自检及交接验收检查记录使用专用表格。

4.2.2  隐患整改和销案

4.2.2.1  隐患登记、分析

各种安全检查查出的隐患，由安全员逐项登记，填写《安全生产事故隐患治理登记台帐》，项目安全员每周一10时前，经项目经理签字后报安全生产管理处，重大隐患立即（不过夜）由项目经理报安全生产管理处。

4.2.2.2  整改

a项目部各类检查中发现的一般隐患，项目安全员给负责施工的施工员下发《隐患整改通知书》，要求定时、定人、定措施整改，并当日报告项目副经理。

b对于检查中发现的“违章作业、违反劳动纪律”现象，应立即制止，当场予以纠正。

c重大事故隐患整改按公司《重大事故隐患登记、报告、整改和销案制度》执行，由公司安全生产管理处挂牌督办。

4.2.2.3  复查、销案

施工员负责整改完成后及时通知项目安全员进行复查，整改合格后，在原“隐患整改通知书”及“停工指令书”上签署复查意见，复查人签名，即行销案。

## 第六章  安全技术交底制度

### 1.  目的

确保建设工程施工前，工程技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作详细说明，特制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于项目安全技术交底工作。

### 3.  职责

3.1 项目总工负责项目部级安全技术交底。

3.2 施工员负责向班组进行安全技术交底。

3.3 安全员参与安全技术交底。

3.4施工人员负责按技术交底要求作业。

### 4.  安全技术交底

4.1  安全技术交底要求

4.1.1  工程开工前，项目总工要将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向全体员工进行详细交底。

4.1.2  分项、分部工程施工前，施工员要向班组长进行安全技术措施交底。

4.1.3  两个以上作业队或工种配合施工时，作业负责人，施工员要按工程进度定期或不定期的向有关班组长进行交叉作业的安全交底。

4.1.4  班组长每天要对员工进行施工要求、作业环境的安全交底。

### 4.2  安全技术交底的内容

4.2.1  本工程项目施工作业的特点；

4.2.2  本工程项目施工作业中的危险；

4.2.3  针对危险点的具体防范措施；

4.2.4  施工中应注意的安全事项；

4.2.5  有关的安全操作规程和标准；

4.2.6  一旦发生事故后应及时采取的避难和急救措施。

### 4.3  注意事项

4.3.1  各级书面安全技术交底必须有交底时间、内容及交底人和接受交底人的签字。交底书要按单位工程分部分项归档存放。

4.3.2  出现以下几种情况时，项目总工或施工员应及时对班组进行安全技术交底。

4.3.2.1  因故改变安全操作规程；

4.3.2.2  实施重大和季节性安全技术措施；

4.3.2.3  更新仪器、设备和工具，推广新工艺、新技术；

4.3.2.4  发生因工伤事故、机械损坏事故及重大未遂事故；

4.3.2.5  出现其他不安全因素、安全生产环境发生了变化。

第七章  作业环境管理制度

### 1.  目的

为了开展建筑施工安全标准化活动，提高项目的安全生产及文明施工的水平，完成项目的安全文明施工管理目标，制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于项目施工生产作业环境管理工作。

### 3.  职责

3.1  项目生产副经理负责本项目生产作业环境管理。

3.2  施工员负责作业环境管理措施的落实。

3.3  项目安全员负责项目施工生产作业环境的日常监督检查工作。

### 4.  生产作业环境管理

4.1  工作目标

4.1.1  项目的安全生产工作按照《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2011）及有关规定进行评定为“合格”。

4.1.2  项目现场按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011）及有关规定进行评定，优良率100%。

4.2  施工现场安全防护标准

4.2.1  基坑安全防护

4.2.1.1  基坑深度8米，必须编制专项施工安全技术方案，经专家论证、审批后，方可由项目安全部门监督实施。

4.2.1.2  深基坑的加固与支护必须由具备相应资质的施工单位承担。基坑内应搭设上下通道，以满足作业人员的通行。作业人员在作业谋划地应有安全立足点，禁止垂直交叉作业。

4.2.1.3  基坑内及基坑周边应设置良好的排水系统，并满足施工、防汛要求。

4.2.1.4  基坑周边距基坑边3米范围内严禁堆放土石方、料具等荷载较重的物料。对周边原有建筑物、公共设施等应设置观测点，安排专人负责，及时观测发现异常情况立即采取措施处理。

4.2.2  脚手架

4.2.2.1  搭设前应根据建筑物平面尺寸，搭设形式及架体的搭设宽度平整场地，设计布局。

4.2.2.2  地基土质良好时，地基土应夯实找平后加宽不小于0.2米，厚0.05—0.06米的木板，并做好排水。

4.2.2.3  落地式脚手架必须设置纵横向扫地杆。

4.2.2.4  双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑。每道剪刀撑宽度应不小于4跨，且不应小6米。

4.2.2.5  悬挑式脚手架必须编制专项施工方案，经设计计算后方可实施，悬挑杆件应使用型钢。

4.2.2.6  卸料平台的制作安装必须编制专项施工方案，并经设计计算后方可实施。卸料平台应采用型钢焊接成主框架。

4.2.2.7  连墙件的布置应符合下列规定：宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于0.3米。双排脚手架的连墙件必须采有刚性连接。

4.2.2.8  架体内底层、施工层必须采取硬质水平防护。每隔两层且高度不超过10米设水平安全网。操作层下设安全网，安全网必须兜至建筑物结构。作业层架手板与建筑物之间的空隙大于0.15米时应做全封闭，防止人员和物料坠落。

4.2.2.9  脚手架外立面应满挂密目安全网做全封闭，临街面宜采取硬质立面封闭。

4.2.2.10  脚手架每步架体均应设置拦腰杆。

4.2.3“三宝”“四口”“五临边”安全防护标准

4.2.3.1进入施工现场、现场作业区必须带安全帽，安全帽应符合国家标准《安全帽》(GB2811-2007）。

4.2.3.2  安全网必须有产品生产许可证、质量合格证等且要经在当地建设行政主管部门备案。

4.2.3.3  安全带：凡2米以上（含2米），无法采取可靠防护措施的高处作业人员必须系安全带。

4.2.3.4  洞口主要是指预留洞口中、电梯井口、楼梯洞口、通道口。洞口应采用盖板、加防护栏杆、中间支挂安全网、底部设挡脚板、挂安全警示标志等措施进行防护。

4.2.3.5  电梯井门洞口应安装大于等于1.6米高的定型化、工具化防护门。电梯井内首层和首层以上不超2层且不超过10米设一道水平安全网，若采用硬防护应每层都满铺。施工中，电梯井和管道井不得作为垂直运输通道和垃圾通道。

4.2.3.6  建筑物出入口必须搭设宽于出入口的防护棚，棚顶应双层、交错、满铺不小于0.05米厚的脚手板，且棚顶立杆应高出顶棚0.6米，在顶棚超高部分两侧张挂密目式安全网，通道两侧用密目网封闭。

4.2.3.7  临边主要是指楼层周边、屋顶周边、阳台及平台周边、基坑周边、楼梯边。凡坠落高度在2米以上(含2米），临边无防护设施和墙体低于0.8米的，必须设置临边防护设施。防护采有钢管扣件搭设，上道栏杆离地1.2米，下道栏杆离地0.6米，立杆高度1.3米，立杆间距2米。

4.2.4  模板工程

项目部对高大模板应编制模板工程专项施工方案，经过项目技术负责人、总工程师、总监理工程师签字后方可实施。

4.3  施工现场临电设施、设置标准

4.3.1  施工现场采用三级配电，采用TN-S接零保护系统，采用两级漏电保护系统。

4.3.2  施工现场的总配电箱和开关箱至少应设置两级漏电保护器，开关箱中必须设置漏电保护器，其额定漏电动作电流不大于15mA，额定动作时间应小于0.1S，总配电箱漏电保护器额定漏电动作时间和动作电流乘积不应大于30mAs。

4.3.3  总配电箱至分配电箱必须使用五芯电缆。

4.3.4  单相设备和照明线路可采用三芯电缆。

4.3.5  电缆线必须包含三极相线、工作零线和保护零线（PE线），淡蓝色的芯线必须用作工作零线（N线），绿/黄双色芯线必须用作保护零线（PE线），严禁混用。

4.3.6  电缆线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设。

4.3.7  在TN系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10欧。接地体不得使用螺纹钢。

4.4  施工现场机械设备安全管理标准

4.4.1  建筑施工垂直运输机械进入施工现场安装前，设备产权单位应当到企业所在地建设行政主管部门办理建筑垂直运输机械登记注册手续，取得登记铭牌和证书。

4.4.2  垂直运输机械装拆单位必须具有由建设行政主管部门颁发的垂直运输机械设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证。

4.4.3  装拆单位要编制装拆施工方案，经本单位技术负责人审定，报施工总承包单位、设备产权单位、监理单位审查、批准，并报当地安监机械进行方案备案后，方可组织实施。

4.4.4  垂直运输机械设备安装完毕后，项目部组织安装单位、建设单位、监理单位共同验收，并报法定检测单位进行检测，检测合格后方可投入使用，并及时报当地安监机构进行使用登记备案。

4.4.5  操作工及指挥工等特种作业人员必须取得建设行政主管部门颁发的特种设备作业人员证后，方可上岗作业。

4.4.6  拆装过程中，拆装人员必须持特种作业人员证件，且应划出警戒区域，并要拆装单位技术负责人、项目负责人、项目安全管理人员、项目安全监理进行全过程监控。

4.4.7  多塔作业时，必须满足安全距离要求，并要编制群塔作业方案，采取有效的防碰撞措施。

4.4.8  垂直运输机械的各种保险装置必须灵敏可靠，按规定定期测试。

4.5  建设工程安全文明施工标准

4.5.1  施工现场围挡

4.5.1.1  建筑工程应当根据工程地点、规模、施工周期和区域文化，设置与周边建筑艺术风格相协调的实体围挡。市区内主要路段或其他涉及市容景观路段的工地的围挡高度不得低于3米，其它地区围挡高度不得低于2.5米。实体围挡应使用钢结构外装铝塑板装饰美化，围挡上方应设置景观灯，也可采用其它美观的装饰材料，达到整体、统一、美化。

4.5.1.2  围挡的设置必须沿工地四周连续进行，有缺口。围挡外侧颜色搭配要美观大方，禁止单一颜色。围挡外侧面上应有企业标志、安全文明宣传标语或图画。设置广告的广告面积不超过围挡面积的l/3。

4.5.1.3  围挡墙内外保持整洁，禁止靠围挡堆放物料、器具等。禁止用围挡做挡土、挡水墙或超高宣传牌(含广告牌）、机械设备等支撑体。

4.5.1.4  施工现场的施工区、加工区、办公区、生活区应划分清晰，并采取相应的隔离措施。

4.5.2  封闭管理

4.5.2.1  施工现场必须设置金属大门。

4.5.2.2  大门净宽不小于5米，净高不小于5米。

4.5.2.3  主要出入口明显处应设置施工现场总平面图和工程概况牌、安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工等制度牌。

4.5.2.4  工地大门处设门卫室，且面积不小于4平方米。

4.5.2.5  值班人员应穿制服，佩戴胸卡。

4.5.2.6  实行人员出入登记和门卫人员交接班制度，严禁无关人员进入施工现场，对外来办事人员应发放安全帽。

4.5.2.7  门卫室应悬挂门卫制度。

4.5.3  施工场地

4.5.3.1  施工现场的主要道路、生活区及加工区宜做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求，其他可采用不同的硬化措施，使现场地面平整坚实。

4.5.3.2  施工现场应有良好的排水设施，保证排水通畅，无大面积积水。

4.5.3.3  温暖季节施工现场办公区、生活区及大门口应进行绿化。

4.5.4  材料堆放

4.5.4.1  施工现场工具、构件、材料的堆放必须按照总平面图规定的位置放置。

4.5.4.2  各种材料、构件的堆放必须按品种、分规格堆放，并设置标识牌。

4.5.4.3  各种材料的堆放必须整齐，要做到“散材成方、型材成垛”。

4.5.4.4  作业区及建筑物楼层内，应随完工随清理。

4.5.5  临时设施

4.5.5.1  办公室应满足安全、卫生、保温、通风等要求，应安装纱门、纱窗。

4.5.5.2  办公室的朝向和间距应符合日照、通风及消防要求。

4.5.5.3  办公室门高不低于2米，宽度不小于1米。

4.5.5.4  宿舍内应保持必要的生活空间，室内净高不得低于2.6米，通道宽度不得小于0.9米，每间宿舍居住的人员不得超过16人，人均住房面积不小于2平方米。

4.5.5.5  施工现场宿舍内必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。

4.5.5.6  宿舍门不低于2米，宽不得小于1米，宿舍门应向外开启，窗户宽度不小于l米，高度不小于1米。

4.5.5.7  宿舍内应设置住宿员工名单标牌，悬挂卫生值班制度，宿舍内应整洁卫生，卧具用品摆放整齐。

4.5.5.8  食堂所用建筑材料和设施应符合安全、消防、卫生及防疫要求。食堂位置应设在远离厕所、垃圾点有毒有害场所等有污染源的地方。

4.5.5.9  食堂应有卫生管理制度，必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗，并按规定定期进行体检，工作时应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩。

4.5.5.10  食堂禁止人员住宿，或放置与食堂无关的物品。食堂应通风、采光良好，并设纱门、纱窗、纱罩、灭蝇灯，门扇下方应设不低于0.2米的防鼠挡板。

4.5.5.11  食堂制作间、灶台及其周边应贴瓷砖，所贴瓷砖高度不宜小于1.5米，地面应做硬化和防滑处理。

4.5.5.12  施工现场应设置通风良好的水冲式厕所，厕所大小根据作业人员数量设置。高层建筑施工超过8层以后，每隔4层宜设置临时厕所，并定期清理。厕所地面应硬化、防滑，墙面、便池应采用饰面材料，高度不低于1.5米，门口悬挂门帘，通气窗口安装窗纱。厕所蹲位之间应设隔板，隔板高度自地面起不低于1米。

4.5.5.13  盥洗设施处离员工宿舍不宜过远，宜在30米内。水龙头按人员比例设置，每20人设置1个。

4.5.5.14  淋浴室喷头数量与现场人员比例宜为1：10。

4.5.5.15  施工现场必须设置洗车池和沉淀池，可配备高压水枪，对进出车辆进行冲洗。冲洗池应设在工地内距大门l米处，深度不低于0.3米，冲洗槽两端向内倾斜，冲洗槽与大门同宽。现场配置专兼职保洁员，负责工地内各区域保洁，并做到“门前三清”。

4.5.6  现场防火

4.5.6.1  施工现场必须严格按照消防法规的规定，在施工现场建立和执行消防管理制度，并记录落实效果。

4.5.6.2  生活区、配电室、木制作区等易燃易爆场所必须设置相应的消防器材，设置的位置和数量等均应符合有关消防规定，并有专人负责定期检查，确保完好有效。

4.5.6.3  按照不同的作业条件，合理配备灭火器材。建筑物每层应配备消防设施，当建筑高度超过30米时，应随层做消防水源管道(设加压泵，留消防水源接口），配备足够的灭火器，管具，位置正确，固定可靠。

4.5.6.4  现场动用明火必须办理审批手续，并有人员监护。一级动火必须报当地消防部门审批，二级动火报公司安全质量管理处审批，三级动火由项目技术负责人审批。

4.5.6.5  施工现场应制定易燃易爆及有毒物品管理制度，购领、保管、发放、作业等环节应设专人负责并建台帐。

4.5.7  标识标牌    、

4.5.7.1  六牌两图：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、建筑工人维权须知牌。两图：施工现场总平面布置图、安全标志平面布置图。

4.5.7.2  可结合公司、工程特点增加其它的图牌。

4.5.7.3  在工人进入施工区的入口处，应设置安全警示整容镜。

4.5.7.4  上岗前，安全管理人员应在警示镜旁检查工人安全用品的佩戴情况。

4.5.7.5  于施工道路两侧或施工场所设置安全警告宣传牌。

4.5.7.6  施工现场生活区、施工区、材料加工区等区域应悬挂警示用语牌。

4.5.7.7  施工现场大中型机械设备均需挂机械标识牌，建筑材料应挂设材料标识牌。

4.5.7.8  施工现场按使用部位不同悬挂相应的禁止标志、常用警示标志和指示标志。

4.5.8  治安综合治理、保健急救

4.5.8.1  施工现场应建立治安保卫制度和责任分工，并有专人负责进行检查落实情况。

4.5.8.2  较大工地宜设医务室，有专职医生值班。一般工地应有保健药箱及一般常用药品，并有医生巡回医疗。施工现场应有经培训合格的急救人员，懂得一般急救处理知识。

4.5.9  远程监控

施工单位应推广使用远程视频监控系统，并和企业及当地主管部门网络及时联单位工程在2万平方米以上或工期在1年以上的施工现场应率先使用。

4.5.10  农民工业余学校

农民工业余学校可以和现场会议室、职工餐厅、文化娱乐活动室并用。农民工业余学校应严格按豫建[2007]100号文《关于在我省建筑工地创建农民工业余学校的通知》要求执行，设置标准和教学台帐应符合要求。2008年5月后未按符合条件的农民工业余校的项目，一律不得参评省、市级文明工地，其工程项目不得参加“中州杯”、“平安杯”评选。

第八章  环境保护管理制度

### 1.  目的

为了预防和控制污染，减少污染物的排放，遵守国家环保的法律法规，给员工提供一个清洁、舒适的生活和工作环境，制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于项目施工环境保护工作。

### 3.  职责

3.1  项目经理

3.2.1.1  负责本单位环境管理体系的建立、保持和实施；

3.2.1.2  负责组织进行环境因素的识别，确定重大环境因素编制环境管理方案。

3.2.1.3  负责保障环境管理体系运行所需资源。

3.2项目副经理

3.2.1.1  参与本单位环境管理体系的建立、保持和实施；

3.2.1.2  负责组织进行环境因素的识别，确定重大环境因素编制环境管理方案。

负责组织落实环境管理方案

负责本单位环境方面的培训教育。

3.2.2  项目总工

3.2.2.1  参与建立、完善环境管理体系，确保其有效运行；

3.2.3.2  负责环境因素和危险源的识别，确定重大环境因素编制环境管理方案。

负责对有关环境方面的法律、法规及其他要求等的识别与传递。

3.2.2.4  负责制定环境纠正和预防措施。

3.2.4  施工员

参与 建立环境管理体系

3.2.4.1  参与识别环境因素、制定环境管理方案；

3.2.4.2  参与对施工班级及相关方的环境意识培训。

3.2.4.3  负责环境技术措施、纠正和预防措施落实。

3.2.4.4  及时反馈该专业所涉及的有关环保文面授信息，以便作出响应

3.2.7  安全员

3.2.7.1  参与 建立、完善环境管理体系，

3.2.7.2  参与有关环境方面的法律、法规及其他要求等的识别与传递；

3.2.7.3  参与制定环境管理方案和纠正和预防措施；参与本单位环境方面的培训教育。

3.2.7.4  负责监督、检查环境技术管理措施和纠正和预防措施落实并验证结果。

3.2.3.5  负责收集整理有关记录。

3.2.8  材料员

参与制定有关环境方面的规章制度；

3 负责对油漆类、化学危险品、油类等物资的妥善保存。

3.2.9  班组长

3.2.9.1  负责班组有关环境方面的规章制度落实；

3.2.9.2  参与班组有关环境方面培训教育。

### 4.  环境保护管理

4.1  防治大气污染

4.1.1  施工现场主要道路必须进行硬化处理。施工现场应采取覆盖、固化、绿化、洒水等有效措施，做到不泥泞、不扬尘。施工现场的材料存放区、大模板存放区等场地必须平整夯实。

4.1.2  遇有四级风以上天气不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。

4.1.3  项目副经理指派专人负责环保工作，配备相应的洒水设备，及时洒水，减少扬尘污染。

4.1.4  建筑物内的施工垃圾清运必须采用封闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒。施工现场应设密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放。施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运。

4.1.5  水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放，使用过程中应采取有效措施防止扬尘。施工现场土方应集中堆放，采取覆盖或固化等措施。

4.1.6  从事土方、渣土和施工垃圾的运输，必须使用密闭式运输车辆。施工现场出入口处设置冲洗车辆的设施，出场时必须将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场。

4.1.7  市政道路施工铣刨作业时，应采用冲洗等措施，控制扬尘法染。灰土和无机料拌和，应采用预拌进场，碾压过程中要洒水降尘。

4.1.8  规划市区内的施工现场，混凝土浇注量超过100m³以上的工程，应当使用预拌混凝土，施工现场设置搅拌机的机棚必须封闭，并配备有效的降尘防尘装置。

4.1.9  施工现场使用的热水锅炉、炊事炉灶及冬施采暖锅炉等必须使用清洁燃料。施工机械、车辆尾气排放应符合环保要求。

4.1.10  拆除旧有建筑时，应随时洒水，减少扬尘污染。渣土要在拆除施工完成之日起三日内清运完毕，并应遵守拆除工程的有关规定。

4.2  防治水污染

4.2.1  搅拌机、混凝土输送泵及运输车辆清洗处应当设置沉淀池，废水不得直接排入市政污水管网，经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。

4.2.2  现场存放油料，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止油料泄漏，污染土壤水体。

4.2.3  施工现场设置的食堂，用餐人数在100人以上的，应设置简易有效的隔油池，加强管理，炊事班长指派专人负责定期掏油，防止污染。

4.3  防治施工噪声污染

4.3.1  施工现场应遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》制定降噪措施。不同施工阶段作业噪声限值如下所示。

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打 桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结 构 | 搅拌机、振动棒、电锯垂直运输设备等 | 70 | 55 |
| 装 修 | 垂直运输设备等 | 65 | 55 |

4.3.2  施工现场的电锯、电刨、搅拌机、固定式混凝土输送泵、大型空气压缩机等强噪声设备应搭设封闭式机棚，并尽可能设置在远离居民区的一侧，以减少噪声污染。

4.3.3  因生产工艺上要求必须连续作业或者特殊需要，确需在22时至次日6时期间进行施工的，建设单位和施工单位应当在施工前到工程所在地的区、县建设行政主管部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。

建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作。并公布施工期限。

4.3.4  进行夜间施工作业的，应采取措施，最大限度减少施工噪声，可采用隔音布、低噪声振捣棒等方法。

对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制。承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。

4.3.5  施工现场应进行噪声值监测，监测方法执行《建筑施工场界噪声测量方法》，噪声值不应超过国家或地方噪声排放标准。

不同施工阶段作业噪声限值如下所示。

4.4  废弃物管理

4.4.1 废弃物分类放置

各产生废弃物的单位、部门均设置废弃物临时置放点，并在临时存放场地配备有标识的废弃物容器并放置废弃物。有毒有害废弃物要单独封闭放在一个地方，防止再次污染，对于废电池还要与其他有毒有害废弃物分开单独放在密闭的容器内。

4.4.2  废弃物的运输

场内废弃物的临时存放点指定专人管理，并负责将废弃物运输到场内废弃物指定堆放点并分类放置。废弃物外运必须由有准运证、合法的单位进行，在运输出场前必须覆盖，严防遗洒。对于有毒有害废弃物必须遵循国家有关法规，利用密闭容器装存。

4.4.3  废弃物的处理

4.4.3.1  分包方的施工、生活垃圾由分包方自行处理，项目部检查其执行情况；

4.4.3.2  有毒有害废弃物委托外单位处理，要求接纳处理单位出示资质证明和经营许可证；

4.4.3.3  与废弃物单位签订《废弃物清运协议书》；

4.4.3.4  项目部对废弃物的处置要进行检查，确保废弃物按协议要求得到处理。

## 第九章  施工现场危险作业管理制度

### 1.  目的

为加强施工现场危险作业管理工作，防止事故发生，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于施工现场危险作业管理。

### 3.  定义

危险作业：施工现场危险作业是指在施工（生产）过程中，由于工艺自身含有较大的风险，无法采取有效防护措施，事故的控制主要靠操作人员减少或杜绝操作失误，严格遵章施工来控制的作业活动。

### 职责

4.1  项目经理

4.1.1负责组织相关人员对工程全周期可能存在的危险作业进行识别，并按危险等级进行分类，形成动态调整的危险作业台账。

4.1.2负责A类《危险作业申请单》批准。

4.2项目副经理

4.2.1项目部对工程全周期可能存在的危险作业进行识别，

4.2.2负责本单位危险作业管理，督促、检查《危险作业申请单》办理。

4.3项目总工

4.3.1负责项目部对工程全周期可能存在的危险作业进行识别。

4.3.2负责B类《危险作业申请单》批准。

4.4施工员

4.4.1参与项目部对工程全周期可能存在的危险作业进行识别。

4.4.2负责《危险作业申请单》办理。

4.4.3负责监督危险作业的实施。

4.5安全员

4.5.1负责项目部对工程全周期可能存在的危险作业进行识别，建立危险作业台账

4.5.2负责C类《危险作业申请单》批准。

4.5.3负责危险作业旁站监督管理。

### 5.  施工现场危险作业管理

5.1  危险作业的内容与分类：

5.1.1  危险作业的内容

施工现场危险作业包括下列内容：

高大模板支撑体系搭设、拆除；高大落地式、悬挑式脚手架搭设、拆除；高空作业；起重吊装；大型设备安装、拆除。动土作业；临时用电作业；有限空间作业；金属焊接、切割及动火作业；交叉作业；深基坑作业等。

5.1.2  危险作业的分类

根据危险作业的危险程度，将上述10种危险作业分为如下三类分为：

A类：包括高大模板支撑体系搭设、拆除，起重吊装，高大落地式、悬挑式脚手架搭设、拆除，大型机械安装、深基坑作业等超过一定规模的分部分项工程施工；

B类：有限空间作业、交叉作业、高空作业、临时用电等危险性较大的分部分项工程施工；

C类：金属焊接、切割等。

动火作业按消防制度执行。

5.2  危险作业管理

5.2.1  危险作业的辨识与策划

工程开工前，由项目经理主持，项目总工组织有关人员对工程全周期可能存在的危险作业进行识别，并按危险等级进行分类，形成动态调整的危险作业台账。

施工过程中，项目总工、施工员应根据工程进展情况，对即将出现的危险作业提前做好方案预控。

5.2.2  危险作业申报、审批程序

5.2.2.3   A类危险作业前，必须编制专项施工方案，由公司总工程师审批后实施；

5.2.2.4  B类和C类危险作业，项目总工组织相关人员在作业前，根据现场情况编制专项安全技术交底。

5.3  危险作业的管理

5.3.1  危险作业的许可管理

5.3.1.1  危险作业开始施工前，须执行危险作业许可制度，即开始危险作业前，由项目部批准，签发《危险作业申请单》，方能进行作业；

A类危险作业，由项目经理签发危险作业许可通知；

B类危险作业，由项目总工签发危险作业许可通知；

C类危险作业，须由项目部专职安全管理人员签发作业许可通知。

5.3.1.2  危险作业环境监测

危险作业前，许可签发人（项目经理负责A类，项目总工负责B类、安全员负责C类），必须组织相关人员等对危险作业场所是否符合作业要求及安全保障措施是否落实到位等情况进行检查和评估，对存在不符合作业要求或安全保障措施未落实到位的作业区，立即组织相关人员进行整改落实，经验收合格后，方可进行危险作业施工。

5.3.1.3  危险作业旁站监督管理

危险作业开始由项目安全员对危险作业施工过程进行旁站监督，督促施工许可阶段要求的各项生产条件得到实施，同时，及时纠正和调整危险作业过程中出现的新情况，安全员填写并留存旁站记录。

5.3.2  危险作业的实施管理规定

5.3.2.1  危险作业申请批准后，必须由施工员下达危险作业指令。操作者有权拒绝没有正式作业指令的危险作业；

5.3.2.2  有作业禁忌症人员、生理缺陷、劳动纪律差、喝酒及有不良心理状态等人员，不准直接从事危险作业；

5.3.2.3  作业前，施工员、危险作业负责人应根据作业内容和可能发生的事故，有针对性地对全体危险作业人员进行安全教育，落实安全措施；

5.3.2.4  危险作业使用的设备、设施必须符合国家安全标准和规定，危险作业所使用的工具、原材料和劳动保护用品必须符合国家安全标准和规定。做到配备齐全、使用合理、安全可靠；

5.3.2.5  危险作业现场必须符合安全生产现场管理要求。作业现场内应整洁，道路畅通，应有明显的警示标志。

5.3.2.6  危险作业过程中，由安全员负责旁站监督。

5.3.2.7  危险作业使用的特种设备必须经特种设备检验部门检验登记，在有效期内。特种作业人员必须持有效证件上岗；

5.3.2.8  对违章指挥，作业人员有权拒绝作业。危险作业时如存在安全隐患，安全员或作业人员有权停止作业，由安全员填写《危险作业暂停施工通知》，整改后经验收合格方可复工；

5.3.2.9  危险作业完工后，应对现场进行清理。

附则

附表一：危险作业安全管理流程图

附表二：危险作业审批表

附表三：危险作业监护记录

附表四：危险作业暂停施工通知

附表一：

危险作业安全管理流程图

附表二

| 危险作业审批表 | 编号 |  |
| --- | --- | --- |
| 作业班组 |  | 授权现场负责人 |  |
| 危险作业类别 |  | 专职监护员 |  |
| 作业位置 |  | 作业内容 |  |
| 作业人员 |  |
| 开工时间 | 年 月 日 | 预计完工时间 | 年 月 日 |
| 主要安全措施： |
| 制定人（签字/日期）： |
| 申请单位 （签字/日期） | 授权现场负责人 | 专职安全员 |  |
| 项目部审批意见： |
| 审批人（签字/日期）： |
| 项目部 （签字/日期） | 专职安全员 | 专业技术负责人 | 项目经理 |
| 实际完工时间 | 年 月 日 |

附件三

| 危险作业监护记录 | 编号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 危险作业单位 |  |
| 危险作业类别 |
| 大型设备安装 | □ | 高大脚手架搭设 | □ | 高大模板支撑体系搭设 | □ |
| 大型设备拆除 | □ | 高大脚手架拆除 | □ | 高大模板支撑体系拆除 | □ |
| 高空作业 | □ | 起重吊装 | □ | 临时设施拆除作业 | □ |
| 有限空间作业 | □ | 交叉作业 | □ | 深基坑开挖 | □ |
| 断路作业 | □ | 设备检修作业 | □ | 临时用电 | □ |
| 爆破作业 | □ | 其他危险作业 | □ |  |  |
| 作业条件 | 风力 | 温度 | 作业人数 | 作业内容 |  |
| 作业开始时间 |  | 作业完成时间 |  |
| 作业单位旁站 监督 记录 | 记录“操作工人落实操作规程、安全技术措施情况” |
|  | 危险作业单位现场负责人（签字/日期）： |  |  |
|  | 危险作业单位旁站监督人（签字/日期）： |  |  |
| 项目部旁站监督记录 | 记录"作业班组、人员进行危险作业、执行安全技术措施和操作规程情况" 项目部安全负责人： |

附件四

| 危险作业暂停施工通知 | 编号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 暂时停止施工原因 |  |
| 暂时停止施工项目 |  |
| 停工期间注意事项 |  |
| 复工条件 |  |
| 发布人 | 项目总工/安全员 （签字/日期） |  | 审批人 | 项目经理 （签字/日期） |  |
| 接收人 （签字/日期） | 项目部 | 作业单位 |
|  | 电气工程师 |  |  |
|  | 水暖工程师 |  |  |
|  | 土建工程师 |  |  |
|  | 专职安全员 |  |  |

## 第十章  临时用电管理制度

### 1.  目的

为加强临时用电的管理，防止人身触电、火灾、爆炸及各类电气事故的发生，制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于施工现场临时用电的管理。

### 3.  职责

3.1  项目总工负责根据现场用电需求，组织编制临时用电施工组织设计并负责报批。

3.2  项目机电施工员按审批后方案实施和管理。

3.3  项目安全员负责检查监督施工现场临时用电的管理。

### 4.  临时用电管理

4.1  临时用电管理要求

4.1.1  施工现场的临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者，均应按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005）编制临时用电施工组织设计。

4.1.2  临时用电工程图纸应单独绘制，临时用电工程应按图施工。

4.1.3  临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，由项目部总工组织编制，按施工组织设计审批程序进行审核、审批。变更临时用电施工组织设计时应补充有关图纸资料。

4.1.4  临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和项目部共同验收合格后方可投入使用。

4.1.5

4.1.6  公司所有的施工项目均应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电。

4.1.7  临时用电采用TN—S接零保护系统。

4.1.8  临时用电采用二级漏电保护系统。

4.1.9  开关箱要求“一机一闸一漏一箱”，每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座）。

4.1.10  项目施工用电优先采用电缆地埋敷设。

4.1.11  电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作。其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗工作。

4.1.12  施工现场临时用电必须建立安全技术档案，档案由机电施工员负责建立与管理。

4.1.13  保护零线(PE线）严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断线，接地不少于三处。

4.1.14  施工临时用电线路应对相线、N线、PE线进行颜色标记，黄、绿、红分别表示为L1、L2、L3相线，N线的绝缘颜色为淡蓝色，PE线的绝缘颜色为绿／黄双色线。任何情况下颜色标记严禁混用和互相代用。

4.1.15  送电操作顺序：总配电箱一分配电箱一开关箱。停电操作顺序：开关箱一分配电箱一总配电箱。

4.2  临时用电的交底

4.2.1  项目机电施工员要对机电作业人员和用电人员进行临时用电工程的安全技术交底，必须根据分部分项且按进度进行，不准一次性完成全部交底工作。

4.2.2  施工现场，必须在作业前对作业人员进行技术交底。

4.2.3  对电气设备的试验、检测、调试前及检修后的通电试验前，必须进行技术交底。

4.2.4  对电气设备的定期维修前、检查后的整改前，必须进行交底。

4.2.5  交底项目必须齐全，包括使用的劳动保护用品及工具，有关法规等内容，有关安全操作规程和保证工程质量的要求，以及作业人员活动范围和注意事项等。

4.2.6  填写交底记录要层次清晰，交底人、被交底人及交底负责人必须分别签字，并明确交底时间。

4.3  临时用电安全检查

4.3.1  项目经理部安全检查每月不少于四次，电工班组安全检查每日一次。

4.3.2  项目机电施工员，必须在检查后对施工现场用电管理情况进行全面评估，找出不足并做好记录，每半月必须归档一次。

4.3.3  电工的日常巡视检查必须填写查记录。

4.3.4  对检查人员提出的问题，机电施工员必须立即制定整改方案进行整改，不得留有事故隐患。

4.4  施工用电安全教育培训

4.4.1  专业电工必须经培训合格后，持证上岗，用电人员必须经培训合格后上岗。

4.4.2  专业电工必须两年进行一次安全检查技术复试。不懂安全操作规程的用电人员不准使用电动器具。用电人员变更作业项目必须进行换岗用电安全教育。

4.4.3  采用新技术或使用新设备之前，必须对有关人员进行知识、技能及注意事项的教育。

4.4.4  必须坚持每日上班前和下班后进行一次口头教育，即班前交底、班后总结。

4.4.5  施工现场必须根据不同岗位，每年对电工及各类用电人员进行一次安全操作规程的闭卷考试，并将试卷或成绩名册归档。不合格者应停止上岗作业。

4.4.6  每年对电工及各类用电人员的教育与培训，累计时间不得少于20个学时。

4.5  电器及电气料具使用

4.5.1  对于施工现场的高低压基本安全用具，必须按国家颁布的安全规程使用与保管。禁止使用基本安全用具或辅助安全用具从事非电工工作。

4.5.2  现场使用的手持电动工具和移动式碘钨灯必须由电工负责保管、检修。用电人员每班用毕交回。

4.5.3  现场备用的低压电器及保护装置必须装箱入柜。不得到处存放、着尘受潮。

4.5.4  不准使用未经鉴定的各种漏电保护装置。

4.5.5  购买与使用的低压电器及各类导线必须有产品检验合格证，且须为经过技术监督局认证的产品。并将类型、规格、数量统计造册，归档备查。

4.5.6  专用焊接电缆由电焊工使用与保管。不准沿路面明敷使用，不准被任何东西压砸，使用时不准盘绕在任何金属物上，存放时必须避开油污及腐蚀性介质。

4.6  电气设备保养维修。

4.6.1  维修工作要严格执行电气安全操作规程。

4.6.2  不准私自超越指定范围进行维修作业。

4.6.3  对施工现场所属的各类电动机，每年必须清扫、注油或检修一次。对变压器、电焊机，每半年必须进行清扫或检修一次。对一般低压电器、开关等，每半年检修一次。

4.7  工作监护

4.7.1  在带电设备附近工作时必须设人监护。

4.7.2  在狭窄及潮湿场所从事用电作业时必须设专人监护。

4.7.3  登高用电作业时必须设专人监护。

4.7.4 电工应时刻注意工作人员的活动范围，督促其正确使用工具，并与带电设备保持安全距离。发现违反电气安全规程的做法应及时纠正。

4.7.5  电工在执行监护工作时，应根据被监护工作情况携带或使用基本安全用具或辅助安全用具，不得兼做其他工作。

## 第十一章  消防安全管理制度

### 1.  目的

为了贯彻落实《中华人民共和国消防法》、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011，加强施工现场消防工作，预防火灾和各类消防案件的发生，制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于项目施工现场的消防安全管理。

### 3.  职责

3.1  项目经理

3.3.1负责成立消防安全领导小组和义务消防队

3.3.2负责消防安全的资源投入。

3.3.3负责起动应急救援预案。

3.3.4负责或参与事故调查和处理。

3.2 项目分管副经理

3.2.1负责施工现场消防安全技术措施落实。

3.2.2负责划分安全责任区。

3.2.3参与应急救援演练。

3.2.4参与事故调查和处理。

3.3项目总工

3.3.1负责消防安全技术措施的制定

3.3.2负责督促、检查安全技术措施的落实。

3.3.3参与应急救援演练。

3.3.4参与事故调查和处理。

3.4项目施工员

3.4.1负责本区域消防安全技术措施落实，向班组进行书面消防安全技术交底，履行签字手续，

3.4.2负责本区域班组、作业人员消防安全教育，严格遵守安全操作规程。

3.4.3负责办理动火手续。

3.4.4负责本区域消防安全日常检查，纠正现场及作业中违章、违规行为，发现隐患及时处理或报告。发现火情及时报告或拨打119电话。

3.4.5参与应急救援演练。

3.4.6参与事故调查和处理。

3.5 安全员

3.5.1负责日常消防安全检查。发现火情及时报告或拨打119电话。

3.5.2参与应急救援演练。

3.5.3参与事故调查和处理。

3.6安全生产、消防领导小组职责

3.6.1负责项目安全生产、消防的重大事项作出决策。

3.6.2负责制定项目的安全生产规划和各项管理制度，并及时研究和解决实施中出现的困难和问题。

3.6.3定期组织全面的安全生产大检查，召开专门会议，分析安全生产形势，制订包括消除重大安全隐患的预防措施。

3.6.4负责应急救援演练应急救援预案的启动。

3.6.5协助政府部门进行对安全、消防伤亡事故的调查、分析和处理。

3.7消防区责任人职责

3.7.1  负责本区域消防安全技术措施落实。向区域人员进行书面消安全技术交底，履行签字手续，

3.7.2 负责本区域人员消防安全教育，严格遵守安全操作规程。

3.7.3 负责本区域消防安全日常检查，纠正违章、违规行为，发现隐患及时处理或报告。发现火情及时报告或拨打119电话。

3.7.4 参与应急救援演练。

3.7.5参与事故调查和处理。

3.8义务消防队职责

3.8.1 义务消防队接消防安全领导小组的指挥调动。

3.8.2 接受消防安全知识教育和培训。

3.8.3 开展消防应急救援演练

3.8.4有险情时，启动应急救援预案

3.9  班组长消防安全职责

3.9.1 负责本班组消防安全技术措施的落实。

3.9.2负责班组作业人员消防安全教育，严格遵守安全操作规程。

3.9.3负责办理动火手续。

3.9.4 负责班组消防安全日常检查，纠正现场及作业中违章、违规行为，发现隐患及时处理或报告。发现火情及时报告或拨打119电话。

3.9.5参与应急救援演练。

3.9.6参与事故调查和处理。

3.10.班组员工消防安全职责

3.10.1严格执行消防安全管理制度；

3.10.2维护一切消防设施和防护用具，做到正确使用，不私自拆改、挪用；

3.10.3发现火情及时报告或拨打119电话。

3.10.4参与应急救援演练。

### 4.  消防安全管理

4.1  消防安全领导小组

组  长：项目经理

副组长：项目副经理 项目总工

成  员：项目管理人员、作业队长

4.2项目消防区划分：

4.3义务消防队：平顶山工程项目部

队长：许永强

成员：赵继鄂   李志军   张洪强   谢小亮   马占磊   袁子播   岳晓华   李鹏轩   师立事   王   争

4.2 消防安全管理一般要求

4.2.1  消防安全管理一般要求

4.2.1.1  施工项目的消防安全工作，要本着”预防为主，防消结合”的原则，防患于未然；

4.2.1.2  项目部各部门在生产和工作中，均须严格执行国家消防机关颁布的有关消防规定，并根据自己的实际情况，采取具体措施；

4.2.1.3  消防安全领导小组经常对全体职员进行消防安全教育，施工现场划分消防责任区，明确责任人；

4.2.1.4  施工现场必须设置消防警示标志，施工现场办公室必须挂有消防责任人、消防领导小组成员名单、消防制度；

4.2.1.5  施工现场必须按参加施工总人数（千人以上的按10%，千人以下的按15%）的比例组建义务消防队，半年进行一次培训和演练，每次培训和演练要做好文字、影像记录；

4.2.1.6  配置充足的消防器材，不得借故移作他用；

4.2.1.7  对从事电工、烧焊、易燃易爆等特殊工种的人员，要按规定进行防火安全技术考核，取得合格证后，方可上岗操作；

4.2.1.8  施工作业中需用明火的，实行三级动火审批制度，事前应按规定由动火单位填写《临时动火作业申请表》，按不同级别进行审批；

4.2.1.9  仓库的库存物资和器材，要按照公安部门公布的《仓库防火安全管理规则》的要求堆放和管理，对易燃易爆等有害物品，要按规定妥善管理；

4.2.1.10  项目部对高层建筑、重点工程必须按工程特点和要求，制定消防方案，按程序报批；

4.2.1.11  完善逐级检查制度，及时发现和消除火险隐患。各施工生产班组、责任区责任人，在每日下班和交接班前，对本工作部位进行一次防火安全检查。其他各部门每星期做一次检查。项目部的防火责任人应每周对本项目的消防安全工作做一次检查。

4.2.1.12  任何人发现火险后，都要及时、准确地向保卫部门或消防机关报警（火警电话119），并积极投入扑救。项目部接到火灾报警后，应及时组织力量，配合消防机关进行扑救。

4.4.2  施工现场消防管理，按其施工项目、施工范围，实行“谁施工、谁负责”。单项工程施工完毕要及时与建设单位或监理单位办理施工现场完工移交手续，分清消防责任。

4.3  “三级”动火审批制度

4.3.1  施工作业中需要动用明火的实行三级动火审批制度，事前应由动火单位填写《临时动火作业申请表》，按不同级别进行审批。待批准并发给《临时动火许可证》后方可进行动火作业。

4.3.1.1  一级动火：即可能发生特大火灾事故的，由项目部安全部门、项目经理提出审核意见，报公司安全生产管理处审核，经公司主管领导批准，并报当地消防部门备案。如有疑难问题，还须邀请当地劳动、公安、消防等有关部门的专业人员共同研究审批。

4.3.1.2  二级动火：即可能发生重大火灾事故的，由项目部安全部门、项目经理提出审核意见，报公司安全生产管理处审核，经公司主管领导批准；

4.3.1.3  三级动火：即可能发生一般火灾事故的(没有明显危险因素的场所），项目安全员、责任区负责人提出审核意见，项目副经理批准；

4.4  临时设施防火管理制度

4.4.1  临时建筑的围蔽和骨架必须使用不燃材料搭建(门、窗除外），厨房、茶水房、易燃易爆物品仓必须单独设置，用砖墙围蔽。施工现场材料仓宜搭建在保卫值班室旁。

4.4.2  临时建筑必须整齐划一、牢固，远离火灾危险性大的场所。每栋临时建筑占地面积不宜大于200 ㎡，室内地面要平整，其四周应当修建排水明渠。

4.4.3  每栋临时建筑的居住人数不准超过50人，每25人要有一个可以直接出人的门口，门的宽度不得小于1.2m，高度不应低于2m，室内的通道宽不小于1.2m，床架搭建不得超过2层，床位不准围蔽，临时建筑的高度不低于3m，门窗要往外开。

4.4.4  临时建筑一般不宜搭建两层，如确因施工用地所限，需搭建两层的宿舍其围蔽必须用砖砌，楼面应使用不燃材料铺设，二层住人应按每50人有一樘疏散楼梯，楼梯的宽度不小于1.2m，坡度不大于45°，栏杆扶手的高度不应低于lm。

4.4.5  搭建二栋以上(含二栋）临时宿舍共用同一疏散通道，其通道净宽不小于5m，临时建筑与厨房、变电房之间防火距离不小于3m。

4.4.5储存、使用易燃易爆物品的设施要独立搭建，并远离其他临时建筑。

4.4.7  临时建筑不要修建在高压架空电线下面，并距离高压架空电线的水平距离不小于6m。

4.5 职工、外来工上岗前的日常防火教育制度

4.5.1  新职工、外来工上岗前必须进行防火知识、防火安全教育，并做好签证登记。每周根据生产特点对职工、外来工进行不少于一次的防火教育。

4.5.2  每半年组织一次义务消防队培训、演练。

4.5.3  施工现场要设立防火宣传栏和防火标语。

4.6  防火检查登记制度

4.6.1  班组实行班前班后检查。

4.6.2  每月由现场防火责任人带队，组织有关部门人员，对施工现场进行全面检查，公司每季进行抽查。

46.3  动火作业人员认真做好动火后的安全检查。

4.6.4  各单位认真落实隐患整改的跟踪、复查。

4.7  宿舍防火管理制度

4.7.1  严禁携带易燃易爆物品进入宿舍内存放摩托车。

4.7.2  宿舍内严禁生火和使用电炉、气化炉具，不准使用电热器具，不准烧香拜神。

4.7.3  严禁乱拉乱接电线，不准在电线上晾挂衣物和使用超过60W以上的灯泡。

4.7.4  烟头、火种、纸屑等杂物不准随地乱丢，严禁躺在床上吸烟。

4.8 易燃易爆物品管理制度

4.8.1  易燃易爆物品存放量不准超过3天使用量。

4.8.2  易燃易爆物品必须设专人看管，严格收发、回仓登记手续。

4.8.3  易燃易爆物品使用时应做好防火措施。

4.8.4  易燃易爆物品严禁露天存放。

4.8.5  易燃易爆物品仓照明必须使用防火、防爆装置的电气设备。

4.8.6  使用液化石油气做焊、割作业，必须经施工现场防火责任人批准。

4.8.7  严禁携带火种、手机、对讲机及非防爆装置的照明灯具进入易燃易爆物品仓。

4.9安全用电管理制度

4.9.1  施工现场一切电气安装必须按照中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供电安全规范》和国家建设部《施工现场临时用电安全技术规范》要求执行。

4.9.2  施工现场一切电气设备必须由有上岗操作证的电工进行安装管理，认真做好班前班后检查，及时消除不安全因素，并做好每日检查记录。

4.9.3  电线残旧要及时更换，电气设备和电线不准超过安全负荷。不准使用铜丝和其他不合规范的金属丝作照明龟路保险丝。照明必须做到一灯一制一保险。加强对碘钨灯、卤化物灯的使用管理。

4.9.4  室内外电线架设应有瓷管或瓷瓶与其他物体隔离，室内电线不得直接敷设在可燃物、金属物上，要套防火绝缘线管。

4.10  值班巡逻制度

4.10.1  节假日期间施工现场必须安排好有关人员值班。值班人员必须坚守岗位，按时值勤，不得迟到、早退，不得搞私人事务，不准打瞌睡和擅离职守。值班人员要敢于履行职责，纠正违章行为，发现情况及时汇报，值班人员要做好交接班记录。

4.10.2  防火检查员每天班后必须巡查，发现不安全因素要及时消除和汇报。

4.11  动火作业制度

4.11.1  严格执行临时动火作业“三级”审批制度，领取动火作业许可证后方能动火。

4.13.2  动火作业必须做到“八不”、“四要”、“一清理”。 焊、割作业必须由有证焊工操作。

4.11.3  高处动火作业要专人监焊，落实防止焊渣、切割物下坠的安全措施。

4.11.4  动火作业后要立即告知防火检查员或值班人员。

4.12  易燃杂物清理制度

4.12.1  班组每天班后要及时清理可燃杂物。可燃杂物要集中堆放，不宜堆放在建筑物内和宿舍附近。施工现场要设专人清理外脚手架上和现场内的可燃杂物，并及时进行清运。

4.12.2  宿舍(生活区）每天要有人清扫可燃杂物。

4.13 消防档案管理制度

4.13.1  消防安全基本情况资料

4.13.1.1  单位基本概况和消防安全重点部位情况；

4.13.1.2  消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料；

4.13.1.3  消防管理组织机构和各级消防安全责任人情况；

4.13.1.4  消防安全制度；

4.13.1.5  消防设施、灭火器材情况；

4.13.1.6  义务消防队人员及其消防装备配备情况；

4.13.1.7  与消防安全有关的重点工种人员情况；

4.13.1.8  新增消防产品、防火材料的合格证明材料；

4.13.1.9  灭火和应急疏散预案。

4.13.2    消防安全管理资料

4.13.2.1  公安消防机构填发的各种法律文书；

4.13.2.2  消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录；

4.13.2.3  整改情况记录；

4.13.2.4  防火检查、巡查记录；

4.13.2.5  有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电）等记录资料；

4.13.2.6  消防安全培训记录；

4.13.2.7  灭火和应急疏散预案的演练记录；

4.13.2.8  火灾情况记录；

4.13.2.9  消防奖惩情况记录。

4.14   灭火器日常管理制度

| 序号 | 灭火器种类 | 放置环境要求 | 日常管理内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水灭火器 | 环境温度应为4～45℃通风、干燥地点 | 定期检查储气瓶，如发现动力气体的重量减 少10％时，应重新充气，并查明泄露原冈及部何位，予以修复。使用2年后，应进行水压试验，并在试验后标明试验日期。 |
| 2 | 泡沫灭火器 | 环境温度为4～45℃ | 每次使用后应及时打开桶盖，将简体和瓶胆清洗干净，并充装新的灭火药液。使用2年后，进行水压试验，并在试验后标明试验日期。 |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | 环境温度不大于55 ℃ 且不能接近火源 | 每年用称重法检查一次重量，泄露量不大于充装量的5％。否则，重新灌装。 |
| 4 | 干粉灭火器 | 环境温度为-10～55℃通风、干燥地点 | 定期检查干粉是否结块和动力压力是否不足。一经打开使用不论是否用完，都必须进行在充装。充装时不得变换品种。动力气瓶充装二氧化碳气体前，应进行水压试验，并标明试验日期 。 |

4.15 奖励与惩罚

4.15.1  消防安全工作要定期检查评比，并对取得下列成绩的单位或个人，给予适当的表彰和奖励。

4.15.1.1进行消防技术革新，改善消防安全条件，促进安全生产的；

4.15.1.2坚持执行消防安全规章制度，敢于同违章行为作斗争，保障安全生产的；

4.15.1.3不怕危险，勇于排除隐患，制止火灾爆炸事故发生的；

4.15.1.4及时扑灭火灾，减少损失的；其他对消防工作有贡献的。

4.15.2对无视消防安全工作，违反有关消防法规，经指出仍拒不执行的单位或个人，应视情况给予处分，必要时可给予经济处罚：

因玩忽职守造成火灾事故的，应追究直接责任者和所在部门消防责任人的责任，触犯刑法的，还应上报司法机关追究刑事责任。

附：消防器材配置标准

1.厨房：面积在100m2以内，配备灭火器3个，每增50m2增配泡洙灭火器1个。

2.材料仓：面积在50m2以内，配备泡沫灭火器不少于1个，每增50m2增配泡沫灭火器不少于1个(如仓内存放可燃材料较多，要相应增加）。

3.施工办公室、水泥仓：面积在100m2以内，配备泡沫灭火器不少于1个，每增50m2增配泡沫灭火器不少于1个。

4.可燃物品堆放场：面积在50m2以内，配备泡沫灭火器不少于2个。

5.电机房：配备灭火器不少于1个。

6.电工房、配电房：配备灭火器不少于1个。

7.垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊）机驾室：配备灭火器不少于1个。

8.油料仓：面积在50m2以内，配备灭火器不少于2个，每增50m2增配灭火器不少于1个。

9.临时易燃易爆物品仓：面积在50m2以内，配备灭火器不少于2个。

10.木制作场：面积在50m2以内，配备泡沫灭火器不少于2个，每增50m2增配泡沫灭火器1个。

11.值班室：配备泡沫灭火器1个、灭火器1个及l条直径为65mm长度为20m的消防水带。

12.集体宿舍：每25m2配备泡沫灭火器1个，如占地面积超过1000m2，应按每500m2设立一个2m3的消防水池。

13.临时动火作业场所：配备泡沫灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。

14.在建建筑物：施工层面积在500m2以内，配备泡沫灭火器不少于2个，每增500m2。增配泡沫灭火器1个，非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。

## 第十二章  卫生防疫管理制度

### 1.  目的

为加强项目施工卫生防疫工作,切实保障作业人员身体健康,创造良好的工作环境，养成良好的文明施工作风，减少或消除传染和疾病的发生，制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于施工现场卫生防疫管理。

### 3.  职责

3.1  项目部

负责本单位食品卫生、职业卫生、传染病防治的管理。

3.2  清洁工职责

3.2.1  上班时按规定着装，保持个人卫生，并负责清洁工具保管。

3.2.2  负责保持清洁责任区清洁卫生，不出现长流水、长明灯现象；

3.2.3 对违反本单位卫生管理规定的行为，有权制止及向综合办主任控告；

3.2.4  完成后勤管理人员按排的其他工作。

3.3  食堂卫生责任制

3.3.1  炊事班长对食堂(厨房）的卫生负全面责任；

3.3.2  炊事人员必须有卫生防疫部门颁发的健康证，定期体检。

3.3.3  炊事人员要坚持做到“四勤”，勤现发、勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲。

3.3.4  炊事人员操作时必须穿戴工作服、工作帽，做到“三自”(白衣、白帽、白袖罩），并保持清洁整齐；

3.3.5  不得使用腐烂变质原料物品，及时洁理去弃的食物，要严格做到生熟分开；3.4.7  共用食具用完后要及时清洗干净消毒；

3.3.6 贮存食品要隔墙、隔地，注意做到通风防潮、防虫、防鼠，熟食存放应有防蝇(虫）的措施；

3.3.7  盛放副食调料的容器要经常擦洗，做到物件本色，要加盖存放，清洁卫生；

3.3.8  每天餐后都要清洗餐桌、食堂(厨房），以保持清洁、无异味。

3.4  员工卫生责任制

3.4.1  认真学习防疫知识搞好个人卫生；

3.4.2  遵守项目卫生防疫管理制度

3.5劳务员、安全员参与检查卫生、疾病防治工作。

4.  卫生防疫管理

4.1  一般管理要求：

4.1.1  办公区、生活区应保持整洁卫生，垃圾应存放在密闭式容器中，及时清运。生活区宿舍内夏季应采取消暑和灭蚊蝇措施，冬季应有采暖和防煤气中毒措施，并建立验收制度。宿舍内应有必要的生活设施及保证必要的生活空间，室内净高不得低于2.4m，通道的宽度不得小于0.9m，每间宿舍居住人员不得超过16人。施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。生活垃圾与施工垃圾不得混放。

4.1.2  生活区内必须有盟洗设施和洗浴间。应设阅览室、娱乐场所。

4.1.3  施工现场应设水冲式厕所，严禁随地大小便，厕所墙壁屋顶严密，门窗齐全，要有灭蝇措施，设专人负责定期保洁。

4.1.4  施工现场设置的临时食堂必须具备食堂卫生许可证、炊事人员身体健康证、卫生知识培训证。建立食品卫生管理制度，严格执行食品卫生法和有关管理规定。施工现场的食堂和操作间相对固定、封闭，并且具备清洗消毒的条件和杜绝传染疾病的措施。

4.1.5  食堂和操作间内墙应抹灰,屋顶不得吸附灰尘,应有水泥抹面锅台、地面，必须设排风设施。

4.1.5.1  操作间必须有生熟分开的刀、盆、案板等炊具及存放柜厨；

4.1.5.2  库房内应有存放各种作料和副食的密闭器皿，有距墙距地面大于0.2m的粮食存放台；

4.1.5.3  不得使用石棉制品的建筑材料装修食堂。

4.1.6  施工现场就保证供应卫生饮水，有固定的盛水容器和有专人管理，并定期清洗消毒。

4.1.7  施工现场应制定卫生急救措施，配备保健药箱、一般常用药品及急救器材。为有毒有害作业人员配备有效的防护用品。

4.1.8  施工现场发生法定传染病和食物中毒、急性职业中毒时立即向上级主管部门及有关部门报告，同时要积极配合卫生防疫部门进行调查处理。

4.1.9  现场工人患有法定传染病或是病源携带者，应予以及时必要的隔离治疗，直至卫生防疫部门证明不具有传染性时方可恢复工作。对从事有毒有害作业人员应按照《职业病防治法》做职业健康检查。

4.1.10  施工现场应制定暑期防暑降温措施。

4.2  食堂卫生管理

4.2.1  食堂卫生管理

4.2.1.1  食堂工作人员必须经体检合格，并经上岗培训考核合格，取得健康证后方可上岗。

4.2.1.2  上岗前应洗手消毒，穿戴工作服、帽，保持个人清洁卫生；

4.2.1.3  食品原料进货应有验收制度，专人负责，以达到原料新鲜，无腐蚀变质，清洗要彻底，保证食品的卫生质量；

4.2.1.4  冰箱内，生熟食品必须严格分开存放，不得存放私物、药物等；

4.2.1.5  不得供应生冷拌菜和生食小水产，菜肴烧熟煮透，隔夜的剩菜应回锅加热，不得混入当餐鲜莱中；

4.2.1.6  保持食堂内外整洁，不堆放与食品无关的施工物料和工具，操作间和储藏间分开设置，做好防潮、防虫、防蝇、防鼠工作；

4.2.1.7  炊事用具无锈、无油垢。采购、加工、储存生与熟食品要严格分开，并设有生熟、荤素标志，防止食品混存污染；

4.2.1.8  制售过程及刀、墩、案板、盆、框、水池、抹布和冰柜等工具要严格分开。每天加工、制售食品之后应全面清洗炊具、冲刷地面，各种炊事用品按规定存放；

4.2.1.9  食堂的隔油池、沉淀池必须规范有效，定期清污掏泊。

4.2.2  食堂工作人员管理

4.2.2.1  每年进行健康检查，防止传染病和食物中毒事故的发生；

4.2.2.2  要认真学习食品卫生管理法规，了解食品的卫生制度及营养知识；

4.2.2.3  必须严格执行领导的工作指示，并保证厨房及饭堂的卫生整洁有序；

4.2.2.4  当班工作人员应保持仪表整洁，注重个人卫生，穿工作服、戴工作帽，并做到四勤(勤换衣、勤洗头、勤理发、勤剪指甲）；

4.2.2.5  任何人不得私自拿走厨房的用具和食物，经发现有此行为者要严肃处理；

4.2.2.6  食堂一般不对外来人员开放，公司员工如有亲友来访需要就餐者，必须到管理处买饭票就餐，违者由后勤处予以处理。

4.3  宿舍、厕所、浴室管理

4.3.1  宿舍管理

4.3.1.1  集体宿舍必须有专人负责管理，住宿人员必须服从管理，自觉遵守工地各项规章制度；

4.3.1.2  集体宿舍是施工人员休息、生活、学习的场所，应保持宿舍卫生整洁、安静和良好的秩序，每个住宿人员应遵守文明宿舍公约；

4.3.1.3  住宿职工要维护公共卫生，保持室内干净、整洁，生活用品摆设、叠放整齐，地面不乱扔杂物、烟头；

4.3.1.4  每个宿舍房间要编号并选室长，室长负责安排卫生值日和清扫工作，住宿人员名单要上墙，每日卫生值日人员要自觉负责门前和室内卫生的打扫，督促同室人员不乱扔垃圾，不乱倒脏水，不随地便溺；

4.3.1.5  工地管理人员每周一次组织人员检查，如宿舍内发现脏、乱、臭现象应责令整改，屡违者经教育后视情节轻重给予处罚或清退。宿舍内不得留宿无关人员和家属子女；

4.3.1.6  宿舍无人时关好窗户，切断电源，锁上门锁；

4.3.1.7  宿舍内不准聚众酣酒，不得聚众赌博，严禁斗殴，严禁楼上向下倒水；

4.3.1.8  冬季宿舍内要防止火灾和煤气中毒。

4.3.2  宿舍卫生

4.3.2.1  宿舍必须有卫生负责人和卫生轮流值日包干表，明确职责；

4.3.2.2  职工宿舍合理布置，床单、枕巾干净卫生，被子叠放整齐；

4.3.2.3  洗脸毛巾挂成一条线，不穿的衣服叠整齐，放在固定地方；

4.3.2.4  洗漱、炊饭用具放在固定地方，整齐干净，餐具要遮盖；

4.3.2.5  床铺下边不得有杂物，鞋子放在固定的地方；

4.3.2.6  室内地面保持干净，桌椅表面无灰尘，窗户明亮；

4.3.2.7  宿舍内由室长安排值日表，使职工自觉打扫宿舍卫生；

4.3.2.8  剩饭、剩菜一律要倒入了泔水桶，不准乱倒；

4.3.2.9  不乱抛杂物，不随地大小便。

4.3.3  文明宿舍住宿

4.3.3.1  每人必须交住宿保证抵押金；

4.3.3.2  严禁在房内私接电线、电器设备及使用电加热器具；

4.3.3.3  严禁乱倒垃圾、脏水，严禁随地大小便；

4.3.3.4  严禁在床上吸烟和房内点蜡烛；

4.3.3.5  严禁在房内烧饭、烧菜及吃饭；

4.3.3.6  严禁在规定区域外晒衣、晒被子，注意个人卫生；

4.3.3.7  必须建立宿舍值日制度，搞好室内卫生及门前三包工作；

4.3.3.8  必须建立室长负责制，严禁赌博、斗殴、酗酒；

4.3.3.9  必须爱护生活区内及宿舍内的公共财物、公共设施；

4.3.3.10  外来人员应办理会客登记，未经许可不准随意进入宿舍及留宿；

4.3.3.11  宿舍内物品堆放必须规范。

4.3.4  厕所管理

4.3.4.1  设有专人打扫，每日早晚各清扫一次；

4.3.4.2  两天喷洒一次药物，防止蚊蝇滋生；

4.3.4.3  做到墙面清洁、整洁，无乱写乱画，无乱划；

4.3.4.4  厕所保持清洁卫生，无臭无味，保证空气流通清新，环境整洁；

4.3.4.5  大便槽使用水冲式，保持清洁无害；

4.3.4.6  定期、不定期检查，健全卫生制度。

4.3.5  浴室卫生管理

4.3.5.1  设专人打扫，保证室内外清洁；

4.3.5.2  浴室内禁止随地吐痰，禁止洗衣服或洗刷劳动工具；

4.3.5.3  洗浴人员必须节约用水，浴后应随手关闭水龙头；

4.3.5.4  爱护浴室内各种设备，严禁破坏。禁止在浴室内追逐打闹；

4.3.5.5  注意洗浴安全，谨防滑跌伤人；

4.3.5.6  加强相互监督，对违反制度者，将按文明施工管理规定处以罚款。

## 第十三章  职业危害、职业病防治制度

### 1.  目的

为贯彻执行国家有关职业病防治的法律、法规、政策和标准，加强对职业病防治工作的管理，提高职业病防治的水平，切实保障劳动者在劳动过程中的职业健康与安全，实现项目所确定的职业健康安全目标，制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于项目施工职业病防治工作。

### 3.  职责

3.1 项目部经理负责本项目的职业病防治工作，建立职业病档案的管理和申报工作。

3.2项目安全员负责日常职业危害检查和处置工作。

### 4.  职业危害、职业病管理

4.1  建筑行业职业病及职业危害管理内容:

主要是粉尘危害、毒物危害、弧光辐射、红外线、紫外线、燥声、振动、中暑等。

4.2  通用防治措施

4.2.1  项目部在开工前，进行危险源识别、评价，对重大危险源进行控制策划。

4.2.2  加强员工素质培训，利用三级安全教育、转岗培训、安全例会、班组安全活动、安全技术交底，使员工能够识别危险源，熟悉安全操作规程等。

4.2.3  按照《建筑安装工程安全技术规程》要求配备安全防护用品，并登记造册。

4.2.4  认真执行《劳动法》关于女职工的特殊保护规定。对从事有职业危害的作业人员每一年进行一次健康检查。

4.2.5  特殊作业人员持证上岗率达100%。

4.2.6  建立健全劳动安全卫生制度，劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准，减少职业危害。

4.2.7  员工对违章、强令、冒险作业有权拒绝执行，对危害生命安全和身体健康的有权提出批评、检举和控告。

4.2.8  项目部应制定应急救援预案配备必要的器材。

4.2.9  项目部按《劳动法》执行工作时间和休息休假规定。

4.3  专项防治措施

4.3.1  防尘技术措施

4.3.1.1  水泥除尘措施

1）流动搅拌机除尘。在建筑施工现场搅拌机流动性较大，因此，除尘设备必须考虑适合流动的特点，既要达到除尘目的，又做到装、拆方便。采用通风除尘系统。在拌筒出料口安装活动胶皮防护罩，挡住粉尘外扬。在拌筒上方安装吸尘罩，将拌筒进料口飞起的粉尘吸走。在地面料斗侧向安装吸尘罩，将加料时扬起的粉尘吸走，通过风机将空气粉尘送入旋风滤尘器，再通过器内水浴将粉尘降落，被水冲入吸水池；

2）水泥制品厂搅拌站除尘。在进料仓上方安装水泥、砂料粉尘除尘器，就可使料斗作业点粉尘降为零，从而达到彻底改善职工劳动条件的目的；

3）高压静电除尘。在水泥料斗上方安装吸尘罩，吸取悬浮在空吕的尘粒，通过管道输送到绝缘金属筒仓内，仓内装高压电晕电极，形成高压静电场，使尘粒荷电后贴附在尘源上，尘粒在电场力（包括风力）和自重力作用下，迅速返回尘源，从而达到抑制、回收的目的。

4.3.1.2  木屑除尘措施

可在每台加工机械尘源上方或侧向安装吸尘罩，通过风机作用，将粉尘吸入输送管道，再送到蓄料仓内。

4.3.1.3  金属防尘措施

钢、铝门窗的抛光（砂轮打磨）作业中，一般是采用局部通风除尘系统。

4.3.2防毒技术措施

4.3.2.1在职业中毒的预防上，管理和生产部门应采取的措施

1）加强管理。要搞好防毒工作；

2）严格执行劳动保护法规和卫生标准；

3）对新建、改建、扩建的工程，一定要做到主体工程和防毒设施同时设计、施工及投产；

4）依靠科学技术，提高预防防毒的技术水平。包括：

a改革工艺；

b禁止使用危害严重的化工产品；

c加强设备的密闭化；

d加强通风。

4.3.2.2  对生产工人应采取的预防中毒的措施

1）认真执行操作规程，熟练掌握操作方法，严防错误操作；

2）穿戴好个人防护用品。

4.3.2.3  防止铅毒的技术措施

1）消除或减少铅毒发生源；

2）改进工艺，使生产过程机械化、密闭化，减少对铅烟、铅尘接触机会；

3）加强个人防护及时性个人卫生。

4.3.2.4  防止锰毒的技术措施

1）加强机械通风，或安装锰烟抽风装置，以降低现场浓度；

2）尽量采用低尘低毒焊条或无锰焊条。用自动焊代替手工焊等；

3）工作时戴手套、口罩。饭前洗手漱口。下班后全身淋浴。不在车间内吸烟、喝水、进食。

4.3.2.5  预防苯中毒的措施

1）用无毒或低毒物代替代苯；

2）在喷漆上也采用新的工艺；

3）采用密闭的操作和局部抽风排设备；

4）在进入密闭的场所，如地下室等环境工作时，应戴防毒面具；

5）通风不良的车间、地下室、防水池内刷各种防腐涂料等作业，必须根据场地大小，采取多台抽风机把苯等有害气体抽出室外，以防止急性苯中毒；

6）施工现场油漆配料房，应改善自然通风条件，减少四环素配料时间，防止发生苯中毒和铅中毒；

7）在较小的喷漆室内进行小件喷漆，可以采取水幕隔离的防护措施，即工人在水幕外面操纵喷枪，喷嘴在水幕内喷漆。

4.3.3  弧光辐射、红外线、紫外线的防护措施

4.3.3.1  为了保护眼睛不受不受电弧的伤害，焊接时必须使用镶有特制防护眼睛片的面罩。可根据焊接电流强度和个人的眼睛情况，选择吸水式滤光镜片还是反射式防护镜片；

4.3.3.2  为防止弧光灼伤皮肤，焊工必须穿工作服、戴好手套和鞋盖等。

4.3.4  防止噪声危害的技术措施

4.3.4.1  控制和减弱噪声源。从革新工艺入手，以无声的工具代替有声的工具；

4.3.4.2  控制噪声传播；

4.3.4.3  做好个人防护。如及时戴耳塞、耳罩、头盔等防噪声用品；

4.3.4.4  定期进行预防性体检。

4.3.5   防止振动危害的技术措施

4.3.5.1  隔振，就是在振源与需要防振的设备之间，安装具有弹性性能的隔振装置，使振源产生的大部分振动被隔振装置所吸收。效果均较好；

4.3.5.2  改革生产工艺，防止振动危害的治本措施；

4.3.5.3  有些手持振动工具的手柄，包扎泡沫塑料等隔振垫，工人操作时戴好专用的防振手套，也可减少振动的危害。

4.3.6  防暑降温措施

4.3.6.1  为了补偿高温作业工人因大量出汗而损失的水份和盐份，为工人提供含盐的饮料；

4.3.6.2  对高温作业工人应进行体格检查，凡有心血管器质性疾病者不宜从事高温作业。炎热季节医护人员要到现场巡回医疗，发现中暑，要立即抢救。

4.4  发生重大伤亡事故和重大未遂事故，应立即向领导报告，保护好现场，如实向调查人员汇报事故情况。

## 第十四章  劳动保护用品配置管理制度

### 1.  目的

依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《劳动防护用品监督管理规定》、《劳动防护用品配备标准》、《职业病防治法》、《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》等法律、法规的要求，为保证从业人员在生产活动中的作业安全，避免职业病和其他职业危害，制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于项目劳动防护用品的采购、验收、发放、使用和监督管理。

### 3.  职责

3.1  材料部长负责劳动防具用品的采购、验收、发放和使用管理。

3.2  安全员负责监督检查劳动防护用品配置和使用管理。

### 4.  劳动防护用品配置管理

4.1  劳动防护用品的种类

劳动防护用品分为特种劳动防护有品和一般劳动防护用品两大类。

4.1.1  特种劳动防护用品

4.1.1.1  头部护具类：安全帽；

4.1.1.2  呼吸护具类：防尘口罩、过滤式防毒面具、自给式空气呼吸器、长管面具；

4.1.1.3  眼(面）护具类：焊接眼面防护具、防冲击眼护具；

4.1.1.4  防护服类：防燃防护服、防酸工作服、防静电工作服；

4.1.1.5  防护鞋类：保护足趾安全鞋、防静电鞋、导电鞋、防刺穿鞋、耐酸碱皮鞋、耐酸碱胶靴、而耐酸碱塑料模压靴；

4.1.1.6  防坠落护具类：安全带、安全网、密目式安全立网。

4.1.2  一般劳动防护用品。

未列入特种劳动防护用品目录的防护用品为一般劳动防护用品，如一般的工作服、手套等。

4.2  劳动防护用品的发放

4.2.1  项目部建立健全劳动保护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度和使用档案，并进行必要的监督检查。

4.2.2  项目部根据工作场所中的职业危害因素及其危害程序，按法律、法规、标准的规定为从业人员免费提供符合国家规定的护品，不得以货币或其他物品替代应当配备的劳动保护用品。

4.2.3  项目部到定点经营单位或生产公司购买特种劳动防护用品。特种劳动防护用品必须具有“三证”和“一标志”，即生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志。

4.2.4  项目部教育从业人员，按照劳动保护用品的使用规则和防护要求正确使用劳动保护用品，使职工做到“三会”：会检查劳动保护用品的可靠性，会正确使用劳动保护用品，会正确维护保养劳动保护用品。用人单位应定期进行监督检查。

4.3  劳动防护用品的选用

4.3.1  根据国家标准、行业标准、或地方标准选用。

4.3.2  根据生产作业环境、劳动强度以及生产岗位接触有害因素的存在形式、性质、浓度和防护用品的防护性能进行选用。

4.3.3  穿戴要舒适方便，不影响工作。

4.3.4  具体的选用详见后表1、2。

4.4  计划和采购

计划和采购由项目部负责，项目安全部门会同劳务管理部门统计施工现场各工种从业人员数量，根据国家劳动防护用品发放标准编制年度劳动防护用品采购计划，报请项目部主管副经理审批，项目部财务部门根据计划从安全费用中落实资金，材料科根据计划进行采购。

4.5检查和验收

购买的特种劳动防护用品须经项目安全部门管理人员的验收，所购买劳动防护用品必须符合国家或行业标准，必须有“三证”和“一标志”，即生产许可证、安全鉴定证、产品合格证和LA安全标志，并应按照特种劳动防护用品的使用要求，在使用前对其防护功能进行必要的检查，合格后后方可入库。

4.6  劳动防护用品的正确使用

4.6.1  使用前应首先做一次外观检查。目的是确认防护用对危险有害因素防护效能的程度。检查的内容包括外观有无缺陷或损坏，各部件组装是否严密，启动是否灵活等。

4.6.2  劳动防护用品的使用必须在其性能范围内，不得超极限使用。不得使用未经国家指定、未经监测部门认可和检测还达不到标准的产品。不得使用无安全标志(LA代表劳动安全）的特种劳动防护用品。不能随便代替，更不能以次充好。

4.6.3  严格按照使用说明书正确使用、佩戴、维护劳动防护用品。

4.7  劳动防护用品的发放及管理

4.7.1  使用者凭个人《劳动防护用品卡》由项目安全管理人员开具出库单，仓库管理人员根据出库单发放劳动防护用品。领取时须做必要的质量检查，一旦使用后出现质量问题不得退库，由个人负责。

4.7.2  使用者严格按照规定方法使用劳动防护用品。使用期满后，到项目安全管理部门办以经旧换新手续。

4.7.3  不到期损坏或丢失劳动防护用品者，须写出书面说明，由所在部门负责人核实签字，再到安全科申请补领，并应当按使用期限比例扣除一定的价款，使用期限顺延。

4.7.4  项目安全部门负责劳动防护用品的综合管理。统一建立管理台帐，实行每人一卡制，详细记录姓名、工种、品名、发放标准、领用时间等事项。发放标准执行国家或行业标准，不得降低标准或减少劳动防护用品种类。

4.7.5  从业人员调离原岗位或离职，由项目劳资管理人员须开具工种变更证明，报安全管理人员备案。

4.8  劳动防护用品的更换和报废

项目部应按照产品说明书的要求，及时更换、报废过期和失效的护品。

4.9  “三宝”（安全网、安全帽、安全带）安全使用

4.9.1  安全网安全使用

4.9.1.1  安全平网内不得存留建筑垃圾，网下不能堆积物品，网身不能出现严重变形和磨损，防止受化学品与酸、碱烟雾的污染及电焊火花的烧灼等；

4.9.1.2  支撑架不得出现严重变形和磨损，其连接部位不得有松脱现象。网与网之间及网与支撑架之间的连接点亦不允许出现松脱。所有绑拉的绳都不能使其受严重的磨损或有变形；

4.9.1.3  安全平网内的坠落物要经常清理，保持网体洁净。还要避免大量焊接或其他火星落入网内，并避免高温或蒸汽环境。当网体受到化学品的污染或网绳嵌入粗砂粒或其他可能引起磨损的异物时，即须进行清洗，洗后使其自然干燥；

4.9.1.4  安全网在搬运中不可使用铁钩或带尖刺的工具，以防损伤网绳。网体要存放在仓库或专用场所，并将其分类、分批存放在架子上，不允许随意乱堆。对仓库要求具备通风、遮光、隔热、防潮、避免化学物品的侵蚀等条件。在存放过程中，亦要求对网体作定期检验，发现问题，立即处理，以确保安全。

4.9.2  安全帽安全使用

4.9.2.1  凡进入施工现场的所有人员，都必须佩戴安全帽。作业中不得将安全帽脱下，搁置一旁，或当坐垫使用；

4.9.2.2  国家标准中规定佩戴安全帽的高度，为帽箍底边至人头顶端(以试验时木质人头模型作代表）的垂直距离为80-90mm。国家标准对安全帽最主要的要求是能够承受5000N的冲击力；

4.9.2.3  要正确使用安全帽，要扣好帽带，调整好帽衬间距(一般约40-50mm），勿使其轻易松脱或颠动摇晃。缺衬缺带或破损的安全帽不准使用。

4.9.3  安全带安全使用

4.9.3.1  使用时要高挂低用，防止摆动碰撞，绳子不能打结，钩子要挂在连接环上。当发现有常时要立即更换，换新绳时要加绳套。使用3m以上的长譬要加缓冲器；

4.9.3.2  在攀登和悬空等作业中，必须佩戴安全带并有牢靠的挂钩设施，严禁只在腰间佩戴安全带，而不在固定的设施上拴挂钩环；

4.9.3.3  安全带不使用时要妥善保管，不可接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体。使用频繁的绳要经常做外观检查。使用两年后要做抽检，抽验过的样带要更换新绳。

安全防护用品选用表一

| 作业类别编号 | 作业类别名称 | 不可使用的品类 | 必须使用的护品 | 可考虑使用的护品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 易燃易爆场所作业 | 的确良、尼龙等着火焦结的衣物。聚氯乙炔塑料鞋底面钉铁件的鞋 | 棉布工作服防静电服防静电鞋 |  |
| A02 | 可燃性粉尘场所作业 | 的确良、尼龙等着火焦结的衣物。聚氯乙炔塑料鞋底面钉铁件的鞋 | 棉布工作服防毒口罩 | 防静电服 |
| A03 | 高温作业 | 的确良、尼龙等着火焦结的衣物。聚氯乙炔塑料鞋底面钉铁件的鞋 | 白矾布类隔热服耐高温鞋，防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩 | 镀反射膜类隔热服，其他零星护品如披肩、鞋罩、围裙、袖套等 |
| A04 | 低温作业 | 底面钉铁件的鞋 | 防寒服、防寒手套、防寒鞋 | 防寒帽、防寒工作鞋 |
| A05 | 低压带电作业 |  | 绝缘手套、绝缘鞋 | 安全帽、防异物力伤害护目镜 |
| A06 | 高压带电作业 |  | 绝缘手套、绝缘鞋、安全帽 | 等电位工作服、防异物力伤害目镜 |
| A07 | 吸入性相毒物作业 |  | 防毒口罩 | 有相应虑毒灌得防毒面罩、供应空气的呼吸保护器 |
| A08 | 吸入性气溶胶毒物作业 |  | 防毒口罩或防尘口罩、护发罩 | 防化学液眼镜、有相应虑毒灌得防毒面罩、供应空气的呼吸保护器、相应的皮肤保护剂 |
| A09 | 沾染性毒物作业 |  | 防化学液眼镜、防毒口罩、防毒物渗透手套、护发帽 | 有相应虑毒灌得防毒面罩、供应空气的呼吸保护器、相应的皮肤保护剂 |
| A10 | 生物性毒物作业 |  | 防毒口罩、防毒物渗透手套、护发帽、防异物力伤害护目镜 | 有相应虑毒灌得防毒面罩、相应的皮肤保护剂 |
| A11 | 腐蚀性作业 |  | 防化学液眼镜、防毒口罩、防酸（碱）工作服、耐酸（碱）手套、耐酸（碱）鞋、护发帽 | 供应空气的呼吸保护器 |

安全防护用品选用表二

| 作业类别编号 | 作业类别名称 | 不可使用的品类 | 必须使用的护品 | 可考虑使用的护品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A12 | 易污染作业 |  | 防尘口罩、护发罩、一般性工作服、其他零星护品如披肩鞋罩、围袼、袖套等 | 相应的皮肤保护剂 |
| A13 | 恶味作业 |  | 一般性工作服 | 相应的皮肤保护剂、供应空气的呼吸保护器、护发帽 |
| A14 | 密闭场所作业 |  | 供应空气的呼吸保护器 |  |
| A15 | 噪声作业 |  |  | 塞栓式耳机、耳罩 |
| A16 | 强光作业 |  | 防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩 |  |
| A17 | 激光作业 |  | 防激光护目镜 |  |
| A18 | 荧光屏作业 |  |  | 荧光屏作业护目镜 |
| A19 | 微波作业 |  |  | 防微波护目镜、屏蔽镜 |
| A20 | 射线作业 |  | 防射线护目镜、防射线服 |  |
| A21 | 高处作业 | 底面钉铁件的鞋 | 安全帽、安全带 | 防滑工作鞋 |
| A22 | 存在物体坠落、撞击的作业 |  | 安全帽、防砸安全鞋 |  |
| A23 | 有碎屑飞溅的作业 |  | 防异物伤害护目镜 | 一般性工作服 |
| A24 | 操纵转动机械 |  | 护发帽、防异物伤害护目镜、一般性工作服 |  |
| A25 | 人工搬运 | 底面钉铁件的鞋 | 防滑手套 | 安全帽、防滑工作鞋、防砸安全鞋 |
| A26 | 接触使用锋利器具 |  | 一般性的工作服 | 防割伤手套、防砸安全鞋、防刺穿鞋 |
| A27 | 地面存在尖利器物的作业 |  | 防刺穿鞋 |  |
| A28 | 手持振动机械作业 |  | 防射线服 |  |
| A29 | 人承受全身振动的作业 |  | 减震鞋 |  |
| A30 | 地下挖掘建筑作业 |  | 安全帽 | 防尘口罩、塞栓式耳机、减震手套、防砸安全鞋、防水工作服（包括防水鞋） |
| A31 | 铲、装、吊、推机械操纵 |  | 一般性的工作服 | 防尘口罩、防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩 |
| A32 | 一般性作业 |  |  | 一般性的工作服 |
| A33 | 其他作业 |  |  | 一般性的工作服 |

## 第十五章  建筑起重机械设备安全管理制度

1.  目的

为加强项目部建筑起重机械设备安全监督管理，确保建筑起重机械安装、拆卸质量和使用安全，防止和减少安全事故，保障人民生命和财产安全，制定本制度。

2.  适用范围

本制度适用于建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用、检测。

3.  职责

3.1  项目机械员负责建筑起重机械设备安全管理的实施。

3.2  项目安全员负责监督检查建筑起重机械的安全管理。

4.  建筑起重机械设备安全管理

建筑起重机械，是指纳入特种设备目录，在房屋建筑工程工地和市政工程工地安装、拆卸、使用的起重机械设备。

4.1项目使用、安装的建筑起重机械设备实行备案登记。建筑起重机械设备的产权单位、安装（拆卸）单位、使用单位应当按规定到市建委备案登记。

4.2  监督站（以下简称“安监站”）负责市管建设工程建筑起重机械安装、使用、拆卸的日常安全监督检查。

4.3  出租单位出租的建筑起重机械设备和使用单位购置、租赁、使用的建筑起重机械设备应当具有特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明。

4.4  项目承租、自购使用的建筑起重机械设备，建筑起重机械设备的使用单位在建筑起重机械设备首次安装前，应当持建筑起重机械设备的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明等有关资料到市建委设备建材管理处办理备案。

4.5  建筑起重机械设备的租赁、安装（拆卸）、使用单位应建立健全起重机械设备安全和岗位安全责任制，切实加强本单位出租、安拆、使用建筑起重机械设备的安全管理工作。

4.6  建筑起重机械设备租赁单位应认真填写已备案的安拆记录。建筑起重机械设备安拆记录每两年审验一次，未经审验的设备不得出租。

4.7  出租单位在与公司签订的建筑起重机械设备租赁合同中，应当明确租赁双方的安全责任，并向承租方出具建筑起重机械设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证、自检合格证明及安装使用说明书。

购置三年以上的建筑起重机械设备出租时，出租单位还须提交近两年内由具有相应资质的检验检测机构出具的定期检验合格报告。

4.8  有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、安装和使用：

4.8.1  属国家和地方规定明令淘汰或者禁止使用的；

4.8.2  超过制造厂家或者安全技术标准规定使用年限的；

4.8.3  经检验达不到安全技术标准规定的；

4.8.4  没有完整安全技术档案的；

4.8.5  没有齐全有效的安全防护装置的；

4.8.6  没有办理建筑起重机械设备备案和安拆记录审验的。

4.9  建筑起重机械设备有属国家和地方规定明令淘汰或者禁止使用的。超过制造厂家或者安全技术标准规定使用年限的。经检验达不到安全技术标准规定的。出租单位或者自购建筑起重机械设备的使用单位应当予以报废，并向原备案登记机关办理注销手续。

4.10  出租单位和公司自购建筑起重机械的使用项目必须建立建筑起重机械设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下资料：

4.10.1  购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装说明书、备案登记证等原始资料。

4.10.2  定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和改造记录、运行故障和安全生产事故记录、使用情况及累计运转记录等运行资料。

4.10.3  历次安装验收资料和安拆记录。

4.11  从事建筑起重机械设备安装、拆卸活动的单位（以下简称“安装单位”）必须依法取得建设行政主管部门颁发的相应资质和安全生产许可证后，方可在其资质许可范围内从事建筑起重机械设备的安装、拆卸工程活动。

4.12  具有相应资质和外地进郑的安装单位必须在本规定实施后到市建委设备建材管理处办理备案登记。

办理备案登记时，提供资料：企业营业执照。建设行政主管部门颁发的资质证书和安全生产许可证。特种作业人员名单及证书。备案机关要求的其他资料。

4.13  建筑起重机械设备使用单位（安拆工程发包单位）不得委托无相应资质、安全生产许可证的单位和个人进行建筑起重机械设备的安装、拆卸（含顶升、附着、移位等）活动。

4.14  项目部当向安装单位提供拟安装（拆卸）机械设备场地的地质和水文资料、施工平面图及隐蔽工程验收报告等有关方面的资料。

4.15  安装单位在安装、拆卸过程中，应当服从使用单位及施工总承包单位对施工现场的安全生产管理。应当按照国家有关规定及建筑起重机械设备安装、拆卸工程专项施工方案和安全操作规程组织安装、拆卸活动，并对其安装质量和作业过程的安全生产负责。

4.16  项目部安装单位应当在签订的建筑起重机械设备安装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任。实行施工总承包的，施工总承包的单位应当与安装单位签订安全协议书。

4.17  安装单位应当履行下列安全职责：

4.17.1  按照安全技术标准及建筑起重机械设备性能要求，编制建筑起重机械设备安装、拆卸工程专项方案，并由本单位技术负责人签字；

4.17.2  按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械设备及现场条件；

4.17.3  组织安全技术交底并签字确认；

4.17.4  制定建筑起重机械设备安装、拆卸工程安全生产应急救援预案；

4.17.5  将建筑起重机械设备安、拆工程专项施工方案，安装人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知安监站。

4.18  安装、拆卸建筑起重机械设备应设置警戒区。安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员对安拆工程应进行现场监督，技术负责人应定期巡查。

4.19  建筑起重机械安装前有下列情形之一的，建设单位、监理单位、工程总承包单位应责令使用单位编制施工方案并组织专家论证。

4.19.1  多台塔式起重机交叉作业的；

4.19.2  邻近的构筑物在工作半径内的；

4.19.3  外输电线路达不到安全距离的；

4.19.4  城市主要通道在工作半径范围内通过的。

4.20  建筑起重机械设备安装完毕后，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械设备进行自检、调试和试运转。自检合格的，出具自检合格证明，并向具有相应资质的检验检测机构申请检验，经检验合格后，向使用单位进行安全使用说明。项目间组织建设单位、监理单位、安装单位进行联合验收，并履行验收签字手续。

4.21  检验检测机构和检测人员对检验检测结果和鉴定结论依法承担法律责任。

4.22  建筑起重机械设备验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。

4.23  安装单位应当建立建筑起重机械设备安装、拆卸工程档案，应当包括以下资料：安装、拆卸合同及安全协议书。安装、拆卸工程专项施工方案。安全施工技术交底的有关资料。安装工程验收资料。安装、拆卸工程安全生产事故应急救援预案。安装单位的备案登记证明。

4.24  项目部在建筑起重机械设备验收合格后的30日内，向市建委设备建材管理处申请办理使用登记。登记标志置于或者附着于该设备的显著位置。

4.25  项目部当履行下列安全职责：

4.25.1  根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械设备采取相应的安全防护措施；

4.25.2  制定建筑起重机械设备安全生产事故应急救援预案；

4.25.3  在建筑起重机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护；

4.25.4  设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员；

4.25.5  指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查，制止违章指挥和违章操作；

4.25.6  对在用的建筑起重机械设备及安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录；

4.25.7  建筑起重机械设备出现故障或者发生异常情况，应立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。

4.26  项目部建筑起重机械设备租期结束后，应当将定期检查、维护和保养记录移交出租单位。建筑起重机械设备租赁合同对建筑起重机械设备的检查、维护、保养另有约定的，从其约定。

4.27  建筑起重机械设备在使用过程中需要附着的，使用单位应当委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施，并按照本办法规定组织验收。验收合格后，方可投入使用。

4.27.1  建筑起重机械设备在使用过程中需要顶升的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。

4.27.2  禁止擅自在建筑起重机械设备上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置。

4.27.3  施工现场暂时停工时，使用单位应当做好建筑起重机械设备的现场保护。

4.28  建筑起重机械设备的产权单位必须按照下列规定委托具有相应资质的检验检测机构进行定期检验检测。定期检验检测应包括设备性能和安全装置的检验检测。

4.28.1  购置满三年的建筑起重机械设备必须进行检验检测，以后每两年进行一次定期检验检测（即定期检验检测有效期为两年），定期检验检测应于有效期满前进行。

4.28.2  有下列情况之一的，产权单位对建筑起重机械设备必须按照定期检验检测的内容和要求进行检验检测：重大故障修复后或者正常大修后。自然灾害后可能影响安全技术性能。国家法律法规规定的其他情况。

4.28.3  国家标准规定施工升降机防坠安全器的检验有效期为一年，有效期满前应重新进行检验。

4.28.4  未按本办法规定进行检验检测或者检验检测不合格的建筑起重机械设备，不得出租，不得用于施工现场使用。

4.29  建筑起重机械设备安装拆卸工、起重信号工、起重司机、司索工等特种作业人员应当经建设主管部门考核合格，并取得省级以上建设主管部门颁发的特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

4.29.1  建筑起重机械设备安装单位、使用单位（含负责起重机设备安拆、使用的出租单位）应当对建筑起重机械设备特种作业人员和管理人员每年至少进行一次安全生产教育培训，保证作业人员和管理人员具备必要的安全作业知识。

4.30  建筑起重机械设备特种作业人员应当遵守建筑起重机械设备安全操作规程和安全管理制度，对设备安全状况和危险因素进行检查，在检查或作业过程中发现事故隐患或者其它不安全因素，应当立即处理。情况紧急时，可以决定停止安拆和使用，并及时向现场安全管理人员和有关负责人报告。建筑起重机械设备特种作业人员在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，有权在发生危及人身安全的紧急情况时立即停止作业或者采取必要的应急措施后撤离危险区域。

4.31  施工总承包单位应当履行下列安全职责：

4.31.1  向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件；

4.31.2  审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、定期检验报告、备案登记证明等文件资料；

4.31.3  审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书；

4.31.4  审核安装单位制定的建筑起重机械设备安装、拆卸工程专项施工方案和安全生产事故应急救援预案；

4.31.5  审核使用单位制定的建筑起重机械设备安全生产事故应急救援预案；

4.31.6  指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械设备安装、拆卸、使用情况；

4.31.7  施工现场有多台塔式起重机作业时，应当组织制定并实施防止起重机相互碰撞的安全措施。

## 第十六章  特种作业人员管理制度

1.  目的

为落实贯彻《安全生产许可证条例》、《建筑起重机械安全监督管理规定》及建设部印发《建筑施工特种作业人员管理规定》的通知等法规、规章，加强特种作业人员和特种设备作业人员的管理，规范特种作业人员和特种设备作业人员的安全作业，保障安全生产，制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于项目施工特种作业人员管理。

### 3.  职责

3.1  项目劳务员负责特种作业人员管理。

3.2  项目安全员负责监督检查对特种作业人员的管理并建立管理档案。

### 4.  特种作业人员管理要求

4.1  一般要求

4.1.1  严格执行国家《特种作业人员安全技术考核管理规则》切实做好对特种作业人员的培训、考核、管理工作。

4.1.2  要求特种作业人员必须年满18周岁，身体健康，工作认真负责，无妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷。必须经过专门的安全技术理论、操作技能培训，考核合格，持有效的特种作业操作证，方可上岗操作。其从事作业的范围和等级应与证件所规定的操作项目符合。

4.1.3  特种作业人员必须严格遵守有关的规章制度，遵守劳动纪律，努力学习本工种专业技术和安全操作规程，提高预防事故和职业危害的能力。

4.1.4  特种作业人员应当正确使用、保管各种安全防护用具及劳动保护用品，善于采纳有利于安全作业的意见，对违章指挥作业者能及时予以指出，必要时向有关领导部门汇报。

4.1.5  特种作业人员认真执行本单位、本部门所制定的岗位职责，坚持原则，坚决抵制违章指令。

4.1.6  持有特种作业操作证的人员，必须严格执行有关部门的持证复审规定，按限期进行复审，凡超过时限未经复审者，不得继续从事原岗位(工种）作业。

4.1.7  项目建立特种工种的作业人员档案。坚持学习安全知识、规章制度及安全技术操作规程，进行事故案例分析，自我总结经验教训，不断提高安全技术操作水平。

4.1.8  特种作业人员严禁酒后上岗、无证上岗。每年年初对特种作业人员进行整顿。凡是年龄偏大、不服从管理、违章蛮干、专业技术差或造成未遂事故、患有不适于特种作业疾病的人员不得从事特种作业。

4.1.9  项目要对特种作业人员上岗前进行安全技术交底，没有进行安全技术交底的，不得上岗作业。上岗后要严格实施安全措施。

4.1.10  项目坚持上下岗安全检查制度，及时排除一切不安全因素，创造良好的安全生产环境。工作前必须仔细检查特种作业工具、机械设备及开关离合器是否正常，如发现异常要及时整改。并要求定期进行检查、保养。如有需要更新的或超过使用年限的要立即上报申请更换。遇有恶劣天气环境不适于特种作业时，必须自觉停止作业。下班后，要将机械设备开关、离合器等处于停止状态、安全状态，断电关箱，然后方可离开岗位。

4.1.11  特种工种的作业人员要服从指挥人员的统一指挥，不得擅自主张，违反施工程序。出现事故要及时上报，发现隐患立即组织人员整改，不得拖延。

4.1.12  特种工种的作业人员要与其他工种积极配合，不违章作业，不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥，确保安全生产。

4.1.13  特种工种的作业人员必须遵章守纪，严格实行岗位责任制，如有违反一律按公司有关条例处罚。

4.2  特种作业人员持证上岗管理

4.2.1  垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员、锅炉司炉、压力容器操作人员、电工、金属焊接(气割）、机动车辆驾驶作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

4.2.2  根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》要求，特种作业人员应具备如下条件：

4.2.2.1  年满18周岁以上。但从事爆破专业的、作业年龄不得低于20周岁；

4.2.2.2  工作认真负责，身体健康，没有妨碍从事本作业的疾病和生理缺陷；

4.2.2.3  具有特种作业所需的文化程度和安全专业技术知识及实践经验。

4.2.3  培训要求

4.2.3.1  从事特种作业的人员，必须进行安全教育和安全技术培训；

4.2.3.2  培训方法

1）项目上报人员名单，公司负责组织培训；

2）考核，发证部门或指定的单位培训；

3）专业(技工）学校的毕业生，已按国家(或部）颁发的，特种作业《安全技术考核标准》和有关规定进行教学、考核的可不再进行培训。

4.2.3  考核和发证

4.2.3.1  特种作业人员经安全技术培训后，必须进行考核。经考核合格取得操作证者，方准独立作业；

4.2.3.2  考核的内容，由发证部门根据国家(或部）颁发的特种作业《安全技术考核标准》和有关规定确定；

4.2.3.3  考核分为安全技术理论和实际操作两部分。理论考试和实际操作都必须达到合格要求。考核不合格者，可进行补考。补考仍不合格者，须重新培训；

4.2.3.4  特种人员的考核、发证工作，分别由下列有关部门负责

1）锅炉司炉、压力容器操作、电工、起重机械、金属焊接(气割）、建筑登高架设和公司内的机动车辆驾驶作业人员，由地、市劳动部门或其指定的单位考核发证；

2）爆破作业人员，由县以上公安部门考核发证；

3）其他特种作业人员，由各主管部门或省、市企事业主管部门指定单位考核发证；

4）特种作业人员的操作证，由发证部门的最高主管机关规定统一样式。

4.2.4  复审

4.2.4.1  取得操作证的特种作业人员，必须定期进行复审；

4.2.4.2  复审期限，除机动车辆驾驶员按国家有关规定执行外，其他特种作业人员两年进行一次；

4.2.4.3  复审内容：

1）复试特种作业的安全技术理论和实际操作；

2）进行体格检查；

3）对事故责任者检查；

4）复审由考核发证部门或其指定的单位进行；

5）复审不合格者，可在两个月内再进行一次复审，仍不合格者，收缴操作证。凡未经复审者，不得继续独立作业；

6）在两个复审期内，做到安全无事故的特种作业人员经所在单位审查，报经发证部门批准后，可以免试，但不得连续免试；

7）每次复审情况，负责复审的部门(单位）要在操作证上注明型章。

4.2.5  工作变迁

特种作业人员要保持相对稳定。移地工作时，经所到地区的发证部门审核同意，可以继续从事原作业。

4.2.6  奖惩

依据国务院《企业职工奖惩条例》和有关规定，对特种作业人员给予奖励和处罚。

4.2.6.1  对在安全生产和预防事故方面做出显著成绩者，所在单位应给予奖励，并记入操作证。

4.2.6.2  对违章作业和造成事故者，公司安全管理机构或本地安全部门，根据违章或事故情节，有权扣证一至十二个月。对情节严重者，由发证部门吊销操作证，公司也可给予经济处罚或行政处分，直至追究刑事责任。

## 第十七章  安全标志、色标管理制度

### 1.  目的

依据《建设工程安全生产管理条例》第二十八条要求，施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边缘、及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显示的安全警示标志。为加强安全标志的采购、使用、维护和管理，发挥安全标志的警示作用，保证劳动者的健康安全，提醒劳动者注意安全，制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于项目施工安全标志、色标的管理。

### 3.  职责

3.1  安全员负责安全标志、色标的使用、维护和管理。

3.2  材料部门负责项目安全技术标志的采购、入库、发放。

### 4.  安全标志、色标的使用及管理

4.1  安全标志使用

4.1.1  项目所用的安全标志的图形、颜色及材质都必须符合国家宣贯标准GB 2894-2008的要求。

4.1.2  工程安全标志牌应有专人负责保管、挂设，并应建安全标志台帐。

4.1.3  做到人人珍惜安全标志牌，对故意损坏者应加倍赔偿。

4.1.4  对工程所用的安全标志牌应在工程开工前准备就绪，按工程的实际进度及安全标志总平面布置图在相关位置及规定地方进行整齐挂设。

4.2  安全色标规定

4.2.1  安全色

安全色是表达信息含义的颜色，用来表示禁止、警告、指令、指示等，其作用在于使人们能迅速发现或分辨安全标志，提醒人们注意，预防事故发生。

4.2.1.1  红色：表示禁止、停止、危险以及消防设备的意思。凡是禁止、停止、消防和有危险的器件或环境均应涂以红色的标记作为警示的信号。

4.2.1.2  蓝色：表示指令，要求人们必须遵守的规定。

4.2.1.3  黄色：表示提醒人们注意。凡是警告人们注意的器件、设备及环境都应以黄色表示。

4.2.1.4  绿色：表示给人们提供允许、安全的信息。

4.2.1.5  对比色：安全色与对比色同时使用时，应按表1规定搭配使用。

4.2.1.6  黑色：黑色用于安全标志的文字、图形符号和警告的几何边框。

4.2.1.7  白色：白色作为安全标志红、蓝、绿的背景色，也可用于安全标志的文字和图形符号

4.2.1.8  安全色与对比色的相间条纹

1）红色与白色相间条纹：表示禁止人们进入危险的环境；

2）黄色与黑色相间条纹：表示提示人们特别注意的意思；

3）蓝色与白色相间条纹：表示必须遵守规定的信息；

4）绿色与白色相间的条纹：与提示标志牌同时使用，更为醒目的提示人们。

4.2.2  检查与维修

凡涂有安全色的部位，最少半年至一年检查一次，应经常保持整洁、明亮，如有变色、褪色等不符合安全色范围和逆反射系数低于70％的要求时，需要及时重涂或更换，以保证安全色的正确、醒目，以达到安全的目的。

表1安全色和对比色

| 安全色 | 对比色 | 安全色 | 对比色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红色 | 白色 | 黄色 | 黑色 |
| 蓝色 | 白色 | 绿色 | 白色 |
| 注：黑色与白色互为对比色 |

4.2.3  安全标志

安全标志是指在操作人员容易产生错误，有造成事故危险的场所，为了确保安全，所采取的一种标示。此标示由安全色、几何图形复合构成，是用以表达特定安全信息的特殊标示，设置安全标志的目的，是为了引起人们对不安全因素的注意，预防事故发生。

4.2.3.1  禁止标志：是不准或制止人们的某种行为(图形为黑色，禁止符号与文字底色为红色）。

4.2.3.2  警告标志：是使人们注意可能发生的危险(图形警告符号及字体为黑色，图形底色为黄色）。

4.2.3.3  指令标志：是告诉人们必须遵守的意思(图形为白色，指令标志底色均为蓝色）。

4.2.3.4  提示标志：是向人们提示目标的方向，用于消防提示(消防提示标志的底色为红色，文字、图形为白色）。

4.3   安全标志设置要求

4.3.1  根据工程特点及施工不同阶段，有针对性的设置安全标志：必须使用国家或省市统一的安全标志(符合GB2894《安全标志》规定）。

4.3.2  各施工阶段的安全标志应是根据工程施工的具体情况进行增补或删减，其变动情况可在“安全标志登记表”中注明。

4.3.3  绘制安全标志设置位置的平面图。

4.3.4  建立施工现场安全色标登记表。

## 第十八章  女职工和未成年人保护制度

### 1.  目的

根据《劳动法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《女职工劳动保护特别规定》、《妇女权益保护法》、《女职工禁忌劳动范围的规定》等有关法律法规，为维护女职工和未成年工的合法权益，保护其在生产劳动中的健康，制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于项目施工女职工和未成年工的劳动保护。

3.职责

3.1项目经理负责女职工和未成年工的适当劳动力调配，对女工和未成年工进行保护。

3.2项目工会负责女职工和未成年工日常工作监督管理。

4.   女职工和未成年人保护

4.1  不得在女职工怀孕期、产期、哺乳期降低其基本工资，或者解除其劳动合同。

4.2  禁止安排女职工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其它女职工禁忌从事的劳动。

4.3  女职工在月经期间，不得安排其从事高空、低温、冷水和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动。

4.4  女职工在怀孕期间，不得安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动，不得在正常劳动日以外延长劳动时间，对不能胜任原劳动的，所在单位应当根据医务部门的证明，予以减轻劳动量或者安排其它劳动。怀孕六个月以上（含七个月）的女职工，一般不得安排其从事夜班劳动，在劳动时间内应安排一定的休息时间。

4.5  女职工产假享受国家规定的正常带薪假期，女职工怀孕流产的，其所在单位应当根据医务部门的证明，给予一定的产假。

4.6  有不满周岁婴儿的女职工，其所在单位应当在每班劳动时间内给予两次哺乳时间，每次30分钟，哺乳时间和在本单位哺乳往返途中的时间，算作劳动时间。

4.7  女职工劳动保护的权益受到侵害时，有权向上级主管部门或者当地劳动部门提出申诉。对违反国家规定侵害女职工劳动保护权益的直接责任人员，根据情节轻重，给予行政处分。

4.8  不得安排未成年工从事国家规定禁止未成年工从事的劳动（具体范围见未成年工特殊保护规定）。

4.9  项目部根据国家规定对未成年工进行定期健康检查。

4.10  对未成年工使用和特殊保护实行登记制度，未成年工须持《未成年工登记证》上岗。

4.11  未成年工上岗前应对其进行有关的职业安全教育、培训。

4.12  项目工会组织对上述规定执行情况进行监督。

## 第十九章  班组安全建设制度

### 1.  目的

班组是直接从事生产的基本单位，同时也是安全事故最可能发生的地方，抓好安全管理工作，必须从班组入手，制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于项目施工班组安全建设工作。

### 3.  职责

3.1  项目经理负责班组安全建设工作。

3.2  班组长负责班组的安全管理工作。

3.3  项目安全员负责监督检查班组安全建设制度的落实。

### 4.  班组安全建设

4.1  项目部协助班组长教育和检查工人正确使用各种设备、劳防用品，消除不安全因素。

4.2  班组有权拒绝任何人违章指挥和强令冒险作业，并及时向上级报告。负责对新进从业人员(包括实习、代培训、外来人员）进行岗位安全教育。

4.3  班组上岗前召开班前会,在安排施工生产任务的同时，向本工种作业人员进行安全措施交底。

4.4  班组成员自觉遵守安全生产规章制度，执行安全技术交底和有关安全生产的规定。严格执行本工种安全技术操作规程，拒绝违章指挥，不违章作业。

4.5  作业前应对本次作业所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，消除安全隐患，检查安全标牌是否按规定设置，标识方法和内容是否正确完整。

4.6  作业中爱护安全设施，正确使用防护用具，服从安全人员的指导，对安全作业提出意见。班组安全员应好作业中的安全检查，班后清点作业人员。

4.7  积极参加安全活动，每周应进行安全讲评并做好班组活动记录。

## 第二十章  工余安全管理制度

### 1.  目的

为了对员工在上班以外的时间内有关人身伤害及财产损失的风险进行安全管理。体现公司以人为本的安全管理理念，营造一个良好的安全文化氛围，全面提升员工的安全意识，保证员工工余的安全，制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度规适用于项目对员工工余安全管理。

### 3.  职责

4.1  项目部负责本单位的工余管理，并对员工进行工余安全培训。

4.2  工会负责工余安全健康提升计划的制定、实施及工余安全的宣传教育。

4.3项目安全员负责工余安全管理工作进行监督检查。

### 4.  工余管理

4.1  工余管理内容与方法

4.1.1  工余安全健康提升计划的制定与实施

4.1.1.1  项目部每年元月份制定员工工余安全健康提升计划，计划内容应涵盖以下内容：

1）工余安全的宣传；

2）工余安全的培训；

3）安全健康活动的开展；

4）工余安全管理预期目标。

4.1.1.2  项目部工会应采取多种灵活有效的手段（宣传栏、贴图、播放光盘等）对工余安全进行宣传，并根据计划开展安全健康活动（演讲、征文、讲座、座谈会等）。

4.1.1.3  项目部负责组织员工进行工余安全培训，培训包括工余安全意识、工余安全事故的预防、分析等。重点开展交通、消防、防盗、毒品、酒精、情绪、野外活动、公共安全、食品安全等方面的危害识别及预防的培训。

4.1.2  员工应把每件工余安全事故/事件及时、如实汇报本项目安全管理部门。

4.1.3  项目部应建立工余安全事故/事件台帐。

4.1.3.1  项目部对本项目员工的工余安全事故/事件应进行及时、认真的调查、分析，对有代表性的事故/事件要进行全面的宣传。对于重大的工余安全事故/事件要上报安全生产管理处及工会。

4.1.3.2  项目部每年应对本单位工余安全管理工作进行总结，确保员工工余安全意识的提高。

| 工余事故、事件统计分析记录表 |
| --- |
| 部门： 编号： |  |
| 时间 | 工 余 事 故、事 件 类 别 | 合 计 | 分析 |
|  | 交 通 | 煤 气 | 盗 窃 | 流行病 | 传染病 | 触 电 | 其 他 | 事发 | 未遂 | 伤亡 |  |
| 一 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 析 |  |

## 第二十一章  相关方安全管理制度

### 1.  目的

为了加强对项目区域内各种外来协作项目的安全管理，造就安全健康环境，规避外来协作项目实施过程中的安全风险，预防各类事故发生，确保项目生产经营正常运行，制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于与项目生产经营活动相关的外来团体、组织、单位及个人，在本项目应遵守的有关环境、职业安全健康管理与控制的内容及要求。

### 3.  名词定义

相关方：主要指在本项目进行建设项目工程施工、设备安装维修、原辅材料供货、产品配套供货、产品委托加工、物流服务、环卫绿化服务、废弃物处置、外来参观、检查、培训、实习等外来单位或个人,以及项目工程施工现场周边对我方安全业绩造成重大影响存在安全环境隐患的相邻单位。

### 4.  职责

4.1  项目部

4.1.1  负责做好对相关方的资质审查，向相关方告知公司相关安全环保、治安保卫管理制度和规定，发放《项目安全告知书》（附表一）；

4.1.2  在与相关方签订的项目合同中，必须有涉及安全/健康/环保等方面的双方责任义务条款，满足有关法律法规的规定，保证双方法定义务的履行；

4.1.3  必须在项目实施过程中向相关方提供必要的个人劳动防护用品（如护目镜、口罩、耳塞等）。在项目实施的过程中承担安全协调、检查责任；

4.1.4  对相关方违反安全管理规定，有权按项目有关制度处理。

4.2  项目安全员负责对相关方进行项目级安全教育并做好记录。

5.  相关方管理

5.1     分包方安全管理

5.1.1    资质审查及安全合同的签订

5.1.1.1  分包方队伍进入项目签订工程项目合同时，必须对其安全生产资质进行审查，审查内容：

1）依法取得相应等级的资质证书、营业执照、税务登记证、公司安全资格证书、项目经理安全考核证、施工许可证、特种作业人员操作证等证书；

2）法人资格及承担法律责任的能力；

3）有相应的项目负责人和安全负责人，并建立了各级安全生产责任制和安全管理制度。

5.1.1.2  项目部留存分包方资质等复印件，并签订安全合同。

5.1.2  项目部将施工方案，施工、维修现场环境状况，施工部位的隐蔽工程情况向分包方交底，并记录存档。

5.1.3  安全合同文本采用公司《建筑安装工程安全协议》，合同有效期为一个施工周期。

5.1.4  分包方开工前，必须落实施工方案，定人员，定安全措施，定工程质量标准，定检查制度，并需记录存档。

5.1.4.1  分包方人员进入施工现场前，必须做到：

1）明确双方法定代表人或法定代表人的代理人为安全工作第一负责人；

2）明确双方现场安全管理的对口工作人员；

3）项目部负责对分包方进行项目级安全教育，对分包方项目经理和安全管理人员进行作业现场及环境的安全技术交底，明确安全技术要求，提供安全施工条件，一同落实安全措施，并双方签字存档；

4）分包方对全体施工人员（包括民工、临时工）进行全面安全教育，经考试合格方可进入作业现场，特种作业人员必须持证作业。三级安全教育和考核情况要填写《三级安全教育登记卡》，并经审核存档备案。

5.1.4.2  分包方在施工期间，必须做到：

1）现场作业中，必须严格执行项目安全用火、用水、用电、现场车辆、消防等管理规定，并取得项目部的批准，方可作业；

2）施工和检修机械、工具必须符合安全要求；

3）现场施工人员按国家有关规定着装和佩戴防护用品，遵守公司安全管理制度；

4）现场工作人员应接受项目部、公司的安全监督和检查，对违章作业人员或妨碍项目安全生产的作业，项目部有权令其纠正或停止作业。

5.1.5   分包方发生的人身伤亡事故或其它事故，应由分包方负责调查和处理。涉及死亡1人或重伤3人以上的事故，分包方在上报其主管部门时，应同时抄送项目部和安全质生产管理处备案。

5.1.6  项目部对分包方收取安全风险抵押保证金。若分包方在整个施工过程中能严格履行安全合同，无不安全因素，无违章违纪等现象，工程竣工验收合格后，项目将收取的安全风险抵押保证金100%返还。若在施工过程中发现有不安全因素，违章违纪行为，将按照合同中的有关安全协议条款规定处罚，在其风险抵押保证金中进行扣罚，并责令进行整顿，若整顿无效，有权停止其施工。

5.1.7  服务人员、调试安装人员（独立作业）等相关方若在项目工作超过一周的，也要和项目部签订安全合同。不足一周的按临时性外来人员进行管理。

5.1.8  长期在本项目从事零星项目服务、产品运输等相关方的资质审查按5.1.1执行。由项目部负责到签订安全合同，合同有效期为1年或工程期限。

5.2  临时用工的安全管理

5.2.1  临时用工的招收

5.2.1.1  年龄必须符合法定年龄；

5.2.1.2  必须进行体检，证明本人没有防碍从事该岗位作业的疾病和缺陷；

5.2.1.3  签订的用工合同必须有安全要求，明确甲乙双方的安全责任；

5.2.1.4  上岗前进行三级安全教育。

5.2.2  临时用工安全管理

5.2.2.1  签订1年以下用工协议的临时工，不得分配到特种作业岗位，也不得分配到挂钩和大型零部件转件岗位；

5.2.2.2  项目部对临时工所从事工种岗位的安全操作规程进行培训；

5.2.2.3  临时工从事生产、服务的所在项目部要按规定标准发给临时工劳动保护用品，并教会使用方法和正确佩戴；

5.2.2.4  要加强对临时用工的安全教育和管理，并对其发生的安全生产事故负责；

5.2.2.5  临时工必须服从本项目的安全生产管理，遵守安全生产各项规章制度和操作规程；

5.2.2.6  对违章临时用工，项目部有权予以教育和处罚，对严重违章以及经教育仍不改正的，项目部有权提前解除用工协议。

5.3  临时外来人员的安全管理

5.3.1  学习、参观、检查、用户监督、咨询、评估、认证、实习人员进入施工现场的由后勤部门办理进现场手续，发给其安全告知书（附件1），由接收者签字、并负责对其进行安全教育。

5.3.2  进入生产现场的外来人员由项目安全管理人员向其告知生产现场的危险、危害因素及注意事项，并陪同引领按指定路线行走。

5.3.3  对进入项目实习的学生，项目部组织安全教育，告知实习岗位的危险、危害因素及注意事项，并指定专人负责实习工作，不得从事与实习无关的活动。

5.3.4  外来实习、学习人员在公司内超过一周的，与项目部签订安全合同。

5.3.5  外来人员在项目施工现场未经允许不得拍照、录像，不得进入非指定区域参观和逗留。

5.4  对劳动保护用品及危险品供货商的安全管理

5.4.1  项目部要建立劳动保护用品及危险品供应方资质、许可档案，并按期审核其资质、许可的有效性。

5.4.2  项目部对入库的钢丝绳、化纤吊绳、吊链、吊索具、电焊钳、电焊帽、电焊手套、电源开关、电源插座、各类气瓶、绝缘鞋、防护鞋、安全带、防尘口罩、安全帽、危险化学品、油漆等进行质量验收，由责任人签字。

5.5  存在安全环境隐患的相邻单位管理

5.5.1  项目施工现场周边相邻单位存在安全环境隐患的。对我方安全业绩造成重大影响，项目负责人下发联系通知书经业主、监理签字后送达相邻单位，要求整改。

5.5.2  存在安全环境隐患的相邻单位接到联系通知书后不配合整改，依照有关法律，项目经理立即以书面形式报告当地政府安全生产监督部门并做好收发记录。

附件  外来参观、学习培训人员安全告知书

附件：

外来参观、学习培训人员安全告知书

1.必须在项目同意的情况下，由指定人员带领方可进入施工现场。

2.进入施工现场必须配戴安全帽等防护用品。

3.参观人员未经批准不允许进入在建工程内。

4.在岗位长时间（十天以上）学习培训人员需配备与本公司职工相应的防护用品。

5.在进入岗位学习培训前必须通过培训接纳三级安全教育，并考试合格，持证进入。

6.长时间学习培训人员必须遵守公司的各项安全管理规定。

7.学习培训人员未经岗位操作人员允许，不准进行生产操作。

8.如生产出现异常情况，学习培训人员及时按照岗位操作人员的指令要求撤离施工现场．

9.不允许动用和损害现场的设备、设施。

10.未尽事宜，根据现场安排执行。

发放单位：

发放人签字：                       接收人签字：

年   月   日                          年   月   日

## 第二十二章  安全生产会议制度

### 1.  目的

为了及时宣传贯彻国家、行业、地方政府及公司有关安全生产方针、政策、法规、措施、制度，研究项目施工的安全动态，解剖分析存在的问题，总结安全生产中的经验教训，制定安全生产对策和措施，部署安全生产工作，制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于项目部安全生产工作会议。

### 3.  职责

3.1  安全生产会议由项目经理主持或委托责任人主持。

3.2  项目安全员负责安全会议记录，并根据会议决定拟出对策组织落实。

4.  安全生产会议

4.1  会议周期

原则上每周召开一次，会议时间定为每周星期日。

4.2  发言要求

4.2.1  汇报主要内容：安全责任制落实及考核情况。下现场检查安全情况。本部门关于安全生产工作及存在的问题。对上次会议布置的工作完成情况。下步安全工作计划的重点和措施。

4.2.2  会议主要发言部门及要求：

4.2.1.1安全负责人汇报各部门的安全责任制检查考核情况。安全生产带倾向性的共性问题及严重的安全隐患分析；

4.2.1.2技术负责人汇报生产质量存在影响安全生产的共性问题及分析；

4.2.1.3安全员汇报施工作业安全上存在的共性问题及分析；

4.2.1.4施工员汇报安全存在的问题及隐患分析。消防、治安存在的问题及隐患分析。

4.3  会议记录

由项目安全员负责记录，并根据会议决定对策措施，填写《安全生产会议对策措施表》，并负责跟踪措施的落实，每月月底收集后上报安全生产管理处。

## 第二十三章  治安保卫管理制度

### 1.  目的

为了规范项目部内部治安保卫工作，保护公司财产和人员生命安全，维护公司的工作、生产、经营秩序，制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于项目施工现场治安保卫工作。

### 3.  职责

3.1  项目部负责检查监督项目的治安保卫工作。

3.2  项目安保人员负责对现场管辖区内的治安管理。

### 4.  管理规定

4.1  保安人员岗位管理规定

4.1.1  保安负责人岗位职责

4.1.1.1  坚持贯彻执行项目部的指示，做好保安工作上的参谋和助手，对企业的安全负有重要的责任；

4.1.1.2  坚持原则、不徇私情、秉公执法，吃苦耐劳。带领和督导下属做好安全保卫工作，确保企业人、财、物的绝对安全；

4.1.1.3  负责部署保安部的工作计划安排和检查落实；

4.1.1.4  维护工地内部治安秩序，经常巡视，及时发现问题，及时纠正；

4.1.1.5  与相关执法部门保持的合作关系，配合工作。

4.1.2  保安员岗位职责

4.1.2.1  严格遵守企业各项规章制度，特别是安全保卫制度，执行交接班制度，上岗时不得擅离工作岗位，不准处理私事，确保安全；

4.1.2.2  保安员应工作认真负责，秉公办事，大胆工作，不徇私情，保持高度的警觉性，敢于挺身而出制止犯罪活动及违法乱纪行为；

4.1.2.3  具有为企业全心全意服务的意识，仪表端庄，干净整洁，礼貌待人；

4.1.2.4  努力钻研保安服务知识，掌握保安的服务技巧；

4.1.2.5  服从上级的指令和工作安排熟悉本岗位的任务与要求，认真贯彻执行安全岗位职责，做好本职工作，确保企业安全；

4.1.2.6  处理在企业内发生的非常事故并协助处理员工的安全问题；

4.1.2.7  在本单位范围内外巡查，果断处理突发事件，发现可疑的人和事要礼貌地进行盘查监控；

4.1.2.8  巡视本单位的员工聚集地点，制止赌博、打斗及偷窃客人财物等情况的发生；

4.1.2.9  对重要部位和场所要经常进行安全检查，发现问题及时提出。

4.2  保安人员管理规定

4.2.1  仪容仪表

4.2.1.1  保安人员上岗前不得饮酒，上岗时间要求穿制服，佩戴内部治安执勤证等。

4.2.1.2  保安人员上岗时间要集中注意力，保持举止端庄，处理问题时要认真分析、果断、公平。

4.2.1.3  保安人员不准留长头发、小胡子、长指甲，违者将给予通报批评，限期改正。

4.2.2  值班规定

4.2.2.1  值班室不准打与业务无关的电话，非保安人员不得进入值班室，任何人不准在值班室会客或聊天。

4.2.2.2  遇到报警时，值班人员应沉着、冷静、准确地向有关部门或值班主管报告。值班人员不准错报，不准随便离开值班室，职擅自离岗者，按失职论处。

4.2.2.3  值班人员必须经常打扫卫生，保持值班室干净、整齐，各类控制台无灰尘。

4.3  出入工地管理规定

4.3.1  本工地职工管理

4.3.1.1  进入工地必须佩戴胸卡。

4.3.1.2  非上班时间，禁止随便出入工地。

4.3.1.3  因公加班需在休息时间进入工地者，应提供单位主管签署的证明材料。

4.3.1.4  员工夜间加班或节假日加班时，出入亦须遵守以上规定。

4.3.1..5  本公司或协作企业员工进入本工地时，亦须办理工地登记手续。

4.3.2  来宾管理

4.3.2.1  凡来宾访客进入时，一律在传达室办理来宾出入登记手续，抵押身份证或其他证明文件，并说明来访事由，经征得受访人员同意填写“会客登记单”。

4.3.2.2  来宾来访，除特殊业务需要准许其他进入工地内处，其余均须在会客室晤谈，不准进入工地内。

4.3.2.3  本公司其他单位人员，因业务原因需进出工地时，一律先履行登记手续。

4.3.2.4  协作企业人员出入工地频繁者，由有关单位申请办理出入证。

4.3.2.5  来宾出入工地时，保卫人员须检查其随身携带的物品，严禁携带危险物品进入。

4.3.2.6  严禁外界推销人员或小贩进入工地内。

4.3.3  车辆管理

4.3.3.1  机动车驶进工地后，应整齐排放在停车场。

4.3.3.2  运送货品的机动车辆可慢行进入工地卸货，需载物品出工地者亦同。

4.3.3.3  车辆进入时，须接受检查及办理入工地手续，停靠在指定位置。

4.3.3.4  车辆出工地时，均须停车接受检查，若载有物品时，须凭“物品放行单”放行。没有“物品放行单”不得载运任何物品出工地（含私人物品）。

4.3.3.5  本工地车辆出工地时，须凭“派车单”放行。保卫人员每天将“派车单”送安全保卫部门备查。

4.3.4  物品管理

4.3.4.1  任何物品出工地时均须办理“物品放行单”。

4.3.4.2  保卫人员须仔细核对“物品放行单”的记载是否与实物相符。

4.3.4.3  工程承包者、企业及其他业务往来企业或个人携带的工具、机器、物品等，应于进工地时等先行登记，出工地时凭登记单核对无误后方可出工地。

4.3.4.4  物品进工地时，保卫人员须详细检查，如有危险品、易燃品、凶器等，禁止进工地并报告上级处理。保卫人员每天须将“物品放行单”送安全保卫部门备查

## 第二十四章  重大危险源监控措施及应急预案

### 1.  目的

为加强建筑工地重大危险源监控管理，有效遏制和防范安全事故的发生，努力实现项目施工安全生产工作从被动防范向源头管理转变，规定对重大危险源的监控方法，并在出现重大危险源的情况下，采取的相应措施及应急救援的工作过程。

### 2.  适用范围

本制度及应急预案适用于项目重大危险源监控管理及应急救援。

### 3.  定义

重大危险源：可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失，工作环境破坏或上述情况的组合所形成的根源或状态为危险源。通过对危险源的识别，列出清单，并对其一一评价，将其中导致事故发生的可能性较大，且事故发生会造成严重后果的危险源定义为重大危险源。

### 4.  职责

4.1  项目经理负责本项目危险源的识别、评价，发布重大危险源清单，编制重大危险源管理方案、应急救援预案及实施。

4.2  项目安全员负责日常重大危险源管理并对重大危险源进行公示。

4.3  应急救援组织及职责

4.3.1  组织机构

项目部成立安全生产事故应急救援领导小组（以下简称领导小组）。

组  长：许永强

副组长：张朝峰   张小亮

成  员：赵继鄂 岳晓华  李鹏轩 马占磊 顿超 池俊 李志军 赵宝林

领导小组下设办公室，地点在安全部。

办公室主任：赵继鄂（兼），办公室确保24小时联络。

电话：13653818376

4.3.2  领导小组的主要职责

4.3.2.1  负责制定完善重大危险源应急救援预案，检查指导项目部重大危险源应急救援预案的制定和落实情况，统一协调指挥项目部重特大事故现场的应急救援工作，调动多方面力量快速高效处理重大危险源事故，控制事故的蔓延和扩大；

4.3.2.2  根据事故现场情况，对抢险救灾方案进行决策指导，对应急救援工作中发生的争议问题进行裁决和紧急处理；

4.3.2.3  及时协调解决抢险救灾所需物资和救护队伍；

4.3.2.4  对项目部的抢险救灾、物资储备、应急经费、信息传递、事故善后处理、伤员医疗、救护秩序维护等工作进行监督检查；

4.3.2.5  组织指导项目部员工进行重大危险源应急救援知识的普及教育，不断提高应急救援能力；

4.3.2.6  提高项目部突发安全生产事故的防范能力，经常组织应急救援技术演练。

4.3.3  领导小组办公室的职责

4.3.3.1  负责重大安全生产事故通信联络工作。根据领导小组决定传达抢险救灾命令，并负责监督落实，及时协调事故现场抢险救灾进展情况，并向地方政府和领导小组报告；

4.3.3.2  根据抢险救灾需要，及时组织抢险救灾专家组，指导现场抢险，提高应急救援效率；

4.3.3.3  配合有关部门进行抢险救灾的善后处理和事故调查工作。

4.3.4  应急救援技术组

技术组组长：许永强

副  组 长 ：张小亮  张朝峰

成  员：李鹏轩 马占磊 顿超 袁子播 王争

技术组分设二个专业组：

土建施工组         协调人：张朝峰

机电施工组         协调人：许永强

4.3.5  技术组职责

4.3.5.1  参加现场抢险，帮助制定现场抢险技术方案，对抢险救援工作进行技术指导，为领导小组和现场救灾指挥科学决策提供技术支持；

4.3.5.2  帮助项目部正确辨识重大危险源和重大事故隐患，对隐患整改提供技术指导；

4.3.5.3  参与事故鉴定和事故调查工作。

### 5.  重大危险源监控管理

5.1  重大危险源的识别及评价

5.1.1针对本项目的施工特点及所承揽工程的类型、特征、规模及自身管理水平等情况，将高处坠落，物体打击、坍塌、触电、中毒以及其他群体伤害事故的状态设定为本项目内部通用性、指导性的重大危险源。

5.1.2识别危险源的三要素

5.1.2.1潜在危险性

重大危险源与事故的根本区别在于其潜在性，处于事故未发生状态。

5.1.2.2存在条件

重大危险源的存在必然具备一定的条件，当一切必备条件就绪后，重大危险源就出现。

5.1.2.3触发因素

重大危险源转化为重大事故需要有触发因素。

5.2重大危险源可能出现的范围

5.2.1重大危险源主要存在于：（1）土石方工程。（2）架设工程。（3）高大模板工程。（4）井架、龙门架及垂直运输机械。（5）施工现场临时用电。（6）特殊过程、特殊脚手架、新工艺、新材料、新设备等使用过程。（7）拆除、爆破工程。

5.2.2  常见重大危险源清单（通用性）

5.2.2.1  项目部无安全保证体系及专职安全人员或项目无安全达标计划；

5.2.2.2  开挖深度超过5米（含5米）或地下室三层以上(含三层），或深度虽未超过5米（含5米），但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的基坑工程，无防护措施或防护措施不能满足安全条件的；

5.2.2.3  水平混凝土构件模板支撑系统高度超过5米，或跨度超过10米，或施工总荷载大于10kN／㎡，或集中线荷载大于15kN／m2的模板支撑系统高大模板工程无规范的施工方案或未按方案执行存在重大隐患的；

5.2.2.4  使用超过24米的外墙脚手架无规范的施工方案或未按方案执行存在重大隐患的；

5.2.2.5  在不准使用自制吊篮架的地区使用自制吊篮架、使用未经认证的整体提升架或未经检测合格的；

5.2.2.6  施工用电未使用“TN—S系统”且不按规定装设漏电保护装置的；

5.2.2.7  现场围墙、工人宿舍使用泥土、沙土砌筑而且处于可能受雨水浸泡、泥石流冲击位置等；

5.2.2.8  高层建筑施工、装饰装修工程施工，现场施工人员超过200人的生活区无消防安全措施及设施的；

5.2.2.9  城市房屋拆除爆破和其他土石大爆破工程无规范的施工方案或未按方案执行存在重大隐患的；

5.2.2.10  未经检测验收或不合格投入使用的物料提升机、塔吊、人货电梯、桩工机械、移动式起重机等大型机械设备、设施；

5.2.2.11  施工现场多处违反强制性规范标准，行业或企业对现场安全评价不合格的；

5.2.2.12  其他易导致群死群伤的重大事故隐患。

5.3  重大危险源的监视、监测措施

5.3.1  项目部设立重大危险源监视监测机构，在项目经理的领导下，对现场存在的重大危险源进行及时检查、分析、识别并进行评价，一方面及时采取有效措施，对重大危险源进行消除及控制，另一方面，及时向公司上一级监视监控机构报告。

5.3.2  制定重大危险源监视监控例会制度，进行长期有效的监视控制工作。

5.4  重大危险源的控制措施

5.4.1  工程管理处针对本公司的特点和技术水平，编制通用性的重大危险源清单，并针对各项目工程性质、工程结构及现场管理水平，及时更新重大危险源的识别。

5.4.2  重大危险源管理制度

5.4.2.1  重大危险源的建档管理制度

项目安全部门对重大危险源登记建档，定期进行检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并将本项目重大危险源及有关措施、应急方案报地方人民政府有关负责安全生产监督管理的部门和有关主管部门备案。

5.4.2.2  员工安全教育培训制度

1）项目部组织的培训每半年进行一次；

2）新招队伍和人员要及时培训；

3）教育培训要针对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节，帮助管理人员及操作人员识别重大危险源，并采取有针对性的控制措施。

5.4.2.3  实行危险源预警机制，对重大危险源实行公告制度。

采用现代技术手段和预测方法建立监控预警体系，提高事故的超前防范能力。对项目安全生产状况做出科学的判断和预警。项目部在现场设置施工现场重大危险源工程安全牌，将即将要施工的重大危险源工程的内容以书面形式予以公告，使每个施工人员都能及时了解。

5.4.2.4  重大危险源工程的施工措施验收制度

1）重大危险源工程施工之前，项目经理或项目工程师对重大危险源工程的施工措施按专项施工方案组织验收，方案编制相关人员至少参加首次验收，验收后应及时形成验收记录台帐；

2）重大危险源工程施工过程中，加强检查工作，由安全人员进行检查，进行现场监督，并做好检查记录，纳入安全管理台帐。

5.4.3  重大危险源的预防和控制措施

5.4.3.1  一般工程的预防和控制措施

1）土方工程。根据基坑、基槽、地下室等挖土深度和土的类别，选择开挖方法，确定边坡的坡度或采取哪种护坡支撑和护地桩，以防土方塌方；

2）脚手架、吊篮、工具式脚手架等选用及设计搭设方案和安全防护措施；

3）高处作业上下安全通道，洞口及临边防护；

4）安全网（平网、立网）的架设要求、范围（保护区域）、架设层次、段落；

5）对施工用的电梯、井架（龙门架）等垂直运输设备，位置搭设要求，稳定性、安全装置等的要求和措施；

6）施工洞口及临边的防护方法和立体交叉施工作业区的隔离措施；

7）场内运输道路及人行通道的布置；

8）按规范编制施工临时用电的组织设计和绘制临时用电图纸。并严格实施在建筑工程（包括脚手架）的外侧边缘下与外电架空线路的间距没有达到最小安全距离采取的防护措施；

9）防火、防毒、防爆、防雷等预防措施；

10）在建工程与周围人行通道及民房的防护隔离设置。文明施工及环境保护措施等。

5.4.3.2  特殊工程预控措施

对于结构复杂，危险性大，特性较高的特殊工程，应编制专项的安全技术措施。如爆破、大型吊装，沉箱、沉井、烟囱、水塔，各种特殊架设作业、高层脚手架、施工用电、垂直运输和拆除工程等，必须编制专项的安全技术措施。并要有设计依据、有计算、有详图有文字要求。对于其中涉及深基坑、地下暗控工程、高大楼板工程的专项施工方案，还应当组织专家进行论证审查。

5.4.3.3  季节性施工预控措施

1）夏季施工预控措施

a、采用多种形式，对职工进行防暑降温知识的宣传教育，使职工知道中暑症状，学会对中暑病人采取应急措施；

b、合理调整作息时间，避开中午高温时间工作，严格控制工人加班加点，高处作业工人的工作时间要适当缩短。保证工人有充足的休息和睡眠时间；

c、在对容器内和高温条件下的作业场所，要采取措施，搞好通风和降温；

d、对露天作业集中和固定场所，应搭设歇凉棚，防止热辐射，并要经常洒水降温；

e、对高温、高处作业的工人，须经常进行健康检查。发现作业禁忌症者，应及时调离高温和高处作业岗位；

f、要及时供应合乎卫生要求的茶水、清凉含盐饮料、绿豆汤等；

g、要经常组织医护人员深入工地进行巡回医疗和预防工作。重视年老体弱、患过中暑者和血压较高的工人身体情况的变化；

h、及时给职工发放防暑降温的急救药品和劳动保护用品。

2）雨季施工预控措施

a、防触电。电源线不得使用裸导线或塑料线护套线，不得沿地面敷设。配电箱必须防雨、防水，电器布置符合规定，电器元件不应破损，严禁带电明露。机电设备的金属外壳，必须采取可靠的接零保护。手持电动工具和机械设备使用时，必须安装合格的漏电保护器，工地临时照明灯、标志灯，其电压不超过36伏。特别潮湿场所、金属管道和容器内的照明灯，电压不超过12伏。电气作业人员，应穿绝缘鞋、戴绝缘手套；

b、防雷击。高出建筑物的塔吊、井子架、龙门架、脚手架等应安装避雷装置；

c、防坍塌。搞好基坑脚手架、井字架、龙门架的排水工作。一经发现紧急情况，应马上停止土方施工。

3）冬季施工预控措施

a、凡参加冬季施工作业的工人，都应进行冬季施工的安全教育，并进行安全交底；

b、烧蒸汽锅炉人员必须要经过专门培训，取得司炉证后才能独立作业。烧水锅炉的人员也要经过培训，合格后才能上岗；

c、安装的取暖炉，必须符合要求，验收合格后才能使用；

d、六级以上大风或大雪天气，应停止高处作业和吊装作业。沿海一带等地区经常有大风，如要施工必须采取有效的安全技术措施；

e、搞好防滑措施。通道防滑条损坏的要及时补修，对斜道、通行道、爬梯等作业面上的霜冻、冰块、积雪要及时清除；

f、用热电法施工，要加强检查和维修，防止触电和火灾；

g、对亚硝酸钠要加强管理，严格发放制度，要按定量改革小包装，并加上水泥、细砂、粉煤灰等，将其改变颜色，以防止误食中毒；

h、加强用火申请和管理，遵守消防规定，防止火灾发生；

i、现场脚手架、安全网，暂设电气工程、土方、机械设备等安全防护，必须按有关规定进行；

j、必须正确使用个人防护用品。

### 6.  重大危险源的应急预案

6.1  应急预案的任务和目标

6.1.1  为更好地适应法律和经济活动的要求。给项目员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境。保证各种应急资源处于良好的备战状态。指导应急反应行动按计划有序的进行。防止因应急反应行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援。有效的避免或降低人员伤亡和财产损失。帮助实现应急反应行动的快速、有序、高效。充分体现应急救援的“应急精神”。

6.2  救援组织：项目部（救援组织，由项目经理分别负责人。

6.3  应急预案的启动条件

6.3.1  施工现场发生重大事故前兆或发生评估预测为：

6.3.1.1  死亡人数1人以上；

6.3.1.2  直接经济损失1万元以上；

6.3.1.3  对施工场区外的影响有明显的破坏或人身伤亡。

6.4  应急预案的启动和响应

6.4.1  班组长或操作人员发现紧急情况时，在第一时间暂停施工，撤离班组人员，并立即向项目经理汇报。当险情由施工员发现时，施工员立即通知作业面暂停工作，组织人员撤离，并马上向项目经理汇报。反应时间不超过10分钟。

6.4.2  项目经理接到报告后，立即启动项目《应急预案》，组织采取措施，控制并防止事态扩大，最大限度减少人员伤亡和经济损失，对外拨打当地120、119等应急电话，就近求援，抢救伤员。然后拨打电话0371-66781741向公司应急救援领导小组办公室主任汇报，要求反应时间时间不超过30分钟。

6.4.3  公司应急救援领导小组办公室主任及安全生产管理处处长接到项目经理电话汇报后，立即通知领导小组正、副组长和有关领导。领导小组根据上报情况确定是否启动一级应急预案。如需启动，则应急救援小组组长可亲自或授权指挥实施一级应急预案。不需启动一级应急预案，可派安全生产管理处处长到项目部督导检查项目应急预案的实施情况，做好善后工作。

6.5  应急预案的实施程序

6.5.1  项目部出现应急预案启动条件时，要求首先搞好现场自救，并按规定立即上报。各级上报时间不得超过30分钟。上报的主要内容包括：

6.5.1.1  事故发生单位概况；

6.5.1.2  事故发生时间、地点以及事故现场情况；

6.5.1.3  事故简要经过；

6.5.1.4  事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

6.5.1.5  已经采取的措施；

6.5.1.6  其他情况报告（如事故报告人和电话联系方式）。

6.5.2  领导小组办公室接到事故报告后，必须在10分钟内通知领导小组正、副组长和有关领导，根据事故程度决定是否启动《预案》。

6.5.3  公司预案启动时，必须有1名领导小组副组长在领导小组办公室坐镇指挥，并指派小组成员立即赶赴施工现场，组织指导事故的抢险救援工作。

6.5.3.1  发生遇险1～2人或造成直接经济损失5～10万元（不含10万元）的事故，领导小组指派1名副队长赶赴事故现场指导抢险；

6.5.3.2  发生遇险2人及以上或造成直接经济损失10万元及以上事故，领导小组组长带有关人员必须赶赴施工现场指导抢险。

6.5.4  根据抢险救灾需要，领导小组办公室指派相关技术组成员赶赴事故现场，指导指定抢险救灾技术方案。帮助处理抢险救灾过程中遇到的技术难题，为制定科学合理的抢险救灾方案提供服务。

6.5.5  在抢险救灾过程中，要充分调动和利用本项目、本地区内的救援队伍、医疗机构、物资、设备和场地。当本项目的抢险救灾资源不能满足需要时，现场指挥部负责向上级应急救援机构报告，进行区域或全省协调，确保抢险救灾工作的顺利进行。

6.5.6  抢险救灾工作结束后，在规定时间内编写出抢险救灾总结报告。

6.6  应急预案的终止

6.6.1  对事故现场经过应急预案实施之后，引起事故的危险源得到有效控制、消除。所有现场人员均得到清点。并确保未授权人员不会进入事故现场。不存在其他影响应急预案终止的因素。应急救援行动已完全转化为社会公共救援。局面已无法控制和挽救的，场内相关人员已经全部撤离。应急总指挥根据事故的发展状态认为必须终止的，由应急总指挥下达应急反应终止令或授权事故现场操作副总指挥明确应急预案终止的决定。

6.7  应急预案终止后的恢复工作

6.7.1  应急预案实施终止后，应采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场，需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关物证，并按照国家有关规定及时向有关部门进行事故报告。

6.7.2  对事故过程中造成的人员伤亡和财务损失做收集统计、归纳、形成文件，为进一步处理事故的工作提供资料。

6.7.3  对应急预案在事故发生实施的全过程，认真科学地作出总结，完善预案中的不足和缺陷，为今后的预案建立、制订提供经验和完善的依据。

6.7.4  依据公司总部的劳动奖罚制度，对事故过程中的功过人员进行奖罚，妥善处理好在事故中伤亡人员的善后工作。尽快组织恢复正常的生产和工作。

6.8  应急救援器材、设备清单

桑塔纳轿车                                      2辆

救护车                                      1辆

救护担架                                      5付

氧气瓶                                      5个

急救箱                                      5个

灭火器                                           6套

千斤顶                                      2台

冲击钻                                      2台

应急灯                                      10只

污水泵                                      2台

高压泵                                      2台

6.9  奖惩

6.9.1  对因及时举报事故为抢险救灾赢得时间的，以及在抢险救灾过程中做出突出贡献而避免了事故扩大，减少了人员伤亡和财产损失的单位及个人，给予奖励。

6.9.2  对因瞒报、迟报项目部重特大安全生产事故而延误抢险救援时机的，由于失职渎职等人为因素导致事故损失增大的。

6.10  演练和《预案》的评价及修改

6.10.1  《预案》的演练

6.10.1.1  项目部每年要组织安排两次《预案》的演练。第一次安排在第二季度末（雨季来临前），第二次安排在第三季度末（冬季来临前）。应遵照《预案》的编制要求，由项目部经理组织实施，主要围绕紧急情况的发现、人员撤离、险情报告、人员抢救、物质发放、灾害消除及善后工作等项目的演练。

6.10.2  《预案》的评价和修改

6.10.2.1  每次演练完成15天内，项目部均要进行总结，根据《预案》演练的实际效果进行评价，针对有问题的环节，写出评价报告，提出修改意见，报送公司应急救援领导小组。领导小组根据各项目部上报的材料组织有关人员对《预案》进行修改，使《预案》更具有合理性、针对性和实用性。

## 第二十五章  重大事故隐患登记、报告、整改和销案制度

### 1.  目的

为使重大事故隐患监控率达到100％，整改率达到100%，防止事故发生,制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于项目施工安全生产重大事故隐患的控制。

### 3.  职责

3.1  项目经理对重大事故隐患登记、报告、整改和销案负全面责任。

3.2  安全员负责重大事故隐患登记、报告、整改和销案的管理工作。

3.3  严格按照“谁主管谁负责、谁签字谁负责、谁检查谁负责”的要求，项目部确保整改措施落实到实处，责任到人。

### 4.  重大事故隐患登记、报告、整改和销案管理

4.1  重大事故隐患界定范围（通用）

4.1.1  项目部无安全保证体系及专职安全人员或项目无安全达标计划；4.1.2开挖深度超过5米（含5米）或地下室三层以上(含三层），或深度虽未超过5米（含5米），但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的基坑工程，无防护措施或防护措施不能满足安全条件的；

4.1.3  水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8米，或跨度超过18米，或施工总荷载大于10kN／㎡，或集中线荷载大于15kN／m的模板支撑系统高大模板工程无规范的施工方案或未按方案执行存在重大隐患的；

4.1.4  使用超过24米的外墙脚手架无规范的施工方案或未按方案执行存在重大隐患的；

4.1.5  不准使用自制吊篮架；不准使用未经认证的整体提升架或未经检测合格的；

4.1.6  施工用电未使用“TN—S系统”且不按规定装设漏电保护装置的；

4.1.7  现场围墙、工人宿舍使用泥土、沙土砌筑而且处于可能受雨水浸泡、泥石流冲击位置等；

4.1.8  高层建筑施工、装饰装修工程施工，现场施工人员超过200人的生活区无消防安全措施及设施的；

4.1.9  城市房屋拆除爆破和其他土石大爆破工程无规范的施工方案或未按方案执行存在重大隐患的；

4.1.10  未经检测验收或不合格投入使用的物料提升机、塔吊、人货电梯、桩工机械、移动式起重机等大型机械设备、设施；

4.1.11  施工现场多处违反强制性规范标准，行业或企业对现场安全评价不合格的；

4.1.12  其他易导致群死群伤的重大事故隐患。

4.2  重大事故隐患登记、报告

4.2.1  项目部安全员、其他管理人员及操作人员在工作中发现的重大隐患或项目部在每周定期安全检查和每月的安全隐患排查中发现的重大隐患应立即（不过夜）报告给安全生产管理处，由安全生产管理处登记备案；

4.2.2  公司进行的安全检查定期的安全隐患排查中，发现的重大隐患由安全质量管理处直接登记备案；

4.2.3  发现的重大事故隐患安全质量管理处应立即报告给当地安全主管部门。

4.3  隐患的整改、销案

4.3.1  安全生产管理处挂牌督办负责组织复查。公司主管领导为批准销案负责人；

4.3.2  隐患整改由公司主管领导负责组织，确保整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”；

4.3.3  项目部在事故隐患整改过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应加强维护和保养，防止事故发生。

4.4  重大事故隐患治理，建立“一患一档”，主要包括：

4.4.1  重大事故隐患评估定级材料；

4.4.2  《安全生产重大事故隐患报告表》；

4.4.3  当地安全主管部门《安全生产重大事故隐患整改指令书》；

4.4.4  重大事故隐患治理方案；

4.4.5  当地安全主管部门《安全生产重大事故隐患跟踪督查记录表》；

4.4.6  重大事故隐患整改完成评估报告；

4.4.7  《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》；

4.4.8  当地安全主管部门《安全生产重大事故隐患整改完成审查表》；

4.4.9  其它相关资料；

重大事故隐患排查治理“一患一档”长期保存。

附表

附表一：《安全生产重大事故隐患报告表》

附表二：《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》

附表一：

重大事故隐患报告

上报单位：                                                                                  上报时间：  年   月     日

| 单位名称 | 工程名称 | 工程地点 | 形象进度 | 重大隐患容 | 整改情况 | 检查人 | 项目经理 | 复查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                                                        单位主管领导签字：

附表二：

安全生产重大事故隐患整改完成报告书

：

| 一 | 隐患概况 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 隐患类别、等级 |  |
| 三 | 主要整改措施 |  |
| 四 | 整改期限 |  |
| 五 | 整改完成日期 |  |
| 六 | 治理情况评估结论 |  |
| 七 | 评估机构或人员 |  |
| 八 | 评估日期 |  |

分公司（项目部）（盖章）

年    月    日

## 第二十六章  安全生产事故应急救援预案

### 1.  目的

为了进一步加强施工现场安全生产事故应急救援工作。最大限度地减少事故人员伤亡和财产损失，制定《项目部安全生产事故应急救援预案》（以下简称《预案》）。

### 2.  适用范围

本制度适用于建筑施工中造成如下安全生产事故的抢险救援工作。

一次死亡1人以上或者重伤2人以上事故；

直接财产损失 10万元以上的非伤亡事故。

### 3.  职责

3.1  项目部安全生产领导小组负责制定、修改本预案（触电伤害、高空坠落、机械伤害、坍塌、物体打击、消防应急救援预案等），建立安全生产事故应急救援组织。

3.2  项目安全部门负责项目日常应急救援组织的管理。

3.3  项目安全事故应急救援领导小组负责起动项目安全事故应急救援响应，必要时，向地方主管部门报告起动上一级安全事故应急救援响应。

### 4.   应急救援预案

4.1  组织领导

4.1.1  为了加强对公司重大安全生产事故应急救援工作的组织领导，项目成立重大安全生产事故应急救援领导小组（以下简称领导小组）。

组  长：许永强

副组长：张朝峰 张小亮

成  员：赵继鄂 岳晓华 李鹏轩 袁子播 马占磊  顿超

领导小组下设办公室，地点设在项目部安全部门。

办公室主任：赵继鄂（兼），办公室确保24小时联络。

电      话：13653818376

4.1.2  领导小组的主要职责：

4.1.2.1  负责制定完善重大安全生产事故应急救援预案，检查指导项目部重大应急救援预案的制定和落实情况，统一协调指挥项目部重大事故现场的应急救援工作，调动多方面力量快速高效处理各项目部重大安全生产事故，控制事故的蔓延和扩大；

4.1.2.2  根据事故现场情况，对抢险救灾方案进行决策指导，对应急救援工作中发生的争议问题进行裁决和紧急处理；

4.1.2.3  及时协调解决抢险救灾所需物资和救护队伍；

4.1.2.4  对项目部的抢险救灾,物资储备,应急经费,信息传递,事故善后处理,伤员医疗救护,项目部秩序维护等工作进行监督检查；

4.1.2.5  组织指导项目部员工进行重大事故应急救援知识的普及教育，不断提高应急救援能力；

4.1.2.6  督促项目部提高应对项目部突发安全生产事故的防范能力，经常组织应急救援技术演练。

4.1.3  领导小组办公室的职责：

4.1.3.1  负责项目部重大安全生产事故通信联络工作。根据领导小组决定传达抢险救灾命令，并负责监督落实，及时协调事故现场抢险救灾进展情况，并向地方政府和领导小组报告；

4.1.3.2  根据抢险救灾需要，及时组成抢险救灾专家组，指导现场抢险，提高应急救援效率；

4.1.3.3  配合有关部门进行抢险救灾的善后处理和事故调查工作。

4.1.4  为了确保应急救援工作高效，成立公司重大安全生产事故应急救援技术组：

技术组组长 ：许永强

副组长： 张朝峰  张小亮

成  员：李鹏轩 马占磊 袁子播 顿超

技术组分设二个专业组：

土建施工组     协调人：张朝峰

机电施工组     协调人：许永强

4.1.5  技术组职责：

4.1.5.1  参加现场抢险，帮助制定现场抢险技术方案，对抢险救援工作进行技术指导，为领导小组和现场抢险救灾指挥部科学决策提供技术支持；

4.1.5.2  帮助项目部正确辨识重大危险源和重大事故隐患，对隐患整改提供技术指导；

4.1.5.3  参与事故鉴定和事故调查工作。

4.2  应急救援器材、设备清单

桑塔纳轿车                                      2辆

救护车                                      1辆

救护担架                                      5付

氧气瓶                                      5个

急救箱                                      5个

灭火器                                      6套

千斤顶                                      2台

冲击钻                                      2台

应急灯                                           10只

污水泵                                      2台

高压泵                                      2台

4.3  应急救援体系

4.3.1  设立项目部应急救援体系。一旦发生事故，项目部应首先启动本项目制定的应急救援预案，班组长应在第一时间汇报到项目经理或主抓安全的副经理，项目经理或主抓安全的副经理应立即组织现场自救，撤离人员，采取措施，最大限度降低损失，拨打当地120、119等应急电话，就近求援，抢救伤员。并在事发10分钟内拨打电话0371-66781741向公司安全生产管理处处长和公司主要领导汇报。安全生产管理处长和公司主要领导向救援组组长汇报。

4.3.2  应急救援预案实行逐级启动。当本级预案不能满足抢险救灾需要时,由项目经理决定启动上一级预案。

4.3.3  项目部按规定建立救护队伍。必要时与就近的救护队签订救护协议，救护队必须保证在30分钟内赶到事故现场。

4.3.4  项目部必须提高应急救援装备水平，确保抢险物资储备，定期组织应急救援预案的训练和演习。救护人员必须具备相应的应急救援知识和技能，提高应急救援能力。

4.3.5  项目部根据本单位工程项目的大小，必须预留出5－10万元应急救援专项经费，保证专款专用。

4.3.6  应急救援措施保障

4.3.6.1  发生事故时，应立即成立以项目经理为指挥长的现场抢险救灾指挥部，迅速开展事故的抢险救灾工作，确保项目部稳定和抢险工作的顺利进行，情况特别严重时，启动政府应急救援预案。

4.3.6.2  项目部发生以下安全事故时：

1）一次死亡1人以上或者重伤2人以上事故；

2）直接财产损失 10万元以上的非伤亡事故；

3）工程施工安全生产有关的其它事故。

要首先搞好现场自救，并按规定立即逐级上报。各级上报时间不得超过30分钟。上报的主要内容包括：

1）事故发生单位概况；

2）事故发生时间、地点以及事故现场情况；

3）事故简要经过；

4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

5）已经采取的措施；

6）其他应当情况报告（如事故报告人和电话联系方式）。

4.3.6.3  领导小组、办公室接到事故报告后，必须在10分钟内通知领导小组正副组长和有关领导，根据事故程度决定是否启动《预案》。

4.3.6.4  公司预案启动时，必须有1名领导小组副组长在领导小组办公室坐镇指挥，并指派领导小组有关成员立即赶赴事故现场，组织指导事故的抢险救援工作。

1） 发生遇险1—2人或造成直接经济损失5－10万元（不含10万元）的事故，领导小组指派1名处长赶赴事故现场指导抢险；

2） 发生遇险2人及以上或造成直接经济损失10万元及以上事故，领导小组组长带领有关人员必须赶赴事故现场指导抢险。

4.3.6.5  根据抢险救灾需要，领导小组办公室指派相关技术组成员赶赴事故现场，指导制定抢险救灾技术方案。帮助处理抢险救灾过程中遇到的技术难题，为制定科学合理的抢险救灾方案提供服务。

4.3.6.6  在抢险救灾过程中，要充分调动和利用本单位、本地区内的救援队伍、医疗机构、物资、设备和场地。

当本单位的抢险救灾资源不能满足需要时，现场指挥部负责向上级应急救援机构报告，进行区域协调，确保抢险救灾工作的顺利进行。

4.3.6.7  抢险救灾工作结束后，在规定时间内编写出抢险救灾总结报告。

4.4  奖惩

4.4.1  对因及时报告事故为抢险救灾赢得时间的，以及在抢险救灾过程中做出突出贡献而避免了事故扩大，减少了人员伤亡和财产损失的单位及个人，给予奖励。

4.4.2  对因瞒报、迟报项目部重特大安全生产事故而延误抢险救援时机的，由于失职读职等人为因素导致事故损失增大的，以及非法阻挠应急救援队伍、物资、设备调用的单位和个人，根据情节轻重，给予相应的处分。触犯法律的，依法追究法律责任。

4.5  演练和《预案》的评价及修改

4.5.1  《预案》的演练

项目部每年要组织安排两次《预案》的演练。第一次安排在第二季度末（雨季来临前），第二次安排在第三季度末（冬季来临前）。项目部应遵照《预案》的编制要求，由项目部经理组织实施，主要围绕紧急情况的发现、人员撤离、险情报告、人员抢救、物质发放、灾害消除及善后工作等项目的演练。

4.5.2  《预案》的评价和修改

每次演练完成15天内，项目部均要进行总结，根据《预案》演练的实际效果进行评价，针对有问题的环节，写出评价报告，提出修改意见，报到项目应急救援领导小组。领导小组根据上报的材料组织有关人员对《预案》进行修改，使《预案》更具有合理性、针对性和实用性。

## 第二十七章  事故报告、调查和处理制度

### 1.  目的

根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故报告和调查处理条例》和有关法律，规范安全生产事故的报告和调查处理，落实安全生产事故责任追究制度，防止和减少安全生产事故，制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于施工现场的事故报告、调查和处理工作。

### 3.  伤亡事故定义

所称伤亡事故，是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。即职工在本岗位劳动，或虽不在本岗位劳动，但由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善，以及企业领导指派到企业外从事本企业活动，所发生的人身伤害（即轻伤、重伤、死亡）和急性中毒事故。

### 4.  职责

4.1  一般以上安全事故由县级以上人民政府负责处理。

4.2  公司安全生产委员会负责授权未造成人员伤亡的一般事故和轻伤事故调查和处理。对一般以上安全事故项目部按照时间要求向一级报告。

4.3  项目部配合公司安全生产委员会、县级以上人民政府对一般以上事故调查处理。

### 5.  事故报告、调查和处理

5.1  伤亡事故具体范围：

5.1.1  企业职工是指由本企业支付工资的各种用工形式的职工。

5.1.2  伤亡事故还应包括的范围：

5.1.2.1  项目发生火灾事故及在扑救过程中造成本项目职工伤亡；

5.1.2.2  项目内食堂、幼儿园、医务室、俱乐部等部门职工或企业职工在企业的浴室、休息室、更衣室以及企业的倒班宿舍、临时休息室等场所发生的伤亡事故；

5.1.2.3  职工乘坐本项目交通工具在项目外执行项目的任务或乘坐本公司通勤机车、船上下班途中，发生的交通事故，造成人员伤亡；

5.1.2.4  职工乘坐本项目车辆参加公司安排的集体活动，如旅游、文娱体育活动等，因车辆失火、爆炸造成职工的伤亡；

5.1.2.5  项目租赁及借用的各种运输车辆，包括司机或另聘司机，执行该项目的生产任务，发生的伤亡；

5.1.2.6  职工利用业余时间，采取承包形式，完成本项目临时任务发生的的伤亡事故（包括雇用的外单位人员）；

5.1.2.7  由于职工违犯劳动纪律而发生的伤亡事故，其中属于在劳动过程中发生的，或者虽不在劳动过程中，但与项目设备有关的。

5.2  伤亡事故的分类

5.2.1  按伤害程度分为：

5.2.1.1  轻伤，是指造成职工肢体伤残，或某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。一般指受伤职工歇工在一个工作日以上，但够不上重伤者；

5.2.1.2重伤，是指造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍，或劳动能力有重大损失的伤害（按1960年劳动部《关于重伤事故范围的意见》确定）。

5.2.1.3  死亡。

5.2.2  按事故严重程度分：《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），把事故分为以下等级：

5.2.2.1  特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

5.2.2.2  重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

5.2.2.3  较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万以上5000万以下直接经济损失的事故；

5.2.2.4  一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万以下直接经济损失的事故。

5.3  伤亡事故类别

5.3.1  物体打击，指落物、滚石、锤击、碎裂崩块、碰伤等伤害，包括因爆炸而引起的物体打击；

5.3.2  车辆伤害，包括挤、压、撞、倾覆等；

5.3.3  机具伤害，包括绞、碾、碰、割、戮等；

5.3.4  起重伤害，指起重设备或操作过程中所引起的伤害；

5.3.5  触电，包括雷击伤害；

5.3.6  淹溺；

5.3.7  灼烫；

5.3.8  火灾；

5.3.9  高处坠落，包括从架子、屋顶上坠落以及平地坠入地坑等；

5.3.10  坍塌、包括建筑物、堆置物、土石方倒塌等；

5.3.11  冒顶片帮；

5.3.12  透水；

5.3.13  放炮；

5.3.14  火药爆炸，指生产、运输、储藏过程中发生的爆炸；

5.3.15  瓦斯爆炸，包括煤粉爆炸；

5.3.16  锅炉爆炸；

5.3.17  容器爆炸；

5.3.18  其他爆炸，包括化学爆炸，炉膛、钢水包爆炸等；

5.3.19  中毒和窒息、指煤气、油气、沥青、化学、一氧化碳中毒等；

5.3.20  其他伤害，扭伤、跌伤、野兽咬伤等。

5.4  伤亡事故报告

5.4.1  轻伤事故报告

项目发生轻伤事故后，由负伤者或事故现场有关人员将事故发生的时间、地点、经过、原因等立即报告项目经理，在当日（或当班）下班前报告公司负责人和公司安全部门。轻伤事故由项目经理负责调查分析，查明原因，提出预防事故重复发生的措施，并负责填写《企业职工伤亡事故登记表》一式两份，一份报公司安全部门，另一份存入项目部事故档案。单纯的轻伤事故暂不填报《企业职工伤亡事故月（年）报表》。

5.4.2  重伤、死亡事故报告

5.4.2.1  项目发生重伤、死亡事故后，负伤者或事故现场有关人员应当立即直接或逐级报告公司负责人，公司负责人接到报告后，应当在1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告，报告事故应当包括以下内容：

1）事故发生单位概况；

2）事故发生时间、地点以及事故现场情况；

3）事故简要经过；

4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

5）已经采取的措施；

6）其他应当报告的情况（如事故报告人和电话联系方式）。

5.4.2.2  公司负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

5.4.2.3  事故发生后，项目部有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何个人不得破坏现场，毁灭相关证据。

因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

5.5  伤亡事故调查和事故处理

5.5.1  伤亡事故调查和事故处理的权限划分

根据《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三章“事故调查”和第四章“事故处理”，由县级以上人民政府负责调查和处理，未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。

5.5.2  伤亡事故调查的程序

5.5.2.1  调查前的准备；

5.5.2.2  事故现场处理与勘察；

5.5.2.3  物证收集；

5.5.2.4  事故材料收集：

1）人员伤亡情况收集与事故鉴别；

2）事故造成的财物损坏情况；

3）与事故有关的情况。

5.5.2.5  证人材料收集；

5.5.2.6  摄影和绘制事故图；

5.5.2.7  事故原因分析；

5.5.2.8  事故责任分析；

5.5.2.9  提出对责任者的处理建议，提出事故预防措施；

5.5.2.10  根据事故调查情况撰写公司职工伤亡事故调查报告书。

5.5.3  伤亡事故调查报告的主要内容

5.5.3.1  事故发生单位情况；

5.5.3.2  事故发生经过和事故救援情况；

5.5.3.3  事故造成的人员伤亡和直接经济损失；

5.5.3.4  事故发生的原因和事故性质；

5.5.3.5  事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；

5.5.3.6  事故防范和整改措施。

事故调查报告应当附具有关证据材料，事故调查组成员应当在事故调查工作报告上签名。

5.5.4  伤亡事故结案的时限

5.5.4.1  事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告。特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日；

5.5.4.2  负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复。特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下批复时间可以适当延长，但延长时间最长不超过30日；

5.5.4.3  事故发生单位应当按照负责调查事故的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理；

5.5.4.4  事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生，防范和整改的落实情况应当接受工会和职工的监督。

5.5.5  伤亡事故结案归档材料内容

5.5.5.1  职工伤亡事故登记表；

5.5.5.2  职工死亡、重伤事故调查报告书及批复材料；

5.5.5.3  现场调查记录、图纸、照片；

5.5.5.4  技术鉴定和试验报告；

5.5.5.5  物证、人证材料；

5.5.5.6  直接和间接经济损失材料；

5.5.5.7  事故责任者的自述材料；

5.5.5.8  医疗部门对伤亡人员的诊断书；

5.5.5.9  发生事故时的工艺条件、操作情况和设计材料；

5.5.5.10  处分决定和受处分人员的检查材料；

5.5.5.11  有关事故的通报、简报及文件；

5.5.5.12  注明参加事故调查的人员姓名、职务、单位等。

5.5.6  法律职责

根据《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第五章“法律责任”，对相关负责人依法给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5.5.7  项目职工伤亡事故月（年）报表

项目应在每月1日前、每年1月6日前将上月（年）《企业职工伤亡事故月（年）报表》送安全生产管理处。在重伤事故和死亡事故统计时分别包括重伤事故中的轻伤人数和死亡事故中的重伤、轻伤人数。

## 第二十八章  安全操作规程

### 1.  目的

为贯彻执行“安全生产、预防为主、综合治理”的方针，加强岗位安全生产工作，更好地遵守国家有关安全生产标准、技术规范，建立建全安全生产的自我约束机制，防止和减少事故，保障职工的安全与健康，制定本规程。

### 2.  适用范围

本操作规程适用于项目施工各岗位的安全操作规程管理工作。

### 3.  职责

3.1  项目部负责本项目安全操作规程的实施。

3.2  各岗位员工认真学习贯彻执行安全操作规程，不违章操作。

3.3  项目安全员负责对项目部各岗位执行安全操作规程的监督检查。

### 4.  安全操作规程

4.1  建筑安装工人安全技术操作规程执行《建筑安装工人安全技术操作规程》，由国家建筑工程总局编制，（80）建工劳字第24号文件颁发。（见附1）

4.2  建筑安装工程安全技术操作规程执行《建筑安装工程安全技术操作规程》[56]国议周字第40号。建筑安装工程安全技术规程执行《建筑安装工程安全技术规程》［56]国议周字第40号

## 第二十九章  设备安全操作规程

### 1.  目的

依据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012，为减少人为机械事故的发生，提高设备利用率，制定本设备安全操作规程。

### 2.  适用范围

本规程适用于项目施工设备和机具的安全操作管理。

### 3.  职责

3.1  项目机械员负责本项目设备机具安全操作规程实施。

3.2  项目安全员负责本项目设备机具安全操作规程实施情况的日常检查。

3.3  项目机械操作人员严格机具安全操作规程操作。

### 4.  设备安全操作规程

4.1  机电设备安全操作规程

4.1.1  机械和动力机的机座必须稳固。转动的危险部位要安设防护装置。

4.1.2  工作前必须检查机械、仪表、工具等，确认完好方可使用。

4.1.3  电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起。各种电动机具必须按规定接零接地，并设置单一开关。遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。

4.1.4  施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷作业。发现不正常情况应停机检查，不得在运转中修理。

4.1.5  电气、仪表、管道和设备试运转，应严格按照单项安全技术措施进行。

4.1.6  在架空输电线路下面工作应停电。不能停电时，应有隔离防护措施。起重机不得在架空输电线下面工作，通过架空输电线路时应将起重臂落下。在架空输电线路一侧工作时，不论在任何情况下，起重臂、钢丝绳或重物等到与架空输电线路的最近距离应不小于下表规定：

起重机与架空输电导线的安全距离

| 安全距离 电压(Kv) | <1 | 1~15 | 20~40 | 60~110 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沿垂直方向（m) | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
| 沿水平方向（m) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |

4.1.7  行灯电压不得超过36伏，在潮湿场所或金属容器内工作时，行灯电压不得超过12伏。

4.1.8  受压容器应有安全阀、压力表，并避免暴晒、碰撞。氧气瓶严防沾染油脂。乙炔发生器、液化石油气，必须有防止回火的安全装置。

4.2  圆盘锯操作规程

4.2.1  操作前应进行检查，锯片不得有裂口，螺丝应上紧。

4.2.2  操作要戴防护眼镜，站在锯片一铡，禁止站在与锯片同一直线上，手臂不得跨越锯片。

4.2.3  进料必须紧贴靠山，不得用力过猛，遇硬节慢推。接料要待料出锯片15cm，不得用手硬拉。

4.2.4  短窄料应用推棍，接料使用刨钩。超过锯片半径的木料，禁止上锯。

4.3  切断机安全操作规程

4.3.1  机械运转正常，方准断料。断料时，手与刀口距离不得少于15cm。活动刀片前进时禁止送料。

4.3.2  切断钢筋禁止超过机械的负载能力。切断低合金钢等特种钢筋，应用高硬度刀片。

4.3.3  切长钢筋应有专人扶住，操作时动作要一致，不得任意拖拉。切短钢筋须用套管或钳子夹料，不得用手直接送料。

4.3.4  切断机旁应设放料台，机械运转中严禁用手直接清除刀口附近的短头和杂物。在钢筋摆动范围和刀口附近，非操作人员不得停留。

4.4  弯曲机安全操作规程

4.4.1  钢筋要紧贴挡板，注意放入插头的位置和回转方向，不得开错。

4.4.2  弯曲长钢筋，应有专人扶住，并站在钢筋弯曲方向的外面，互相配合，不得拖拉。

4.4.3  调头弯曲，防止碰撞人和物，更换插头、加油和清理，必须停机后进行。

4.5  对焊机（包括墩头机）安全操作规程

4.5.1  焊机应设置在干燥的地方，平稳牢固，要有可靠的接地装置，导线绝缘良好。

4.5.2  焊接前，应根据钢筋截面调整电压，发现焊头漏电，应立即更换，禁止使用。

4.5.3  操作时应戴防护眼镜和手套，并站在橡胶板或木板上。工作棚要用防火材料搭设。棚内严禁堆放易燃、易爆物品，并备有灭火器材。

4.5.4  对焊机断路器的接触点、电极（铜头），要定期检查修理。冷却水管保持畅通，不得漏水和超过规定温度。

4.6  土石方机械安全操作规程

4.6.1  启动前应将离合器或将变速杆放在空档位置。确认机械周围无人和障碍物时，方可作业。

4.6.2  行驶中人员不得上下机械和传递物件。禁止在陡坡上转弯、倒车和停车。下坡不准空档滑行。

4.6.3  停车以及在坡道上熄火时，必须将车刹住，刀片、铲斗落地。

4.6.4  钢丝绳禁止打结使用，如有扭曲、变形、断丝、锈蚀等应及时更换。

4.7  挖掘机安全操作规程

4.7.1  操作中，进铲不应过深，提斗不宜过猛。一次挖土高度一般不能高于4米。

4.7.2  向汽车上卸土应待车子停稳后进行，禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。

4.7.3  铲斗回转半径内遇有推土机工作时，应停止作业。

4.7.4行驶时，臂杆应与履带平行，要制动住回转机构，铲斗离地1米左右。上下坡时，坡度不应超过20度。

4.7.5  装运挖掘机时，严禁在跳板上转向和无故停车。上车后应刹住各制动器，放好臂杆和铲斗。

4.7.6  联接电动挖掘机电源电缆时，必须取出开关箱上的保险丝。

4.8  起重机安全操作规程

4.8.1  各种起重机应装设标明机械性能指示器，并根据需要安设卷扬限制器、载荷控制器、联锁开关等装置。

4.8.2  钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，尾部卡牢，工作中最少保留3圈以上。

4.8.3  两机或多机抬吊时，必须有统一指挥，动作配合协调，吊重应分配合理，不得超过单机允许起重量的80%。

4.8.4  作业中要听从指挥人员的信号。信号不明或可能引起事故时，应暂停操作。

4.8.5  吊时起重臂下不得有人停留和行走，起重臂、物件必须与架空电线保持安全距离。

4.8.6  吊物件应拉溜绳，速度要均匀，禁止突然制动和变换方向，平移应高出障碍物0.5米以上，下落应低速轻放，防止倾倒。

4.8.7  起吊时，禁止在物件上站人或进行加工。必须加工时，应放下垫好。

4.8.8  在满负荷或接近满负荷时，严禁降落臂杆或同时进行两个动作。

4.8.9  重物严禁自由下落，重物下落应用手刹或脚刹控制缓慢下降。

4.8.10  禁止斜吊和吊拔埋在地下或凝结在地面、设备上的物件。

4.8.11  停止作业时，应将起重物件放下，刹住制动器，操作杆放在空档，并关门上锁。

4.9  塔式起重机安全操作规程

4.9.1  作业时，应将驾驶室窗子打开，注意指挥信号。冬季驾驶室内取暖，应有防火、防触电措施。

4.9.2  多机作业，应注意保持各机操作距离。各机吊钩上所悬挂重物的距离不得小于3米。

4.9.3  没有限位开关的吊钩，其上止点距离臂杆顶端必须大于1米。

4.9.4  作业完毕后，塔吊应顺向风源，切断电源。

4.9.5  顶升塔式起重机还应遵守下列规定：

4.9.5.1  吊运物件时，平衡重必须移动至规定位置。

4.9.5.2  专用电梯每次限乘3人，当臂杆回转或起重作业时，严禁开动电梯。

4.9.5.3  在顶升中必须有专人指挥、看管电源、操纵液压系统和紧固螺栓。顶升时必须放松电缆，放松长度应略大于总顶升高度，并固定好电缆卷筒。

4.9.5.4  顶升时，应把起重小车和平衡重移近塔帽，并将旋转部分刹住，严禁塔帽旋转。

4.10  搅拌机安全操作规程

4.10.1  搅拌机必须安置在坚实的地方，用支架或支脚筒架稳，不准以轮胎代替支撑。

4.10.2  启动搅拌机前应检查离合器、制动器、钢丝绳等应良好，滚筒内不得有异物。

4.10.3  料斗升起时，严禁任何人在料斗下通过或停留。工作完毕后应将料斗固定好。

4.10.4  机械转动时，严禁将工具伸进滚筒内。

4.10.5  现场检修时，应固定好料斗，切断电源。进入滚筒时，外面应有人监护。

4.11  卷扬机安全操作规程

4.11.1  卷扬机应安装在平整、视野良好的地点，机身和地锚必须牢固。卷扬筒与导向滑轮中心应垂直对正。卷扬机距离滑轮一般不小于15米。

4.11.2  作业前，应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮等，确认安全可靠，方准操作。

4.11.3  钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中最少保留3圈。

4.11.4  作业时，不准有人跨越卷扬机的钢丝绳。

4.11.5  吊运重物需在空中停留时，除使用制动器外，并应用棘轮保险卡牢。

4.11.6  操作时严禁擅自离开岗位。

4.11.7  工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时，应暂停操作，待弄清情况后方可继续作业。

4.11.8  作业中突然停电，应立即拉开闸刀，并将运送物件放下。

4.12  施工电梯安全操作规程

4.12.1  现场外用电梯基座5米范围内，不得挖掘沟槽。电梯底笼2.5米范围内，要搭设坚固的防护棚。

4.12.2  暴风雷雨后，外用电梯的基座、电源、接地、过桥、暂设支撑等，要进行安全检查。

4.12.3  使用电梯，严禁超载。运输物料不得超出护网。

4.13  蛙式打夯机安全操作规程

4.13.1  蛙式打夯机手把上应装按钮开关，并包绝缘材料。操作时应戴绝缘手套。打夯机电源电缆必须完好无损。作业时，严禁夯击电源线。

4.13.2  坡地或松软土层打夯，严禁背着牵引。

4.14  砂轮机安全操作规程

4.14.1  砂轮机不准装倒顺开关，旋转方向禁止对着主要通道。

4.14.2  工件托架必须安装牢固，托架平面要平整。

4.14.3  操作时，应站在砂轮侧面。不准两人同时使用同一个砂轮。

4.14.4  砂轮不圆、有裂纹和磨损剩余部分不足25mm的不准使用。

4.14.5手提电动砂轮的电源线，不得有破皮漏电。使用时要戴绝缘手套，先启动，后接触工件。

4.1  手持电动工具安全操作规程

4.15.1  使用刃具的机具，应保持刃磨锋利，完好无损，安装正确，牢固可靠。

4.15.2  使用砂轮的机具，应检查砂轮与接盘间的软垫并安装稳固，螺帽不得过紧，凡受潮、变形、裂纹、破碎、磕边缺口或接触过油、碱类的砂轮均不得使用，并不得将受潮的砂轮片自行烘干使用。

4.15.3  在潮湿地区或在金属构架、压力容器、管道等导电良好的场所作业时，必须使用双重绝缘或加强绝缘的电动工具。

4.15.4  非金属壳体的电动机、电器，在存放和使用时不应受压、受潮，并不得接触汽油等溶剂。

4.15.5  作业前的检查应符合下列要求：

4.15.5.1  外壳、手柄不出现裂缝、破损；

4.15.5.2  电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确牢固可靠；

4.15.5.3  各部防护罩齐全牢固，电气保护装置可靠。?

4.15.6  机具起动后，应空载运转，应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时，加力应平稳，不得用力过猛。

4.15.7  严禁超载使用。作业中应注意音响及温升，发现异常应立即停机检查。在作业时间过长，机具温升超过60℃时，应停机，自然冷却后再行作业。

4.15.8  作业中，不得用手触摸刃具、模具和砂轮，发现其有磨钝、破损情况时，应立即停机修整或更换，然后再继续进行作业。

4.15.9  机具转动时，不得撒手不管。

4.15.10  使用冲击电钻或电锤时，应符合下列要求；

4.15.10.1  作业时应掌握电钻或电锤手柄，打孔时先将钻头抵在工作表面，然后开动，用力适度，避免晃动；转速若急剧下降，应减少用力，防止电机过载，严禁用木杠加压；

4.15.10.2  钻孔时，应注意避开混凝土中的钢筋；

4.15.10.3  电钻和电锤为40%断续工作制，不得长时间连续使用；

4.15.10.4  作业孔径在25mm以上时，应有稳固的作业平台，周围应设护栏。

4.15.11  使用瓷片切割机时应符合下列要求：

4.15.11.1  作业时应防止杂物、泥尘混入电动机内，并应随时观察机壳温度，当机壳温度过高及产生炭刷火花时，应立即停机检查处理；

4.15.11.2  切割过程中用力应均匀适当，推进刀片时不得用力过猛。当发生刀片卡死时，应立即停机，慢慢退出刀片，应在重新对正后方可再切割。

4.15.12  使用角向磨光机时应符合下列要求；

4.15.12.1  砂轮应选用增强纤维树脂型，其安全线速度不得小于80m/s。配用的电缆与插头应具有加强绝缘性能，并不得任意更换；

4.15.12.2  磨削作业时，应使砂轮与工件面保持15°~30°的倾斜位置；切削作业时，砂轮不得倾斜，并不得横向摆动。

4.15.13  使用电剪时应符合下列要求：

4.15.13.1  作业前应先根据钢板厚度调节刀头间隙量；

4.15.13.2作业时不得用力过猛，当遇刀轴往复次数急剧下降时，应立即减少推力。???

4.15.14使用射钉枪时应符合下列要求：

4.15.14.1  严禁用手掌推压钉管和将枪口对准人；

4.15.14.2  击发时，应将射钉枪垂直压紧在工作面上，当两次扣动扳机，子弹均不击发时，应保持原射击位置数秒钟后，再退出射钉弹；

4.15.14.3  在更换零件或断开射钉枪之前，射枪内均不得装有射钉弹。

4.15.15  使用拉铆枪时应符合下列要求：

4.15.15.1  被铆接物体上的铆钉孔应与铆钉滑配合，并不得过盈量太大；

4.15.15.2  铆接时，当铆钉轴未拉断时，可重复扣动扳机，直到拉断为止，不得强行扭断或撬断；

4.15.15.3  作业中，接铆头子或并帽若有松动，应立即拧紧。

4.16  未尽设备由使用单位依照国家标准、规范和使用说明书编制安全操作规程，报总工程师批准后实施。

## 第三十章  十项权利 十项禁令

### 1.  建筑施工现场人员安全生产十项权利：

1.1  带班人员不下现场，职工有权不施工；

1.2  不进行入场安全教育，职工有权不施工；

1.3  安全隐患不排查整治，职工有权拒绝到现场；

1.4  管理人员违章指挥，强令工人冒险作业，职工有权拒绝生产和检举控告；

1.5  没有安全防范措施，直接威胁职工生命安全的，职工有权撤离现场；

1.6  不组织班前安全学习，不交待安全注意事项，职工有权不施工；

1.7  未按规定检查验收，职工有权停止下一道工序作业；

1.8  检测监控系统、安全防护装置安装不到位或运行不正常，职工有权停止作业；

1.9  不配备合格的劳动保护、防护用品，工人有权不施工；

1.10  不交底应急处置措施，职工有权不施工。

### 2.  建设安全生产工作十项禁令：

2.1  严禁使用不具备国家规定资质和安全生产保障能力的承包商和分包商；

2.2  严禁超能力、超强度、超定员组织生产；

2.3  严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律；

2.4  严禁违反程序擅自压缩工期、改变技术方案和工艺流程。

2.5  严禁在安全生产条件不具备、隐患未排除、安全措施不到位的情况下组织生产；

2.6  严禁使用未经检验验收合格、无安全保障的的机械设备；

2.7  严禁推荐、租赁、使用不符合安全技术标准及不合格的劳保用品和防护用具；

2.8  严禁不具备相应资格的人员从事特种作业；

2.9  严禁未经安全培训教育并考试合格的人员上岗作业；

2.10  严禁迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故。

## 第三十一章  项目安全生产奖罚制度

### 1.  目的

为了更好地贯彻国家安全生产方针、政策、法规，落实项目部安全生产的各项规章制度，提高项目施工的安全管理水平,制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于项目部安全生产奖罚工作。

### 3.  职责

3.1   项目部负责落实安全技术措施，杜绝“三违”现象的发生，安全生产达标，争创标准化工地。

3.2   项目专职安全员有权依照本制度，对项目施工违反安全生产的行为进行处罚。

### 4.  奖罚标准

4.1  奖励标准

4.1.1  项目部班子成员按公司《安全风险抵押金实施管理制度》执行。

4.1.2  本项目当月未发生轻伤以上安全事故或未发生重大设备事故，项目总工程师奖400元。施工员、技术员、安全检查员各奖300元。其他管理人员（含材料员、小车司机）各奖200元。

4.1.3  本项目季度内未发生轻伤以上安全事故或未发生重大设备事故，按月奖励标准的1倍奖励。

4.1.4  本项目年度内未发生重伤或两起以上轻伤安全事故或未发生重大设备事故，按月奖励标准的3倍奖励。

4.1.5  对坚守工作岗位、认真负责，防止和避免了伤亡事故或在事故抢救中有功者，一次性奖励500~1000元。

4.1.6  对积极革新、推广先进安全技术，取得显著成效者，一次性奖励500元。。

4.1.7  公司季度安全大检查按项目评比总分前两名，且无安全事故隐患者，奖励项目部1000~2000元。

4.1.8  获省级安全文明标准化工地者，一次性奖项目部主要责任人员20000元。获市级安全文明标准化工地者，一次性奖项目部主要责任人员10000元。

4.2  处罚

4.2.1  对发生事故的处罚

4.2.1.1  项目部班子成员按公司《安全风险抵押金实施管理制度》执行。

4.2.1.2  当月发生一起轻伤事故或发生重大设备事故，罚项目部5000元。所有项目部管理人员（含材料员、小车司机）不得奖。

4.2.1.3  发生一起重伤事故，罚项目部10000元、项目总工程师400元，施工员、技术员、安全检查员各罚300元。项目部管理人员（含材料员、小车司机）各罚200元。多次发生事故累计处罚。

4.2.1.4  发生一起死亡事故，罚项目部30000元、项目总工程师2000元，施工员、技术员、安全检查员各罚1200元。项目部管理人员（含材料员、小车司机）各罚800元。多次发生事故累计处罚。

4.2.1.5  各类安全事故，主要责任者按直接经济损失的20%罚款，次要责任者按直接经济损失的5%罚款，罚款的最高限额为10000元，造成损失较严重的，除罚款外，给予相应的行政处分。

4.2.1.6  项目部发生重伤及以上事故的，取消基项目部的评先资格。

4.2.2  日常安全检查对存在问题处罚细则

4.2.2.1  未建立项目安全保证体系、建立健全安全管理制度，罚项目部负责人1000元。

4.2.2.2  项目部负责人对批评或制止违章作业、违章指挥的人员进行打击报复的，罚项目部负责人1000元。

4.2.2.3  由于设备超过检修期限，或设备存在缺陷，或没有防护装置运行的。罚项目部负责人200元。

4.2.2.4  大临工程标准低于公司安全文明施工标准化图册要求，罚项目部负责人1000元。

4.2.2.5  工程开工前未编制安全投入计划或未按计划落实的罚项目部负责人200元。

4.2.2.6  开工前未编制《施工组织设计》、《临时用电施工组织设计》、《项目安全保证计划》或危险性较大分部分项工程无专项安全技术措施等，每缺一项罚项目总工程师100元。

4.2.2.7  未配置《建筑法》《安全法生产法》《建设工程安全生产管理条例》和工程使用的现行安全生产标准、规程的，罚项目总工程师100元。

4.2.2.8  未建立安全专项账户的，罚项目部负责人、主管会计各200元。

4.2.2.9  安全技术交底针对性不强的，发现一项罚技术员50元。

4.2.2.10  项目部不按公司安全检查制度组织安全检查和评比的，每次罚项目部负责人100元。

4.2.2.11  现场施工机械无可靠接地（接零）保护，未在醒目处悬挂安全操作规程牌，安全防护不齐全、设备带病运行，操作无安全交底，每项罚机电负责人、安全员各50元。

4.2.2.12  龙门架（井字架）进料口没有设围护、没有搭设防砸棚、安装后不经验收即投入使用者，每项罚安全员50元。

4.2.2.13  脚手架不按规定搭设，每发现一处罚施工员50元。

4.2.2.14  不按规定架设安全网、安全网质量不合格、安全网积物不及时清理，安全网支承杆落点不牢，按每次罚施工员50元。

4.2.2.15  施工用电没采用TN—S系统供电，未实行三级配电两级保护、 “一机、一闸、一漏”，每存在一项罚机电负责人、安全员各100元。

4.2.2.16   “四口”、“五临边”没有防护或防护不符合要求，重要通道不搭设防护棚或防护棚搭设不合格，发现一处罚施工员、安全员各50元。

4.2.2.17  员工上岗前未进行三级安全教育培训或特种作业人员未持证上岗的，每发现一人罚项目部负责人、安全员各20元。

4.2.2.18  未按配置消防器材或消防器材失效的，每发现一处罚项目部负责人、安全员各50元。

4.2.2.19  使用国家明令淘汰禁止使用的危及施工安全的工艺、设备材料的每发现一次罚项目部负责人、项目总工程师各100元。

4.2.2.20  所购买的施工用具机具无生产许可证、产品合格证和省行政主管部门登记备案证明的每发现一次罚材料员100元。

4.2.2.21  施工起重机械未经有资质单位检测合格和备案既投入使用的，罚项目部负责人100元。

4.2.2.22  施工起重机械未委托有资质的单位承担安拆罚项目部负责人100元，罚安全检查员50元。

4.2.2.23  查出的隐患未按“三定”原则整改或整改不到位的，罚项目部负责人、项目总工程师200元，施工员、技术员、安全检查员各罚100元。

4.2.2.24  施工现场动火作业，无针对措施者罚技术员50元。

4.2.2.25  施工现场建筑材料堆放不整齐、建筑垃圾不及时清理的，罚施工员50元。

4.2.2.26  项目部未按公司要求组织应急救援演练的，罚项目部负责人200元。

4.2.2.27  当年未完成公司标准化工地创优计划的，罚项目部负责人1000元，项目总工程师、施工员、技术员、安全员各罚200元，其他管理人员（含材料员、小车司机）各罚100元。

4.2.2.28  单位工程施工过程安全达标评定为不合格者，罚项目部负责人、项目总工程师各200元，罚施工员、安全员各100元。

4.2.2.29  工程停检点检查报告、安全报表、事故隐患报告未及时报送者罚安全员50元。

4.2.2.30  安全资料整理不完整、不认真的，罚安全员50元。

4.2.3  有下列违章行为的任何一条分别给予罚款20~200元。

4.2.3.1  进入施工现场不戴安全帽、穿三鞋（硬底带钉易滑鞋、高跟鞋、拖鞋）者（现场管理人员就高不就低）。

4.2.3.2  高空危险作业不系安全带者。

4.2.3.3  气焊、切割、电焊、剔修及使用砂轮不戴护目镜者。

4.2.3.4  无证操作机械、机械操作人员在操作中谈笑看书，精力不集中者。

4.2.3.5  无证进行电工操作者。

4.2.3.6  高处无警戒抛掷者。

4.2.3.7  乘坐上料提升上下，坐在上料平台、脚手架、四口、五临边防护等栏杆上者。

4.2.3.8  不经批准折除安全防护者。

4.2.3.9  在仓库、临时工棚、木作车间内使用电炉，使用100W以上大灯泡且无安全措施者。

4.2.3.10  施工现场动火作业，未执行审批制度者。

附则

1.  工程项目已竣工、停工或出勤不满18天者，不享受安全奖励，

2.  各单位当月经营亏损，奖励不予发放，当年经营不亏损，可补发月奖励。

3.  项目施工缕次发生常识性问题，如：施工组织设计、专项安全方案编制不及时，施工用电未采用TN-S系统、 “四口、五临边”防护不及时或防护不符合要求等，对项目部负责人除按本制度罚款外还按《安全风险抵押金实施管理制度》取消当月兑现。

4.  项目部项目施工工期超过有效合同工期外，不予奖励。

5.  各单位的安全生产奖励，必须每月10日前报批上月奖励，发放后务必按时进入本单位发放当月生产成本。季度奖励、年终奖励视情况发放，年终奖励费用由公司承担。

6.  公司季度安全大检查按项目评比总分	前两名的奖励，由安全质量管理处负责办理，奖金发放范围为：项目主要负责人、生产负责人、项目总工、项目安全员。

7.  省级安全文明标准化工地、市级安全文明标准化工地奖励由项目部提供证书报批，同一工程项目按最高奖项奖励，奖金发放范围为：项目主要负责人、生产负责人、项目总工、项目安全员。

8.  本办法解释权归公司安全生产委员会，并有权对本办法未述违章行为做出处罚决定。

第三十一章  项目安全生产标准化自评考评管理制度

1.目的

为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，促进公司工程项目安全生产标准化、规范化和制度化管理，提高施工安全管理水平，依据住房和城乡建设部《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（建质【2014】111号）和郑州市城乡建设委员会转发住房和城乡建设部《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》的通知(郑建文【2015】83号）制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于集团公司工程项目安全生产标准化自评考评管理。

- 定义

项目安全生产标准化自评考评，是指主要依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），并参照《河南省建设工程施工安全生产标准化实施指南》，对建设工程施工现场安全生产情况进行监督、检查的结论。

4.职责

4.1安全生产管理处为本制度的归口管理部门，负责监督指导项目自评考评工作和每季度对分公司（项目部）安全生产标准化工作进行达标评定。

4.2分公司（项目部）负责本项目的安全标准化工作的自评和安全生产标准化考评申请工作。

- 项目安全生产标准化工作的自评和考评

### 5.1分公司（项目部）成立项目安全生产标准化自评机构。由项目经理组织，项目安全总监或安全员主持，项目部相关人员及分包单位人员参加。

5.2项目安全生产标准化工作的自评。

5.2.1项目开工前，项目部到相应的建设安全监督机构申报备案。

5.2.2分公司（项目部）每月5号前对上月项目安全生产标准化工作，按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）打分自评，并将自评情况汇总表（附件1）7号前上报安全生产管理处和项目安全监督机构。

5.2.3安全生产管理处每季度初对上季度项目安全生产标准化工作，按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）进行达标评定（附件2）。

5.3项目安全标准化工作的考评。

5.3.1考评申请阶段划分:当项目施工到主体工程完成二分之一；主体完工；工程交工前；到项目建设安全监督机构申请考评。

5.3.2申请考评时，向项目安全监督机构提交如下资料:

5.3.2.1项目每月《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）自评结果（附件1)。

5.3.2.2《建筑施工安全生产标准化项目自评表》（附件3）。

5.3.2.3《建筑施工安全生产标准化项目考评申请表》（附件4）

5.3.2.4住房城乡建设主管部门规定的其他材料。

5.3.3项目部在报送考评申请后10个工作日内，到建设安全监督机构领取《建筑施工安全生产标准化项目考评结果公示书》（附件5），在领取公示书后三日内，原件上报安全生产管理处。

5.4项目安全标准化工作考评等级和奖罚规定

5.4.1项目安全标准工作考评等级分为：优良、合格、不合格。

5.4.1.1优良：按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）打分、汇总，分项检查无零分，汇总得分80分及以上。

5.4.1.2合格：按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）打分、汇总，分项检查无零分，汇总得分80分以下，70分以上。

5.4.1.3具有下列情形之一的，项目安全生产标准化工作考评结果评定为不合格：

- 未按规定开展项目自评工作的；

b.发生生产安全责任事故的；

c.按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）打分、汇总，汇总表得分不足70分；

d.因项目存在安全隐患在一年内受到住房城乡建设主管部门2次及以上停工整改的；

e.住房城乡建设主管部门规定的其他情形。

5.4.2项目安全生产标准化工作考评结果的奖罚规定。

5.4.2.1项目安全生产标准化考评结果获得优良的，按照公司《项目安全生产奖罚制度》第4.1.8条进行奖励。

5.4.2.2项目安全生产标准化工作考评结果为不合格的。

a.过程考评不合格，按照公司《安全风险抵押金实施管理制度》和《项目安全生产奖罚制度》规定取消当月兑现和季度兑现。

b.交工前，项目安全生产标准化工作考评不合格，除按a.条款处罚外，并2倍沉淀交纳风险抵押金人员的风险抵押金。

- 本制度自发布之日起实施。

2017年7月10日

附件1

建筑施工安全生产标准化工程项目月自评情况汇总表（＿年＿月）

企业名称：                                 资质等级：                                自评机构检查时间    年    月   日

| 单位工程（施工现场名称） | 建筑面积（㎡） | 结构类型 | 总计得分（满分100分） | 项目名称及分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 安全管理（满分10分） | 文明施工（满分15分） | 脚手架（满分10分） | 基坑工程（满分10分） | 模板支架（满分10分） | 高处作业（满分10分） | 施工用电（满分10分） | 物料提升机与施工升降机（满10分） | 塔式起重机与起重吊装（满分10分） | 施工机具（满分5分） |
| 自评机构自评意见： |
| 建设单位监督检查意见 | 建设单位项目负责人： 时间： | 监理单位监督检查意见 | 总监理工程师： 单位公章或专用章 时间： |
| 自评单位（建筑施工企业） | 单位公章或专用章 时间 | 施工项目负责人 |  | 专职安全员 |  |

注：1、本表应按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）进行检查，附相应《建筑施工安全分项检查评分表》。

2、本表一式三份，项目部、施工企业、项目安全生产监督部门各一份。

附件2

建筑施工企业施工项目安全生产标准化工作季度达标评定表（＿年第＿季度）

企业名称：                      资质等级：                       建筑施工企业安全生产管理机构检查时间    年    月   日

| 单位工程（施工现场名称 | 建筑 面积 （㎡） | 结构类型 | 总体评价（满分100分） | 项目安全生产标准化自评机构自评情况 | 安全管理机构对工程实体督促检查存在的主要问题及具体部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全管理（满分10分） | 文明施工（满分15分） | 脚手架（满分10分） | 基坑工程（满分10分） | 模板支架（满分10分） | 高处作业（满分10分） | 施工用电（满分10分） | 施工升降机（满分10分） | 塔式起重机与起重吊装方面（满分10分） | 施工机具（满分5分） |
| 整改情况 | 项目经理： 企业安全生产管理机构负责人： 建筑施工企业或安全生产管理机构（公章或专用章） 时间： |

注：1、本表应按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）进行检查，附相应《建筑施工安全分项检查评分表》。

2、本表一式三份，项目部、施工企业、项目考评主体各一份。

附件3

建筑施工安全生产标准化

项目自评表

工 程 名 称 ：

安全报监编号：

施 工 单 位 ：

提 交 日 期 ：        年    月    日

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地址 |  |
| 开工日期 |  | 计划竣工 日期 |  | 施工许可证 号码 |  |
| 工程规（建筑面积） |  | 工程造价 |  | 结构层数 |  |
| 建设单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 资质等级 |  | 安全生产许可证书号码 |  |
| 施工单位 法人代表 |  | 联系电话 |  |
| 项目经理 |  | 安全考核证 书号 |  | 联系电话 |  |
| 项目专职安全员 |  | 安全考核证 书号 |  | 联系电话 |  |
| 监理单位 |  | 资质等级 |  |
| 总监理 工程师 |  | 资格证书 号码 |  | 联系电话 |  |
| 专业分包 单位一 |  | 项目负责人 |  |
| 专业分包 单位二 | （公 章） 年 月 日 | 项目负责人 |  |
| 专业分包 单位三 |  | 项目负责人 |  |
| 专业分包 单位四 |  | 项目负责人 |  |
| 项目 自评 结果 | 本项目主要依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等进行自评，平均得分值（ ）分，评定等级为： 年 月 日（公 章） |
| 监理 单位 意见 | 年 月 日（公 章） |
| 建设 单位 意见 | 年 月 日（公 章） |

注：1、本表一式三份：项目部、施工企业、项目考评主体各一份。

2、提交时间以考评主体确认的时间为准。

附件4

建筑施工安全生产标准化

项目考评申请表

工 程 名 称 ：

安全报监编号：

施 工 单 位 ：

提 交 日 期 ：        年    月    日

| 项目每月 自评情况 | （可另附页） 项目负责人（签章）： 项目部章： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 企业定期监督情况 | 企业法人（签章）： 企业公章： 年 月 日 |
| 施工期间因安全生产受到各级城乡建设主管部门奖罚情况情况 | 负责人（签字）： 盖章： 年 月 日 |
| 施工期间发生安全责任事故情况 | 负责人（签字）： 盖章： 年 月 日 |
| 项目考评主体意见 | 负责人（签字）： 盖章： 年 月 日 |

注：1、本表一式三份：项目部、施工企业、项目考评主体各一份。2、奖罚情况：包括项目获得的荣誉和受到有关部门作出的停工整改、通报批评和行政处罚等，具体由考评主体认定。3、提交日期以以考评主体确认的时间为准。

附件5

建筑施工安全生产标准化

项目考评结果公示书

编号：（         科〔2018〕公字第   号）

（责任单位）：

你单位报送的                         项目，在你单位自评基础上，结合工程项目日常监督检查情况、奖罚情况、安全生产责任事故情况，对项目安全生产标准化工作进行评定，经考评，该项目考评结果为：      ，现予以公示，公示期为    年    月    日至    年   月   日。

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 监理单位 |  | 总监理工程师 |  |
| 专业分包 单位一 |  | 项目负责人 |  |
| 专业分包 单位二 |  | 项目负责人 |  |
| 专业分包 单位三 |  | 项目负责人 |  |

不合格理由：

考评单位负责人：                 考评单位（公章）：

年    月    日

## 第三十二章  安全生产文件档案管理制度

### 1.  目的

为了规范安全生产文件档案的管理，确保文件档案的完整性、合理性、科学性，提供可追塑性参考资料和文献，制定本制度。

### 2.  适用范围

本制度适用于项目施工与安全生产有关的文件档案的管理。

### 3.  职责

项目部安全员负责项目安全文件档案的收集、整理和保管并在项目竣工后移交安全生产管理处归档。

### 4.  文件档案管理

4.1  文件资料收集

安全生产文件档案内容如下：

4.1.1  国家有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求；

4.1.2  上级主管部门安全生产文件、批复文、领导指示材料及会议资料等；

4.1.3  公司安全生产文件、安全生产管理制度、安全操作规程、安全会议记录材料、安全学习资料、领导指示材料等；

4.1.4  公司内部规定的安全生产档案资料，安全生产工作计划、总结、报告等；

4.1.5  各种安全活动记录、安全管理台账、事故报告、安全通报等；

4.1.6  供应商、承包商相关材料；

4.1.7  安全设施检测、校验报告、记录等；

4.1.8  安全、职业卫生评价报告。

4.2  立卷归档

4.2.1  文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷，保证档案的齐全、完整，能反映安全生产主要情况，以便保管和利用。

4.2.2  应根据文件资料的重要性，按时间永久、长期和短期等三种进行时间整理，分类归档。

4.2.3  每年2月底前对上年度的文件资料进行归档，统一保存。

4.2.4  各种文件资料按一定特征进行排列和系统化，应层次分明，编写页码，填写卷内文件资料目录。

4.2.5  不同价值，不同性质的文件资料应当区别管理，单独立卷。

4.3  档案保管

4.3.1  档案应入柜上架，科学排列，避免暴露和捆扎堆放。

4.3.2  应采取防潮、防虫措施，防止档案损坏，安全档案保存期限为五年。

4.4  档案借阅

4.4.1  文件资料档案借阅，必须借阅手续，借阅当案要注意保护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还，到期不能归还者，要说明情况，并办理续借手续。

4.4.2  借阅的档案要注意保密，未经许可，不得随意公开、发表或转借他人。

4.4.3  归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记本上注销。

4.5  档案销毁

对于过期并失去保存价值的文件资料，经单位领导批准，可以定期销毁，必要时做好销毁记录。

附图一：公司安全管理体系框图

附图二：项目部安全保证体系框图

附图三：安全管理控制图

附图四：安全防护控制图

附图一：                                    公司安全管理体系框图

安全生产管理处

落实安全管理制度、执行安全质量标准化

人力资源部

培训、配备安全专职人员

经营管理处

经营指标符合生产要求

劳务中心

劳务人员安全教育培训特殊作业人员持证上岗

市场发展部

组织招投标文件评审、符合安全生产条例

党政工团

安全宣传教育、检查监督

财务处

安全成本核算、经费保证

附图二：                                  项目部安全保证体系

附图三：                     安全管理控制图

附图四：                         安全防护控制图

附件1：

:建筑安装工人安全技术操作规程

第一章   一般规定

第一节   施工现场

1、参加施工的工人（包括学徒工、实习生、代培人员和民工），要熟知本工种的安全技术操作规程。在操作中，应坚守工作岗位，严禁酒后操作。

2、电工、焊工、司炉工、爆破工，起重司机、打桩机司机和各种机动车辆司机，必须经过专门训练，考试合格发给操作证，方准独立操作。

3、正确使用个人防护用品和安全防护措施。进入施工现场，必须戴安全帽，禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工，必须系安全带。上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其它隔离设施。距地面3m以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网。安全帽、安全带、安全网要定期检查，不符合要求的，严禁使用。

4、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动，要经工地施工负责人同意。

5、施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处，应有防护设施或明显标志。

6、施工现场要有交通指示标志。交通频繁的交叉路口，应设指挥；火车道口两侧，应设落杆；危险地区，要悬挂“危险”或“禁止通行”牌。夜间设红灯示警。

7、工地行驶斗车、小平车和轨道坡度不得大于3%。铁轨终点应有车档，车辆的制动闸和挂钩要完好可靠。

8、坑槽施工，应经常检查边壁土质稳固情况，发现有裂缝、疏松或支撑走动，要随时采取加固措施。根据土质、沟深、水位、机械设备重量等情况，确定堆放材料和施工机械距坑边距离。往坑槽运材料，应用信号联系。

9、调配酸溶液，应先将酸缓慢的注入水中，搅拌均匀，严禁将水倒入酸中。贮存酸液的容器应加盖和设有标志。

10、做好女工在月经、怀孕、生育和哺乳期间的保护工作。女工在怀孕期间对原工作不能胜任时，根据医生的证明，应调换轻便工作。

第二节   机电设备

1、机械操作，要束紧袖口，女工发辫要挽入帽内。

2、机械和动力机的机座必须稳固。转动的危险部位要安设防护装置。

3、工作前必须检查机械、仪表、工具等，确认完好方准使用。

4、电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起；各种电动机具必须按规定接零接地，并设置单一开关；遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。

5、施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷作业。发现不正常情况应停机检查，不得在运转中修理。

6、电气、仪表、管道和设备试运转，应严格按照单项安全技术措施进行。运转时不准擦洗和修理，严禁将头手伸入机械行程范围内。

7、在架空输电线路下面工作应停电。不能停电时，应有隔离防护措施。超重机不得在架空输电线路下面工作，通过架空输电线路时应将重臂落下。在架空输电线路一侧工作时，不论在任何情况下，起重臂、钢丝绳或重物等与架空输电线路的最近距离应不小于下表规定：

8、行灯电压不得超过36V，在潮湿场所或金属容器内工作时，行灯电压不得超过12V。

9、受压容器应有安全阀、压力表，并避免暴晒、碰撞；氧气瓶严防沾染油脂；乙炔发生器、液化石油气，必须有防止回火的安全装置。

10、X光或γ射线探伤作业区，非操作人员不准进入。

11、从事腐蚀、粉尘、放射性有毒作业，要有防护措施，并进行定期体检。

第三节   高空作业

1、从事高空作业要定期体检。经医生诊断，凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适于高空作业的，不得从事高空作业。

2、高空作业衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。

3、高空作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋（套）内。上下传递物件禁止抛掷。

4、遇有恶劣气候（如风力在六级以上）影响施工安全时，禁止进行露天高空、起重和打桩作业 。

5、梯子不得缺档，不得垫高使用。梯子横档间距以30厘米为宜。使用时上端要扎牢，下端应采取防滑措施。单面梯与地面夹角以60~70度为宜，禁止二人同时在梯上作业。如需接长使用，应绑扎牢固。人字梯底脚要拉牢。在通道处使用梯子，应有人监护或设置围栏。

6、没有安全防护设施，禁止在屋架的上弦、支撑、桁条、挑架的挑梁和未固定的构件上行走或作业。高空作业与地面联系，应设通讯装置，并专人负责。

7、乘人的外用电梯、吊笼，应有可靠的安全装置。除指派的专业人员外，禁止攀登起重臂、绳索和随同运料的吊篮、吊装物上下。

第四节   季节施工

1、暴雨台风前后，在检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路，发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象，应及时修理加固，有严重危险的，立即排除。

2、高层建筑、烟囱、水塔的脚手架及易燃、易爆仓库和塔吊、打桩机等机械，应设临时避雷装置，对机电设备的电气开头，要有防雨、防潮设施。

3、现场道路应加强维护。斜道和脚手板应有防滑措施。

4、夏季作业应调整作息时间。从事高温工作的场所，应加强通风和降温措施。

5、冬季施工使用煤炭取暖，应符合防火要求和指定专人负责管理，并有防止一氧化碳中毒的措施。

第一部分   土木建筑

第二章     架子工

第一节     脚手架材料

1、钢管脚手应用外径48~51mm、壁厚3~3.5mm的钢管，长度以4~6.5m和2.1~2.3m为宜。有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。

2、扣件应有出厂合格证明，发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。

3、木杆应采用剥皮杉木和其它各种坚韧硬木。杨木、柳木、桦木、椴木、油松和腐朽、折裂、枯节等易折木杆，一律禁止使用。

4、木脚手立杆，有效部分的小头直径不得小于7厘米，大横杆、小横杆（排木）有效部分的小头直径不得小于8cm，6~8cm之间的可双杆合并或单根加密使用。

5、竹脚手的立杆、大横杆、剪刀撑、支杆等有效部分的小头直径不得小于7.5cm；小横杆不得小于9cm（6~9cm之间的可双杆合并或单根加密使用）。青嫩、枯脆、裂纹、白麻、虫蛀的竹杆不得使用。

6、钢制脚手板应采用2~3mm的Ⅰ级钢材，长度为1.5~3.6m，宽度23~25cm，肋高5cm为宜，两端应有连接装置，板面应钻有防滑孔。凡是裂纹、扭曲的不得使用。

7、木脚手架应用厚度不小于5cm和杉木或松木板，宽度以20~30cm为宜，凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节的不得使用。板的两端8cm处应用镀锌铁丝箍绕2~3圈或用铁皮钉牢。

8、竹片脚手板，板厚不得小于5cm，螺栓孔不得大于1cm，螺栓必须拧紧。竹编脚手板，其两边的竹杠直径不得小于4.5cm，长度一般以2.2~3m，宽度以40cm为宜。

9、脚手架的绑扎材料可采用8#镀锌铁丝，直径不少于10mm的麻绳或水、葱竹蔑。

第二节   外脚手架

1、钢管脚手架的立杆应垂直稳放在金属底座或垫木上。立杆间距不得大于2m；大横杆间距不得大于1.2m；小横杆间距不得大于1.5m。钢管立杆、大横杆接头应错开，要用扣件连接拧紧螺栓，不准用铁丝绑扎。

2、木脚手架的立杆应埋入地下30~50cm，埋杆前先挖好土坑，将底部夯实并垫以砖石，如遇松土或者无法挖坑时，应绑扫地杆。木脚手架的立杆间距不得大于1.5m；大横杆间距不得大于1.2m；小横杆间距不得大于1m。

3、竹脚手必须搭设双排架子。立杆间距不得大于1.3m；小横杆间距不得大于0.75m。

4、抹灰、沟缝、油漆等外装修用的脚手架，宽度不得小于0.8m，立杆间距不得大于2m；大横杆间距不得大于1.8m。

5、木、竹立杆和大横杆应错开搭接，搭接长度不得小于1.5m。绑扎时小头应压在大头上，绑扣不得少于三道。立杆、大横杆、小横杆相交时，应先绑两根，再绑第三根，不得一扣绑三根。

6、单排脚手架的小横杆伸入墙内不得少于24cm；伸出大横杆外不得少于10cm。通过门窗口和通道时，小横杆的间距大于1m应绑吊杆；间距大于2m时，吊杆下需加设顶撑。

7、18cm厚的砖墙、空斗墙和砂浆标号在10号以下的砖墙，不得用单排脚手架。

8、脚手架的负荷量，每m2不能超过270Kg。如果负荷量必须加大，应按照施工方案进行架设。

9、脚手架两端、转角处以及每隔6~7根立杆应设剪刀撑和支杆。剪刀撑和支杆与地面的角度应不大于60度，支杆底端要埋入地下不小于30cm。架子高度在7m以上或无法设支杆时，每高4m，水平每隔7m，脚手架必须同建筑物连接牢固。

10、架子的铺设宽度不得小于1.2m。脚手板须满铺，离墙面不得大于20cm，不得有空隙和探头板。脚手板搭接时不得小于20cm；对头接时应架设双排小横杆，间距不大于20cm。在架子拐弯处脚手板应交叉搭接。垫平脚手板应用木块，并且要钉牢，不得用砖垫。

11、翻脚手板应两人由里往外按顺序进行，在铺第一块或翻到最外一块脚手板时，必须挂牢安全带。

12、上料斜道的铺设宽度不得小于1.5m，坡度不得大于一比三，防滑条的间距不得大于30cm。

13、脚手架的外侧、斜道和平台，要绑1m高的防护栏杆和钉18cm高的挡脚板或防护立网。

14、在门窗洞口搭设挑架（外伸脚手架），斜杆与墙面一般不大于30度，并应支承在建筑物的牢固部分，不得支承在窗台板、窗檐、线脚等地方。墙内大横杆两端都必须伸过门窗洞两侧不少于25cm。挑架所有受力点都要绑双扣，同时要绑防护栏杆。

第三节   里脚手架

1、砌筑里脚手架铺设宽度不能小于1.2m，高度应保持低于外墙20cm。里脚手的支架间距不得大于1.5m，支架底脚要有垫木块，并支在能承受荷重的结构上。搭设双层架时，上下支架必须对齐，同时支架间应绑斜撑拉固。

2、砌墙高度超过4m时，必须在墙外搭设能承受160Kg荷重的安全网或防护挡板。多层建筑应在二层和每隔四层设一道固定的安全网。同时再设一道随施工高度提升的安全网。

3、搭设安全网应每隔3m设一根支杆，支杆与地平一般须保持45度，在楼层支网须事先预埋钢筋环或在墙的里外侧各绑一道横杆。网应外高里低，网与网之间须拼接严密，网内杂物要随时清扫。

第四节   其它脚手架

1、金属挂架的间距，一般不得大于2m。预埋的挂环（钢销片）必须牢固，挂环距门窗两侧不得少于24cm，60cm的窗间墙只准设一个挂环，最上一层的挂环要设在顶板下不少于75cm，安挂架时，应两人配合操作，插销必须插牢，挂钩插入圆孔内须垂直挂到底，支承钢板要紧贴于墙面。在建筑物转角处，应挑出水平杆，互相绑牢。

2、吊篮应严格按照设计图纸进行安装。悬挂吊篮的钢丝绳围绕挑梁不得少于三圈，卡头的卡子不得少于三个。每个吊篮不少于两根保险绳，每次提升后要将保险绳与吊篮卡牢固定。钢丝绳不得与建筑物或其它构件磨擦，靠近时应用垫物或滑轮隔开。散落在上面的杂物要随时清除。

3、用手板葫芦升降的吊篮，操纵时严禁同时扳动前进杆与返向杆，降落时要先取掉前进杆上的套管，然后扳动返向杆徐徐降落。

4、桥式脚手架的支承架底座应夯实，并用垫木垫稳，每层必须与建筑物连接牢固。桁架应在地面组装，桁架两端的角钢必须卡抱支承架两侧角钢。用倒链或手扳葫芦提升时要安好保险绳，就位后立即与支撑架挂牢。

5、用钢管搭设井架，相邻两立杆接头错开不少50cm，横杆和剪刀撑（十字撑）要同时安装。滑轨必须垂直，两轨间距误差不得超过10mm。

6、钢门架整体竖立时，底部须用拉索与地锚固定，防止滑移，上部应绑好缆风，对角拉牢，就位后收紧固定缆风。

7、井架、门架和烟囱、水塔等脚手架，凡高度10~15m的要设一组缆风绳（4~6根），每增高10m加设一组。在搭设时应先设临时缆风绳，待固定缆风绳设置稳妥后，再拆临时缆风绳。缆风绳与地面的角度应为45~60度，要单独牢固地栓在地锚上，并用花篮螺丝调节松紧，调节时必须对角交错进行，缆风绳禁止栓在树木、电杆等物体上。

8、脚手架、井架、门架安装完毕，必须经施工负责人验收合格后方准使用。

第五节    脚手架拆除

1、拆除脚手架，周围应设围栏或警戒标志，并设专人看管，禁止入内。拆除应按须序由上而下，一步一清，不准上下同时作业。

2、拆除脚手架大横杆、剪刀撑，应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作人往下顺杆子。

3、拆下的脚 手杆、脚手板、钢管、扣件、钢丝绳等材料，应向下传递或用绳吊下，禁止往下投扔。

第三章   瓦工

1、上下脚 手架应走斜道。不准站在砖墙上做砌筑、划线（勒缝）、检查大角垂直度和清扫墙面等工作。

2、砌砖使用的工具应放在稳妥的地方。斩砖应面向墙面，工作完毕应将脚手板和砖墙上的碎砖、灰浆清扫干净，防止掉落伤人。

3、山墙砌完后应即安装桁条或加临时支撑，防止倒塌。

4、起吊砌块的夹具要牢固，就位放稳后，方得松开夹具。

5、在屋面坡度大于25度时，挂瓦必须使用移动板梯，板梯必须有牢固的挂 钩。没有外架子时檐口应搭防护栏杆和防护立网。

6、屋面上瓦应两坡同时进行，保持屋面受力均衡，瓦要放稳。屋面无望板时，应铺设通道，不准在桁条、瓦条上行走。

第四章   石工

1、搬运石料要拿稳放牢，绳索工具要牢固；两人抬运，应互相配合，动作一致，用车子或筐运送，不在装的太满，防止滚落伤人。

2、往坑槽运石料，应用溜槽或吊运，下方不准有人。

3、在脚手架上砌石，不得使用大锤，修整石块时要戴防护镜，不准两人对面操作。

4、工作完毕，应将脚手板上的石渣碎片清扫干净。

第五章   抹灰工

1、室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固，脚手板跨度不得大于2m。架上堆放材料不得过于集中，在同一跨度内不应超过两人。

2、不准在门窗、暖气片、洗脸池等器物上搭设脚手板。阳台部位粉刷，外侧必须挂设安全网。严禁踩踏脚手架的护身栏杆和阳台栏板上进行操作。

3、机械喷灰喷涂应戴防护用品，压力表、安全阀应灵敏可靠，输浆管各部接口应拧紧卡牢。管路摆放顺直，避免折弯。

4、输浆应严格按照规定压力进行，超压和管道堵塞，应卸压检修。

5、贴面使用预制件、大理石、磁砖等，应堆放整齐平稳，边用边运。安装要稳拿稳放，待灌浆凝固稳定后，方可拆除临时支撑。

6、使用磨石机，应戴绝缘手套穿胶靴，电源线不得破皮漏电，金钢砂块安装必须牢固，经试运转正常，方可操作。

第六章   木工

一、支模拆模

1、模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料。顶撑要垂直，底端平整坚实，并加垫木。木楔要钉牢，并用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。

2、采用桁架支模应严格检查，发现严重变形、螺栓松动等应及时修复。

3、支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序。禁止利用拉杆、支撑攀登上下。

4、支设4m以上的立柱模板，四周必须顶牢。操作时要搭设工作台；不足4m的，可使用马凳操作。

5、支设独立模应设临时工作台，不得站在柱模上操作和在梁底模上行走。

6、拆除模板应经施工技术人员同意。操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。工完前，不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚。

7、拆除薄腹梁、吊车梁、桁架等预制构件模板，应随拆随加顶撑支牢，防止构件倾倒。

第二节   木构件安装

1、在坡度大于25度的屋面上操作，应有防滑梯、护身栏杆等防护措施。

2、木屋架应在地面拼装。必须在上面拼装的应连续进行，中断时应设临时支撑。屋架就位后，应及时安装脊檩、拉杆或临时支撑。吊运材料所用索具必须良好，绑扎要牢固。

3、在没有望板的屋面上安装石棉瓦，应在屋架下弦设安全网或其它安全设施。并使用有防滑条的脚手板，钩挂牢固后方可操作。禁止在石棉瓦上行走。

4、安装二层楼以上外墙窗扇，如外面无脚手架或安全网，应挂好安全带。安装窗扇中的固定扇，必须钉牢固。

5、不准直接在扳条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须通行时，应在大楞上铺设脚手板。

6、钉房檐板，必须站在脚手架上，禁止在屋面上探身操作。

第三节   木工机械

平刨机

1、平刨机必须有安全防护装置，否则禁止使用。

2、刨料应保持身体稳定，双手操作。刨大面时，手要按在斜上面；刨小面时，手指不低于料高的一半，并不得少于3cm。禁止手在料后推送。

3、刨削量每次一般不得超过1.5mm。进料速度保持均匀，经过刨口时用力要轻，禁止在刨刃上方回料。

4、刨厚度小于1.5cm、长度小于30cm的木料，必须用压板或推棍，禁止用手推进。

5、遇节疤、戗槎要减慢推料速度，禁止手按节疤上推料。刨旧料必须将铁钉、泥沙等清除干净。

6、换刀片应拉闸断电或摘掉皮带。

7、同一台刨机的刀片重量、厚度必须一致，刀架、夹板必须吻合。刀片焊缝超出刀头和有裂缝的刀具不准使用。紧固刀片的螺钉，应嵌入槽内，并离刀背不少于是10mm。

压刨机（包括三面刨、四面刨）

1、机床只准采用单向开关，不准采用倒顺双向开关。三、四面刨，要按顺序开动。

2、送料和接料不准戴手套，并应站在机床的一侧。刨削量每次不得超过5mm。

3、进料必须平直，发现材料走横或卡住，应停机降低台面拨正。遇硬节减慢送料速度，送料时手指必须离开滚筒20cm以外，接料必须待料走出台面。

4、刨短料长度不得短于前后压滚距离；厚度小于1cm的木料，必须垫托板。

裁口机（包括立槽刨、线角刨、铲口刨）

1、按材料规格调整盖板。一手按压，一手推进。刨或锯到头时，将手移到刨刀或锯片的前面。

2、送料缓慢均匀，不得猛拉猛推，遇有硬节应慢推。接料需待过刨口15cmm。

3、裁硬木口，一次不得超过深1.5cm，高5cm；裁松木口，一次不得超过深2cm，高6cm。禁止在中间插刀。

4、裁刨圆形木料，必须用圆形靠山，用手压牢，慢速进料。

5、机器运转时，禁止在防护罩和台面上放置任何物品。

开榫机（包括双头、燕尾开榫机）

1、要侧身操作，不要面对刀具。进料速度要均匀，不得猛推。

2、短料开榫，必须加垫板夹牢，禁止用手握料。1.5m以上的木料，必须两人操作。

3、发现刨渣或木片堵塞，要用木棍推出，禁用手掏。

打眼机

1、打眼必须使用夹料器，不得直接用手扶料。1.5m以上长料必须使用托架，调头时，双手持料，注意周围人和物。

2、操作中如遇凿芯被木渣挤塞，应即抬起手把。深度超过凿渣出口，要勤拔钻头。

3、清理凿渣要用刷子或吹风器，禁止手掏。

圆盘锯（包括吊截锯）

1、操作前应进行检查，锯片不得有裂口，螺丝应上紧。

2、操作要戴防护眼镜，站在锯片一侧，禁止站在与锯片同一直线上，手臂不得跨越锯片。

3、进料必须紧贴靠山，不得用力过猛，遇硬节慢推。接料要待料出锯片15cm，不得用手硬拉。

4、短窄料应用推棍，接料使用刨钩。超过锯片半径的木料，禁止上锯。

刮边机（包括直边机）

1、材料应按压在推车上，后端必须顶牢。推进速度要慢，手不准送料到刨口。

2、刀部要设置坚固严密的防护罩。每次进刀量不得超过4mm。

3、禁止使用开口螺丝槽的刨刀，装刀要拧紧螺丝。

第八章   钢筋工

一、制作、绑扎

1、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐，制作场地要平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。

2、拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2m区域内禁止行人。人工绞磨拉直，不准用胸、肚接触推杠，并缓慢松懈，不得一次松开。

3、展开盘圆钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩紧。

4、人工断料，工具必须牢固。掌克子和打锤要站在斜角，注意扔锤区域内的人和物体。切断小于30cm的短钢筋，应用钳子夹牢，禁止用手把扶，并在外侧设置防护箱笼罩。

5、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。

6、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。

7、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4m以内，重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起；柱筋在4m以上，应搭设工作台。柱梁骨架，应用临时支撑拉牢，以防倾倒。

8、绑扎基础钢筋时，应按施工设计规定摆放钢筋支架或马凳架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。

9、绑扎高层建筑的圈梁、挑檐、外墙、边柱钢筋，应搭设外挂架或安全网。绑扎时挂好安全带。

10、起吊钢筋骨架，下方禁止站人，必须待骨架降落到离地1m以内始准靠近，就位支撑好方可摘钩。

第二节    冷拉和张拉

1、冷拉卷扬机前应设置防护挡板，没有挡板时，应将卷扬机与冷拉方向成90度，并且应用封闭式导向滑轮。操作时要站在防护挡板后，冷拉场地不准站人和通行。

2、冷拉钢筋要上好夹具，离开后再发开车信号。发现滑动或其它问题时，要先行停车，放松钢筋后，才能重新进入操作。

3、冷拉和张拉钢筋要严格按照规定应力和伸长率进行，不要随便变更。不论拉伸或放松钢筋都应缓慢均匀，发现油泵、千斤顶、锚卡具有异常，立即停止张拉。

4、张拉钢筋，两端应设置防护挡板。钢筋张拉后要加以防护，禁止压重物或在上面行走。浇灌混凝土时，要防止震动器冲击预应力钢筋。

5、千斤顶支脚必须与构件对准，放置平正，测量拉伸长度、加楔和拧紧螺栓应先停止拉伸，并站在两侧操作，防止钢筋断裂，回弹伤人。

6、同一构件有预应力和非预应力钢筋时，预应力钢筋应分二次张拉，第一次拉至控制应力的70~80%，待非预应力钢筋绑好后再张拉到规定应力值。

7、电热张拉的电气线路必须由电工安装，导线连接点应包裹，不得外露。张拉时，电压不得超过规定值。

8、电热张拉达到张拉应力值时，应先断电，然后锚固，如带电操作应穿绝缘鞋和戴绝缘手套。钢筋在冷却过程中，两端禁止站人。

第三节    钢筋机械

切断机

1、 机械运转正常，方准断料。断料时，手与刀口距离不得少于15cm。活动刀片前进时禁止送料。

2、 切断钢筋禁止超过机械的负载能力。切断低合金钢等特种钢筋，应用高硬度刀片。

3、切长钢筋应有专人扶住，操作时动作要一致，不得任意拖拉。切短钢筋须用套管或钳子夹料，不得用手直接送料。

4、切断机旁应设放料台，机械运转中严禁用手直接清除刀口附近的短头和杂物。在钢筋摆动范围和刀口附近，非操作人员不得停留。

除锈机

1、操作时，应戴口罩和手套。带钩的钢筋严禁上机除锈。

2、除锈应在基本调直后进行。操作时要放平握紧，站在钢丝刷侧面。

调直机

1、机械上不准堆放物件，以防机械震动落入机体。

2、钢筋装入压滚，手与滚筒应保持一定距离。机器运转中不得调整滚筒。严禁戴手套操作。

3、钢筋调直互末端时，人员必须躲开，以防甩动伤人。

4、短于2m或直径大于9mm的钢筋调直，应低速加工。

弯曲机

1、钢筋要贴紧挡板，注意放入插头的位置和回转方向，不得开错。

2、弯曲长钢筋，应有专人扶住，并站在钢筋弯曲方向的外面，互相配合，不得拖拉。

3、调头弯曲，防止碰撞人和物，更换插头、加油和清理，必须停机后进行。

冷拉丝机

1、先用压头机将钢筋头部压小，站在滚筒的一侧操作，与工作台应保持50厘米。禁止用手直接接触钢筋和滚筒。

2、钢筋的末端将通过冷拉拔的模子时，应立即踩脚闸分开离合器，同时用工具压住钢筋端头防止回弹。

3、冷拔过程中，注意放线架、压辘架和滚筒三者之间的运行情况，发现故障应即停机修理。

点焊、对焊机（包括墩头机）

1、焊机应设在干燥的地方，平稳牢固，要有可靠的接地装置，导线绝缘良好。

2、焊接前，应根据负钢筋截面调整电压，发现焊头漏电，应即更换，禁止使用。

3、操作时应戴防护眼镜和手套，并站在橡胶板或木板上。工作棚要用防火材料搭设。棚内严禁堆放易燃、易爆物品，并备有灭火器材。

4、对焊机断路器的接触点、电极（铜头），要定期检查修理。冷却水管保持畅通，不得漏水和超过规定温度。

第九章    混凝土工

1、车子向料斗倒料，应有挡车措施，不得用力过猛和撒把。

2、用井架运输时，小车把不得伸出笼外，车轮前后要挡牢，稳起稳落。

3、浇灌混凝土使用的溜槽及串筒节间必须连接牢固。操作部位应有护身栏杆，不准直接站在溜槽帮上操作。

4、用输送泵输送混凝土，管道接头、安全阀必须完好，管道的架子必须牢固，输送前必须试送，检修必须卸压。

5、浇灌框架、梁、柱混凝土，应设操作台，不得直接站在模板或支撑上操作。

6、浇捣拱形结构，应自两边拱脚对称同时进行；浇圈梁、雨篷、阳台，应设防护措施；浇捣料仓，下口应先行封闭，并铺设临时脚手架，以防人员下坠。

7、不得在混凝土养护窑（池）边上站立和行走，并注意窑盖板和地沟孔洞，防止失足坠落。

8、使用震动棒应穿胶鞋，湿手不得接触开关，电源线不得有破皮漏电。

9、预应力灌浆，应严格按照规定压力进行，输浆管道应畅通，阀门接头要严密牢固。

第十章    油漆玻璃工

第一节    油漆

1、各类油漆和其它易燃、有毒材料，应存放在专用库房内，不得与其它材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内，妥善保管。

2、库房应通风良好，不准住人，并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其它建筑物应保持一定的安全距离。

3、用喷砂除锈，喷嘴接头要牢固，不准对人。喷嘴堵塞，应停机消除压力后，方可进行修理或更换。

4、使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料，戴好防护用品，严禁吸烟。

5、沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物，应收集存放在有盖的金属容器内，及时处理。

6、在室内或容器内喷涂，要保持通风良好，喷漆作业周围不准有火种。

7、采用静电喷漆，为避免静电聚集，喷漆室（棚）应有接地保护装置。

8、刷外开窗扇，必须将安全带挂在牢固的地方。刷封檐板、水落管等应搭设脚手架或吊架。在大于25度的铁皮屋面上刷油，应设置活动板梯、防护栏杆和安全网。

9、使用喷灯，加油不得过满，打气不应过足，使用时间不宜过长，点火时火嘴不准对人。

10、使用喷浆机，手上沾有浆水时，不准开关电闸，以防触电。喷嘴堵塞，疏通时不准对人。

第二节    玻璃

1、截割玻璃，应在指定场所进行。截下的边角余料集中堆放，及时处理。搬运玻璃应戴手套。

2、在高处安装玻璃，应将玻璃放置平稳，垂直下方禁止通行。安装屋顶采光玻璃，应铺设脚手板或其它安全措施。

3、使用的工具放入袋内，不准口含铁钉。玻璃安装完即将风钩挂好。

第十一章    防水工

1、患皮肤病、眼结膜病以及对沥青严重敏感的工人，不得从事沥青工作。沥青作业每班适当增加间歇时间。

2、装卸、搬运、熬制、铺涂沥青，必须使用规定的防护用品，皮肤不得外露。装卸、搬运碎沥青，必须洒水，防止粉未飞扬。

3、溶化桶装沥青，先将桶盖和气眼全部打开，用铁条串通后，方准烘烤，并经常疏通放油孔和气眼。严禁火焰与油直接接触。

4、熬制沥青地点不得设在电线的垂直下方，一般应距建筑物25m；锅与烟囱的距离应大于80cm，锅与锅之距离应大于2m；火口与锅边，应有高70cm的隔离设施。临时堆放沥青、燃料的场地，离锅不小于5m。

5、熬油前，应清除锅内杂质和积水。

6、熬油必须由有经验的工人看守，要随时测量控制油温，熬油量不得超过油锅容量的四分之三，下料应慢慢溜放，严禁大块投入。下班熄火，关闭炉门，盖好锅盖。

7、锅内沥青着火，应立即用铁锅盖盖住，停止鼓风，封闭炉门，熄灭炉火，并严禁在燃烧的沥青中浇水，应用干砂，湿麻袋灭火。

8、 配制冷底油，下料应分批、少量、缓慢，不停搅拌，不得超过锅容量的二分之一，温度海里超过80℃，并严禁烟火。

9、装运沥青的勺、桶、壶等工具，不得用锡焊。盛油量不得超过容器的三分之二。肩挑或用手推车，道路要平坦，绳具要牢固。吊运时垂直下方不得有人。

10、屋面铺贴卷材，四周应设置1.2米高围栏，靠近屋面四周沿边应侧身操作。

11、在地下室、基础、池壁、管道、容器内等处进行有毒、有害的涂料防水作业，应定时轮换间歇，通风换气。

第十三章   普通工

1、挖掘土方，两人操作间距保持2~3m，并由上而下逐层挖掘，禁止采用掏洞的操作方法。

2、开挖沟槽、基坑等，应根据土质和挖掘深度放坡，必要时设置固壁支撑。挖出的泥土应堆放在沟边1m以外，并且高度不得超过1.5m。

3、吊运土方，绳索、滑轮、钩子、箩筐等应完好牢固，起吊时垂直下方不得有人。

4、拆除固壁支撑应自下而上进行，填好一层，再拆一层，不得一次拆到顶。

5、使用蛙式打夯机，电源电缆必须完好无损。操作时，应戴绝缘手套，严禁夯打电源线。在坡地或松土处打夯，不得背着牵引打夯机。停止使用应拉闸断电，始准搬运。

6、用手推车装运物料，应注意平稳，掌握重心，不得猛跑和撒把溜放。前后车距在平地不得少于2m，下坡不得少于10m。

7、从砖垛上取砖应由上而下阶梯式拿取，禁止一码拆到底或在下面掏取。整砖和半砖应分开传送。

8、脚手架上放砖的高度不准超过三层侧砖。

9、车辆未停稳，禁止上下和装卸物料，所装物料要垫好绑牢。开车厢板应站在侧面。

第十六章   滑模施工

1、滑升机具和操作平台应严格按照施工设计安装。平台四周要有防护栏杆和安全网，平台板铺设不得留空隙。施工区域下面必须设围栏，经常出入的通道要搭设防护顶棚。

2、上人上料两用罐笼（外用电梯），应安装柔性安全卡、限位开关等安全装置，并且规定上下联络信号。

3、滑升过程中，要经常调整水平、垂直偏差，防止平台扭转和水平位移。

4、夜间施工应准备手电筒，预防停电。

5、操作平台上，不得多人聚集一处，下班时应清扫和整理好料具。

6、模板拆除应均衡对称，拆下的模板、设备应用绳索吊下，不得投扔。

第十章   沉井施工

1、沉井下沉四周影响区域内，不宜有高压电线杆、地下管道、固定式机具设备和永久性建筑物。必须设置时，应采取安全措施。

2、空压机的贮气缺罐应设有安全阀，输气管应编号，供气控制应由专人负责。在有潜水员工作时，并应有滤清器，进气口应设置在能取得洁净空气处。

3、沉井的制作高度不宜使重心离地太高，以不超过沉井短边或直径的长度为宜，一般不应超过12m。特殊情况允许加高，但应有可靠的计算数据，并采取必要的技术措施。

4、沉井的内外脚手，如不能随同沉井下沉时，应和沉井的模板、钢筋分开。井字架、扶梯等设施均不得固定在井壁上，防止沉井突然下沉时被拉倒。

5、沉井井顶周围应设防护栏杆。井内的水泵、水力机械管道等施工设施，均应架设牢固，以防止附落。

6、沉井下沉前应把井壁上拉杆螺栓和圆钉切割掉。特别在不排水下沉时，应消除井内障碍和插筋，以防止割破潜水员的潜水服。

7、抽承垫木时，应有专人统一指挥，分区域、按秩序进行。

8、抽承垫木及下沉时，严禁人员从刃脚 、底梁和隔墙下通过。

9、当沉井面积较大，不排水下沉时，井内隔墙上应设有潜水员通过的预留孔。

10、浮运沉井的防水围壁露出水面的高度，在任何时候均不得小于1m。

11、采用抓斗抓土时，井孔内人员和设备应事先撤出，停止其它作业。如不能撤出时，应采取安全措施。

12、采用机吊人挖时，土斗装满后，待井下人员躲开，并发出讯号，方可起吊。

13、采用水力机械时，井内作业面与水泵站应建立电话或讯号联系。

14、水力机械的水枪和吸泥机，应进行试运转，各连接处应严密不漏水。

15、沉井在淤泥质粘土或亚粘土中下沉时，井内的工作平台应用活动平台，禁止固定在井壁、隔墙或底梁上。沉井发生突然下沉，平台应能随井内涌土顶升。

16、不排水沉井，井内应搭设专供潜水员使用的浮动操作平台，潜水员的增、减压规定及有关职业病的防治，应按照有关规定进行。

17、采用井内抽水强制下沉时，井上人员应离开沉井，不能离开时应采取安全措施。

18、沉井如由不排水转换为排水下沉时，抽水后应经过观测，确认沉井已经稳定，方可下井作业。

19、采用套井与触变泥浆法施工时，套井四周应设置防护设施。

20、沉井下沉采用加载助沉时，加载平台应经过计算，加载或卸荷范围内，应停止其它作业。

21、沉井水下混凝土封底时，工作平台应搭设牢固，导管周围应有栏杆。平台的荷载除考虑人员和机具重量外，还应考虑漏斗和导管堵塞后，装满混凝土时的悬吊重量。

附件2：

建筑安装工程安全技术规程

［56]国议周字第40号

第一章    总   则

第一条    为适应国家基本建设需要，保护建筑安装工人职员的安全和健康，保证劳动生产率的提高，制订本规程。

第二条    本规程适用工业建设（矿井建设除外）和民用建设的施工单位（以下简称施工单位）。

第二章    施工的一般安全要求

第三条     施工单位的技术领导人必须熟悉本规程的各项规定，在所编制的施工组织设计中应提出安全技术措施，并且应该对工人讲解安全操作方法。凡是不了解本规程的工程技术人员和未受过安全技术教育的工人，都不许参加施工工作。

第四条     工地宿舍、办公室、工作棚、食堂等临时建筑，必须先经设计，并且经工程技术负责人审核和上级领导批准后，才能施工；竣工后要由工程技术负责人会同安全技术人员、工会劳动保护干部检查验收后，才能使用。

第五条    对于从事高空作业的职工，必须进行身体检查。不能使患有高血压心脏病、癫痫病的人和其它不适于高空作业的人，从事高空作业。

第六条    施工单位对于高空作业工人，应该供给工具袋。

第七条    在建筑安全过程中，如果上下两层同时进行工作，上下两层间必须设有专用的防护棚或者其它隔离设施；否则不许使工人在同一垂直线的下方工作。

第八条    遇有六级以上强风的时候，禁止露天进行起重工作和高空作业。

第九条    施工现场中的脚手板、斜道板、跳板和交  输道，都应该随时清扫，如果有雨水冰雪，要采取防滑措施。

十条    在天然光线不足的工作地点或者在夜间进行工作，都应该设置足够的照明设备；在坑井、隧道和沉箱中工作，除应该有常用电灯外并且要备有独立电源的照明灯。

第十一条    寒冷地区的施工单位，冬季施工的时候，应该在施工地区附近设置有取暖设备的休息处所；施工现场和职工休息处所的一切取暖、保暖措施，都应该合乎防火和安全卫生的要求。

第十二条    进行汽热法施工的时候，应该采取防止工人被蒸汽或者配汽设备烫伤的安全措施。

第十三条“进行电热法施工的时候，应该在作业地区设置围栏或悬挂警告标志。用六十伏特以上电压加热的时候，除测温工作外，应该在作业地区内禁止进行其他工作。

第三章    施工现场

第十四条    施工现场应该合乎安全卫生的要求。在现场上的附属企业、机械装置。仓库、运输道路和临时上下水道、电力网＼蒸汽管道、压缩管道、乙炔管道、乙炔发生站和其他临时工程的位置、规格，都应该在施工组织设计中详细规定。

第十五条    在施工现场周围和悬崖、陡坎处所，应该用篱笆、木板或者铁丝网等围设棚栏。

第十六条    工地内的沟、坑应该填平，或者设围栏、盖板

第十七条    施工现场要有交通指示标志，危险地区应该悬挂“危险”或者“禁止通行”的明显标志，夜间应该设红灯示警。场地狭小、行人来往和运输频繁的地点，应该设临时交通指挥。

第十八条    工地内架设的电线，它的悬吊高度和工作地点的水平距离，应该按照当地电业局的规定办理。

第十九条    施工现场内一般不许架设高压电线；必要的时候，应该按照当地电业局的规定，使高压电线和它所经过的建筑物或者工作地点保持安全的距离，并且适当加大电线的安全系数，或者在它的下方增设电线保护网；在电线人口处，还应该设有带避雷器的油开关装置。

第二十条    工地内交通运输道路，应该全常保持通畅，并且应该尽量采用单行线和减少不必要的鼓点。载重汽车的弯道半径，一般应该不少于十五公尺，特殊情况应该不少于十公尺。

第二十一条    工地内行驶头车、小平车的轨道应该平坦，坡度不能大于百分之三。上述车辆都应该备有制动闸。铁轨终点应该向上弯曲，或者设车挡。

第二十二条    轨道和人行道、运输道的交叉处所，应该满辅和轨顶取平的木板；在火车道口两侧应该设落杆、标志和信号。。

第二十二条    工地内应该有适当的排水沟。排水沟应该不妨碍工程地区内的交通。通过运输道路的沟渠应该搭设能确保安全的桥板。

第二十四条    一切材料的存放都要整齐和稳固。存放脚手杆要设支架。现场中拆除的模型板和废料等应骛及时清理，并且将钉子拔掉或者打弯。

第一十五条    在山沟、河流两岸，铺设交通线路和或者设置一切临时建筑，都应该事先了解地形、历年的山洪和最高水位的情况，以防灾害。

第二十六条    存放爆炸物的仓库，必须和厂矿、房屋、人口稠密处所、交通要道和高压线等、保持安全距离。仓库要用耐火的材料（砖、石等）建筑，库顶应该采用轻型结构和安设避雷针，库内要有完善的通风设备和温度表，门窗应该向外开，不要使用透明玻璃，地板的铁钉不能外露。仓库周围应始防爆掩护物，五十公尺内严禁烟火，并且应该设有消防设备。

第二十七条    工地临时存放少量的炸药、雷管、引线等，必须以有盖的木箱分别存放于安全处所，并且应该派有专职或者兼职人员负责保管和设置禁止烟火的标志。

第二十八条    雷管、引线和炸药应该明存放，不能混淆；各库之间应该保持安全距离。在存有爆炸物的仓库内，严格禁止火药加工和装插雷管引线等工作。存放爆炸物的仓库内，应该采用防爆型照明设备。

第二十九条    危害工人健康的颜料和其它有害物质，应该存础通风良好的专用房舍内。沥青应该存放在不受阳光直接照射或者不易熔化的场所。

第四章    脚手架

第三十条    木杆应该以剥皮杉木和其他各种坚韧的硬木为标准，杨木、柳木、烨木、根木、油松和其他腐朽、折裂、枯节等易折木杆，一律禁止使用。竹竿应该以四年以上的毛竹为标准，青嫩、枯黄、或者有裂纹、虫蛀的都不许使用。

第三十一条 使用木杆做脚架的，立杆有效部分的小头直径不能小于七公分，大横杆、小横杆（排木）有效部分的小头直径不能小于八公分。使用竹杆础手架的，立杆大横杆有效部分的小头直径不能小于七点五公分，小横杆有效部分的小头直径不能小于九公分（对于小头直径在六公分以上不足九公分的竹竿，可以来取双竿合并使用的办法）。

第三十二条    架子的铺设宽度不能小于一点二公尺，大横杆间隔不能大于一点二公尺。木脚手的立杆间隔不能大于一点五公尺，小横杆的间隔不能大于一公尺。竹脚手必须搭设双排架子。立杆的间隔大能大于一点三公尺，小横杆间隔不能大于零点七五公尺。

第三十三条    架子必须设斜拉杆和支杆，高在七公尺以上的工程无法顶支杆杆的时候，架子要同建筑物连结牢固，立杆和支杆的底端要埋入地下。深度应该视土壤性质决定；在理人杆子的时候，要先将土坑夯实，如果以竿，必须在基坑内垫以砖石，以防下沉；遇松土或无法控坑的时候，必须绑扫地杆子。

第三十四条     凡是搭设高达十公尺以上的竹脚手架，要在立杆旁加设顶撑或者使用双行立竿竹脚手的小横杆，它的两头伸出在横竿部分不能短于三十公分。斜拉杆和立杆的交叉处都要绑牢。

第三十五条    搭架子可以根据各地经验税坚韧的麻绳、草绳、铁丝或者蔑条切实扎绑，并且要经常检查。

第三十六条    斜道的铺设宽度不能小于一点五公尺；斜道的坡度不能大于一比三，斜道防滑木条的间距不能大于三十公分，拐弯平台不能小于六平方公尺。

第三十七条    脚手板必须使用五公分厚的坚固木板、凡是腐朽、扭绞、破裂和大横透节的木板都不能使用。如果使用竹片编制的竹脚手板，板的厚度不能小于五公分，螺栓孔不能大于一公分，螺丝必须拧紧。

第三十八条    脚手板和斜道板要满销于架子功横杆上，在斜道两边、斜道拐弯处和高在三公尺以上的脚手架的工作面外侧，应该设十八公分高的挡脚板，并且要加设一公尺高的防护栏杆。

第三十九条     脚手架的负荷量，每平方公尺不跳过二百七十公斤，如果负荷量必须加大，架子应该适当的加固。

第四十条    悬吊式脚或应该以坚固的材料构成，脚手板间不能有空隙，并且应该设防护栏杆。吊架挑梁应娜在墙壁的牢固部分，严禁插在房檐上，挑梁的下方应该垫入五公分厚的垫木。

第四十一条    吊架所用的钢丝绳，它的粗细应该按照负荷量决定。升降用的卷扬机或者滑车，应该合于吊架的计算负荷量，并且要设双重制动闸。

第四十二条    安装管式金属脚手架，禁止使用弯曲、压扁或者有裂缝的管子。各个管子的联拉部分要完整无损，以防倾倒或者移动。

第四十三条    金属脚手架的立杆，必须垂直地稳放在垫木上，在安置垫木前要将地面夯实、整平。

第四十四条 安装金属脚手架的地点，。如果有电气配线的设备，在安装和使用金属脚手架期间，应该将它断电或者拆除。

第四十五条    里脚手架的脉宽度不能小于一点五公尺，高度要保持低于外墙的二十公分。砌墙高达四公尺的时候，要在墙外安设能承受一百六十公斤荷重的防护挡板或者安全网，墙身每砌高四公尺，防护挡板或者安全网应该随墙身提高。

第四十六条    里脚手架使用的伸出式挑架，要用坚固的材料做成，伸出墙外部分不能小于一点二公尺，所铺脚手板不能有空隙，并且要设有防护栏杆和十八公分高的挡脚板。

第四十七条    跳板用五公分厚的坚固木板，单行跳板宽度不能小于零点六公尺，双行跳板宽度不能小于一点二公尺；跳板的坡度不能大于一比三，板面并且应该设防滑木条；凡是超过三公尺长的跳板，必须设支撑。

第四十八条    梯子坚实，不得缺层，梯阶的间距不能大于四十公分。

第四十九条    两梯连接使用的时候，在连接处要用金属卡子卡牢，或者用铁丝绑牢，必要的时候可设支撑加固。

第五十条    梯子要搭在坚固的支持物上，如果底端放在平滑的地面，应该采取防滑措施；立梯的坡度以六十度为适宜。

第五十一条    凡是承载机械的或者超过十五公尺高的脚手架，必须先经设计，并且经工程技术负责人批准后才可以搭设。

第五十二条    脚手架要经施工负责人员检查验收，才能使用，使用期间应该经常检查。

第五章    土石方工程

第五十三条    进行土方工程前，应该概必要的地质、水文和地下设备如瓦斯管道、电缆、自来水管等）的调查和勘察工作。

第五十四条    挖掘基坑、井坑的时候，如果发现有不能辨认的物品，应该立即报告上级处理，严禁随意敲击或者玩弄。

第五十五条    在深坑、深井内操作的时候，应该保持坑、井内通风良好，并且注意对于有毒气体的检查工作，遇有可疑现象，应该立即停止工作，并且报告上级处理。

第五十六条    在靠近建筑物旁挖掘基坑的时候，应该视挖掘深度，做好必要的安全措施。

第五十七条；挖掘土方应该从上而下施工，禁止采用挖空底脚的操作方法，并且应该做好排水措施。

第五十八条    挖掘基坑、井坑的时候，应该视土壤性质、湿度和挖掘深度，路安全边坡或者固壁支架；对于土质疏松或者较宽、较深的沟坑、如果不能使用一般的支撑方法，必须按照特定的设计进行支撑。挖出泥土的堆放处所和在坑边堆放的材料、至少要距离坑边零点八公尺，高度不能超过一点五公尺。对基坑、并坑的边坡或者固壁支架应该随时检查（特别是雨后和解冻的时期），如果发现边坡有裂缝、疏松或者支撑有折断、走动等危险征兆，应该立即采取措施。

第五十九条    拆除固壁支架的时候，应该按照回填顺序，从下而上逐步拆除。更换支撑时，应该先装上新的，再拆下旧的，拆除因壁支架和支撑的时候，必须由工程技术人员在场指导。

第六十条    使用机械挖土前，要先发出信号。挖土的时候，在挖土机挺杆旋转范围内，不许进行其他工作。装土的时候，任何人都不能停留在装土车上。

第六十一条    在有支撑的沟坑中，使用机械挖土，必须注意不使机械碰破支撑。在沟坑边使用机械工作的时候，应该详细检查计算坑内支撑强度，必要的时候另行加强支撑。

第六十二条 一切爆炸物的运输、要指定专人负责。雷管和炸药不许放在同一舟、车或者同一容器内运输。运送的时候，应该要为包装捆扎，不能散装、改装，也不能震动、冲击、转倒、坠落和摩擦等。运输时严禁抽烟，或者携带烟火等易燃物品。运输途中不许在人多的地方休息。

第六十三条    爆炸石方工作应该按照下列规定执行：

（一）打眼、装药、放炮要由经过训练和考试合格的人员负责进行，并且应该有严密的组织和检查制度。

（二）在闪电打雷的时候，禁止装置炸药、雷管和联接电线。捣填炸药，严禁使用铁器。所用引线，要加以检验。

（三）使用电雷管的时候，应该指定专人掌握电爆机，并且必须等待电线完全接妥，员工全部避人安全地带后，才可通电点炮。电爆机距炮眼电线的长度应该视现场情况决定。联接雷管和引线要用特制的钳挟紧，严禁用牙齿咬紧和用力敲压。

（四）使用炸胶爆炸石方的时候，应该以挤压办法使炸胶结实，严禁捣击。禁止使用冻结半冻结或者半溶化的炸胶。已冻炸胶的解冻处理工作，必须指定有经验的人谨慎进行。取用炸胶应该戴手套。炸胶溶化时避免和皮肤接触。

（五）在城镇房屋较多的场所爆炸石方的时候，最好放门炮（药量较少的炮）并且要在施放前在石上架设掩护物。

（六）放炮后要经过二十分钟才可以前往检查。遇有瞎炮，严禁掏挖或者在原炮眼内重装炸药，应该在距离原炮眼六十公分以外的地方另行打眼放炮。

（七）同一工地必须由专人掌握放炮时间，放炮前，必须使危险区内的全体人员退至安全地带，并且在危险区四周设立岗哨和危险标志，禁止通行。

第六章 机电设备和安装

第六十四条    电气设备和线路的绝缘必须良好，裸露的带电导体应该安装于碰不着的处所，或者设置安全遮栏和明显警告标志。

第六十五条    电气设备和装置的金属部分，可能由于绝缘损坏而带电的，必须根据技术条件采取保护性接地或者接零的措施。

第六十六条    电线和电源相接的时候，应该设开关或者插销，不许随便搭挂；露天的开关应该装在特制的箱厦内。

第六十七条    行灯的电压不能超过三十六伏特；在金属容器内或者潮湿处所工作的时候，行灯电压不能超过十二伏特。

第六十八条    电焊工作物和金属工作台同大地相隔的时候，都要有保护性接地。

第六十九条    电动机械和电气设备拆除后，不能留有可能带电的电线。如果电线必须保留，应该将电源切断，并且将线绝缘。

第七十条    电气设备和线路都必须符合规格，并且应该进行定期试验和检修。修理的时候，要先切断电源；如果必须带电工作，应该有确保安全的措施。

第七十一条     每座工业锅炉都应该有安全阀、压力表和水位表，并且要保持准确有效。

第七十二条    工业锅炉应该有维护保养、检查修理和水压试验制度，并且应该由经过专门训练和考试合格的专职人员担任司炉工作。

第七十三条    各种气瓶在存放和使用时，要距离明火十公尺以上。并且避免在阳光下曝晒，搬动的时候不能碰撞。

第七十四条    氧气瓶要有瓶盖，氧气瓶的减压器上应该有安全阀，严防沾染油脂，并且不能和可燃气瓶同放一处。

第七十五条    乙炔发生器必须有防止回火的安全装置，并且要距离明火十公尺。

第七十六条    焊接场所应该保持通风良好。进行电焊、电割和气焊、气割工作前，应该清除工作场和焊接处所的易燃物，或者在焊接处所采用防护设施。

第七十七条    风动工具的气阀，必须不漏气和易于开闭。风动工具在使用中不能进行调整和更换零件。

第七十八条 一切机械和动力机的机座必须稳固；放置移动式机器的时候，应该防止它由于自重和外部荷重作用引起移动和倾倒。

第七十九条 传送带、明齿轮、砂轮、电锯、接近于地面的联轴节、转轴、皮带轮和飞轮等危险部分，都要安设防护装置。

第八十条    机器的转动摩擦部分，可设置自动加油装置；如果用人工加油，要使用长嘴注油器，难于加油的，应该停车注油。

第八十一条    起重机械、牵引机械和辅助起重工具，都要标明最大负荷量；起重和牵引机械并且要标明安全速度。

第八十二条    各式起重机应该根据需要安设过卷扬限制器、起重量控制器、联锁开关等安全装置。悬臂起重机应该有起重量指示器。轨道臂式起重机必须有夹轨钳。

第八十三条    起重机在使用前要经过试车，试车前应该注意检查挂钩、纲丝绳、齿轮和电气部分等；使用的时候应该设专人指挥，禁止斜吊，并且禁止任何人站在吊运物品上或者在下面停留和行走。物件悬空的时候，驾驶人员不能离场。

第八十四条    传送带的起卸处应该装设专用平台，禁止用手在带上直接卸取材料。传送机运转时，禁止用手清理卷轮、滑车和传送带上的附着物。

第八十五条    机器设备和工具要定期检修，如果损坏，应该立即修理。

第八十六条     安装机械的时候，不许将机械的拉线绑在脚手架上，没有经过技术负责人的批准，不许利用脚手架作起重机和滑车的支架。

第八十七条    擦洗和修理机械的时候，应该采取措施以防止机械转动部分因受电流或者自动作用而自行转动。擦洗机器不能使用含铅的汽油。

第八十八条    安装、拆洗、试运和修理机器的时候，应该对各种转动部分采取临时性的防护措施。一切和工作无关的人员都不许接近。

第八十九条 各种机电设备都应该由经过训练和考试合格的专职人员操纵、装拆和检修。

第七章    拆除工程

第九十条    拆除工程在施工前，应该对建筑物的现状进行详细调查，并且编制施工组织设计，经总工程师批准后，才可以动工。较简单的拆除工程，也要制订切合实际的安全措施。

第九十一条    拆除工程在施工前，要组织技术人员和工人学习施工组织设计和安全操作规程。

第九十二条    拆除工程的施工，必须在工程负责人员的统一领导和经常监督下进行。

第九十三条    拆除工程施工前，应该将电线、瓦斯管道、水道、供热设备等干线同该建筑物的支线切断或者迁移。

第九十四条     工人从事拆除工作的时候，应该在脚手架或者其他稳固的结构部分上操作。

第九十五条    拆除建筑物，应该自上而下顺序进行，禁止数层同时拆除。当拆除某一部分的时候，应该防止其他部分发生坍塌，

第九十六条    拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等，应该和整体拆除程度相配合，不能先行拆掉。建筑物的承重支柱和横梁，要等待它所承担的全部结构拆掉后才可以拆除。

第九十七条 拆除建筑物一般不采推倒方法，遇有特殊情况必须采用推倒方法的时候，必须遵守下列规定：

（一）砍切墙根的深度不能超过墙厚的三分之一。墙的厚度小于两块半砖的时候，不许进行掏掘。

（二）为防止墙壁向掏掘倾倒，在掏掘前，要用支撑撑牢。

（三）建筑物推倒前，应该发出信号，待全体工作尬避至安全地带后，才能进行。

第九十八条    用爆破方法拆毁建筑物的时候，应该按照本规程有关爆破的规定执行用爆破方法拆毁建筑物部分结构的时候，应该保证其他结构部分的良好状态。爆破后，如果发现的结构部分有危险征兆，要采取安全措施后，才能进行工作。

第九十九条    拆除建筑物的时候，楼板上不许有多人聚集和堆放材料，以免发生危险。

第一百条    在高处进行拆除工程，要设置流放槽，以便散碎废料顺槽流下。拆下较大的或者沉重的材料，要用吊绳或者起重机械及时吊下或者运走，禁止向下抛掷。拆卸下来的各种材料要及时清理，分别堆放于一定处所。

第八章    防护用品

第一百零一条    施工单位应该供给职工适用的、有效的防护用品，并且要按规定发放、保管、检查和使用的办法。

第一百零一条    对卞列工人，应该根据工作需要，分别供给防护用品：

（一）架子工：供给套袖、裹腿、垫肩、风镜。

（二）砌砖工：供给帆布指套或者手指涂胶的线手套。

（三）不使用卡砖器的搬砖工：供给手垫。

（四）抹灰工：供给套袖、手套、风镜。

（五）喷灰工：供给工作服、风镜、口罩、手套、鞋盖。

（六）淋筛、合白灰工：分别供给胶鞋和带护腿的鞋盖、风镜、口罩、手套、披肩头巾。

（七）混凝土搅拌、捣固、平灰、养护工：分别供给围裙、手套、胶靴（或者胶鞋和带护腿的鞋盖）。

（八）石工：分别供给防护眼镜、口罩、帆布手套。

（九）打桩工：供给手套、裹腿。

（十）水磨理石工和电磨理石工：分别供给胶鞋或者胶靴，电磨理石工加发绝缘手套。

（十一）水暖工：供给手套，在水道中工作的时候供给工作服、胶靴、口罩。

（十二）钢筋工：供给帆布手套。垫肩、帆布围裙、口罩。

（十三）白铁工：供给手套、围裙。

（十四）油＠工和喷漆工：油漆l供给带袖围裙、手套；喷漆工供给工作服、手套、风镜、口罩。

（十五）扛挑工：供给垫肩或者有领垫肩，搬运水泥、石灰的时候，加发技户头巾、口罩、风镜、鞋盖、长袖手套。

（十六）木工：分别供给套袖、围裙。

（十七）电锯工：供给口罩、风镜、帆布围裙、套袖。

（十八）挖土机、平土机、推土机、起重机的司机和助手：分别供给工作服、手套。风镜、口罩。

（十九）电气操作工：分别供给绝缘靴、绝缘手套、线手套、风镜、套袖、裹腿等。

（二十）钳工、铆工、焊工、锻工、起重工：根据工作情况不同，按照工厂安全卫生规程的规定，分别供给防护用品。

第一百零三条    对于从事沥青工作的工人．分别供给坚实的棉布或者麻布的工作服。防护眼镜、防护口罩或者过滤式呼吸器、帆布手套、帆布鞋盖和防护油膏、工作完毕后必须洗澡。

第一百零四条    对于从事下列工作的工人，都要加发柳条帽或者藤帽：

（一）在高空作业的下方进行工作的工人。

（二）在深坑、深港或者井下工作的工人。

（三）拆模板和架子的工人。

第一百零五条    对于在水中工作的工人，应该供给胶靴，在深水工作的时候，应该供给胶皮工作服。

第一百零六条    对于在高空工作的工人，如果没有防护装置，应该供给安全带。

第一百零七条     对于在雨中工作的工人，应该根据需要分别供给胶鞋、胶靴、蓑衣、雨衣、斗笠等防而用具。

第一百零八条    对于在严寒气候中从事露天工作的工人，应该根据需要供给防寒用品。

第一百零九条    对于在施工现场工作的技术人员和管理人员，应该根据需要供给防护用品。

第一百一十条    对于从事其他有害健康工作的工人（指本规程内未提出的工种），都应该根据需要分别供给防护用品。

第九章    附   则

第一百一十一条    各企业主管部门、各省（自治区、直辖市）人民委员会可以根据本规程制订单行的细则，并且送劳动部备案。

第一百一十二条    本规程由国务院发布施行。

# Text boxes

编制交底

制定方案

制定防范措施

确定工作任务

进行危害辨识与分析

危险作业环境监测

办理作业许可证

现场验收

实施作业

旁站监督

记录存档

公司安全生产委员会

决策层

安全决策、安全方针、 目标制定

办公室

执行安全消防、保卫制度

物资设备管理处

设备、材料安全管理

租赁公司

设备、材料安全管理

企管处

确定项目部安全责任目标

工程管理处

执行安全方针目标、制定安全技术措施

所属各基层单位

执行安全方针、目标、安全标准，制定安全措施，重大工程安全措施报总工审批，安全信息反馈

检查情况汇报，提出整改及奖惩意见

周一安全例会信息反馈

安全员专检、安全值班、安全资料收集整理，安全、文明施工终结评定

进行安全、文明施工教育、安全技术交底、组织自查，操作人员持证上岗

财务科

机械科

监督落实有关安全施工法 规，监督措施执行情况

质安科

执行奖惩

机械设备、消防器材管理

制定安全、文明施工计划措施，并落实安全施工措施

材料科

工程科

购置劳动保护用品，防暑、 防冻、防煤气中毒品发放

项目安全保证体系

| 组织保证 |  |
| --- | --- |

工作保证

检查保证

经济保证

生产副经理 技术负责人

项目经理

制定各项规章制度

执行有关安全施工规范

安全设施投入

各种机械设备检查、维修、保养， 组织电工自查用电设备

易燃易暴危险品材料管理检查, 各种安全防护材料检查